（自行采购）

询价采购文件

项目名称:机械工程实验中心专业认证设备采购

项目编号:徐工院（集）（货）[2019]003号

徐州工程学院招投标办公室

2019年度

目 录

第一部分   投标须知	3

一、项目情况	3

二、相关说明	3

三、投标人资格	4

四、投标报价要求	5

五、投标文件要求	6

六、开标与评审	8

七、询价项目履约保证金	9

八、发布公告媒介	10

第二部分 询价采购项目的技术标准和服务要求	10

一、询价项目需求	10

二、质量及服务要求	10

第三部分  合同主要条款及付款方式	10

第四部分  投标文件格式	11

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读询价采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、询价文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目情况

根据我校材料成型及控制工程本科专业建设需求，拟采购一批用于材料成型实验室建设的教学实验设备。

本项目采购预算控制价48.2万元，资金已到位。

本项目采购的是非进口产品。

## 二、相关说明

1、本采购项目文件仅适用于徐州工程学院组织的自行采购活动。

2、凡符合资格要求的投标人均可参与。

3、无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

4、本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5、凡参与此采购项目的投标人，除有特别声明外，均视为接受并遵守本采购文件。

6、潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

7、招标人可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达投标文件截止时间前三日内，关注相关信息发布情况,及时查询拟投标项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

8、招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

9、采购文件中技术规格要求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考作用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

10、需要投标人提供样品的采购项目，中标人的样品将封存保管，项目验收合格之日起10日内,凭验收报告由中标人自行取回；未在规定时间内及时取回的，视同放弃，由招标人自行处理。未中标样品由投标人在评标结束后2日内自行带回处理，投标人未及时带回处理样品造成的损失由投标人自行承担。

11、如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交投标文件的截止之日起算至项目验收合格之日为止。

12、质疑和投诉：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（由法定代表人或委托代理人签字或者盖章，并加盖公章有效）向招标人提出质疑。接收质疑函的方式：由质疑投标人书面送达；联系部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83689711、83200231；详细地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号。

质疑投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

13、中标单位法定代表人或委托代理人须在中标结果公示结束后3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

## ★三、投标人资格

参加项目采购活动的投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具备以下条件：

1、投标人必须具有独立承担民事责任的能力，且经营范围与本次采购项目实质性相符。分公司投标须同时提供总公司授权分公司参加本项目投标的授权书原件及总公司的法人营业执照副本复印件（复印件应当清晰可辨，且须总公司法定代表人签字或盖章，并加盖总公司单位公章（鲜章）有效）。

2、投标人为投标产品的生产厂家或经销商，具有良好的技术支持及售后服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明（详见五、投标文件要求）。

3、投标人的委托代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明[包括但不限于劳动合同及近三个月投标人为其本人缴纳的社会养老保险查询证明（应当清晰可辨，且带查询专用章）]。

4、本项目不接受联合体投标，中标人不得分包、转包。

5、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨，且须法定代表人或委托授权代理人签字或盖章，并加盖投标人单位公章有效）。

## 四、投标报价要求

★1、投标人应当根据采购项目的要求进行报价。投标人报价应包括全部货物、工程或服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用（包括但不限于：人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

★2、投标人在填写“投标报价函”和“分项报价表”时应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数，例：111.11元；“投标报价函”和“分项报价表”投标总价要一致，且大小写必须一致。否则，造成的投标无效、废标情况由投标人负责。

★3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据采购项目自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写单价和合价的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在投标总价当中；合价、总价计算必须准确，否则，造成的投标无效、废标情况由投标人负责。

4、询价小组在确定时，对方案、要求可作必要调整，询价小组审定后可予以执行。

5、本项目招标人不要求投标人提供备选标，即投标人只能提供唯一明确报价。

6、除非采购文件、技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件中应说明提供给用户的技术文件、技术支持、技术服务、培训等的范围和程度。

## 五、投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见“第四部分 投标文件格式”（其中有些为参考样式）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

特别提醒：投标文件中所有资格性、符合性证明材料复印件均应当清晰可辨，且须法定代表人或委托授权代理人签字（或盖章），并加盖投标人单位公章有效。否则，造成的投标无效、废标情况由投标人负责。

«1、投标文件的构成及要求

（1）投标人声明及承诺（只放在投标文件“正本”中，不编页码）；

（2）履约保证金协议（只放在投标文件“正本”中，不编页码）(相关内容可到http://gzc.xzit.edu.cn/1574/list.htm了解)；

（3）投标报价函（只放在投标文件“正本”中，不编页码）；

（4）资格性和符合性审查响应对照表；

（5）资格性审查材料[包括但不限于：投标人简况表、三证合一（五证合一）法人营业执照复印件（详见三、投标人资格）；法人有效身份证复印件，法人授权委托书原件、委托代理人有效身份证复印件及其正式在职人员有效证明材料复印件（详见三、投标人资格）；相关资质证书或许可证书复印件（详见三、投标人资格）；信用查询记录（详见三、投标人资格）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明原件及6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明原件及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；等]；

（6）符合性审查材料[包括但不限于：投标报价格式及分项报价情况；项目组织方案科学性、合理性，货物/工程/服务的符合、匹配程度，对采购文件提出的实质性要求和条件的响应程度，安全保障措施，培训措施等；技术条款、商务条款响应情况；履行合同所必须的相关资质证书或许可证书等证明材料的符合程度（原件务必带至开标现场备查）；质量保证及服务承诺的明确程度及可操作性；等]；

（7）投标人参加本项目采购活动三年内（合同签订日期在2016年1月1日以后），在同类项目经营活动中的业绩一览表及证明材料，提供合同、证明资料复印件，原件务必带至开标现场备查；

（8）其他相关认证证书、荣誉证书、资信证书等采购文件规定的响应材料复印件，原件务必带至开标现场备查。

«2、投标文件的份数、签署和封装

（1）投标文件份数为正本1份，副本5份，必须打印后胶装成册并逐页加注页码，必须使用纸质封面，不得使用订书钉装订。

（2）投标文件封面及所有资格性、符合性证明材料复印件须由法定代表人或委托授权代理人签字（或盖章），并加盖单位公章有效。

（3）投标文件必须清楚地标明“正本”和“副本”， 投标文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封），将密封袋密封后加盖与投标人一致的有效印章，密封袋上注明投标人单位名称，由法定代表人或委托授权代理人签字（或盖章）。

（4）“副本”可由“正本”复印，“副本”和“正本”内容必须一致，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。

（5）投标人未按上述要求制作投标文件视为无效投标，由此可能造成的投标无效、废标情况由投标人负责。

（6）不接收投标人通过各种邮寄方式送达的投标文件。投标文件一经送达，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

3、投标无效、废标情况

（1）投标文件送达的时间超过规定的投标文件送达截止时间。

（2）投标文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、密封；未按要求签字、盖章。

（3）投标文件内容不符合采购文件的要求（不满足“资格性审查材料”或“符合性审查材料”要求，不满足询价文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持）；出现两个或多个投标报价；未按规定格式报价，合价、总价计算错误，投标报价大小写不一致等。

（4）未按要求提供资格、资质、业绩等证明文件（原件备查）。

（5）投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

（6）未按采购文件要求提供履约保证金协议的（已盖章签字）。

（7）投标人在规定的开标时间未派法定代表人或其委托代理人参加开标会的。

（8）投标人不能出示法定代表人或授权代理人有效身份证明的。

（9）投标报价超过采购预算的。

（10）采购文件中规定的其他废标情形。

4、投标响应和偏差

（1）投标文件应当对采购文件的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

（2）投标人应根据采购文件的要求提供技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务方案等内容，以对采购文件作出响应。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告形式为准，否则，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

（3）采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

（4）投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。否则，投标人的投标将被否决。

## 六、开标与评审

1、招标人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的时间在指定地点组织开标会，所有参加投标的投标人，其法定代表人或委托代理人须准时参加，提供身份证原件，否则视为投标无效。

2、询价小组只对确定为实质上响应询价文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，询价小组可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场述标，其法定代表人或委托代理人须准时参加，否则视为投标无效。

3、评审程序

（1）资格性和符合性评审

询价小组严格依据采购文件规定的各项要求，对投标文件中的资格条件、技术标准、商务条款等进行审核，询价小组认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断投标文件响应与否的依据是投标文件本身，而不是寻求外部证据。

（2）详细评审

询价小组对通过资格性和符合性评审的有效投标文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较、评审，确定投标产品的参数或配置、技术性能、质量标准、服务承诺与保证等是否与采购需求相匹配，是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；询价小组按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较、评审。

（3）定标

询价小组综合各评委的评审结果，按照评标方法及原则推荐中标候选人，原则上是完全满足采购文件要求，报价低的中标（询价小组认为投标人投标报价或者某些分项报价明显不合理的，投标报价明显低于其他通过符合性评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外）。询价小组直接确定中标人。

4、当有效投标人不足三家时，询价小组可以根据情况，决定现场采用其他方法评审。

5、评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不做解释说明。

## ★七、询价项目履约保证金

1、中标人须在三日内向招标人交纳询价项目履约保证金，具体金额为中标价的5%。

2、履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

3、如中标人拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行，则履约保证金作为违约金不予退还。

4、履约保证金会根据采购项目不同有所调整，中标人应按照招标人的要求及时缴纳履约保证金。

5、因投标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由投标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“快速导航”栏目中的“招标采购”相关信息；投标人在制作投标文件、送达投标文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 询价采购项目的技术标准和服务要求

## ★一、询价项目需求

根据我校材料成型及控制工程本科专业建设需求，为满足教育部工程教育专业认证对基础教学设备台套数的硬性要求，保障专业实验教学的顺利开展，拟采购一批用于材料成型实验室建设的教学实验设备，设备主要包括显微维氏硬度计、CCD维氏图像处理系统、洛氏硬度计、小型箱式炉、抛光机、显微镜及数码CCD显示系统（学生机和教师机）、互动控制系统软件、BR-M06C五金冲压模具拆装教学模型、双喷电解减薄器和立式砂轮机等（具体见采购清单）。通过加强实验室基础设施建设，进而更好的培养学生的动手能力，提升我校的教学质量。

（一）采购清单：

| 序号 | 品目名称/编码 | 规格型号/技术指标 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微维氏硬度计 | 显微硬度标尺: HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1, HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1。显示：保持时间（秒），硬度值。 ◆试验力（gf）：10，25，50，100，200，300，500，1000。 加载控制：自动（加载/保持/卸载）。 试验力保持时间(s)：5～60。 试验力选择：外置式选力旋钮，试验力自动显示在LCD屏上。放大倍率：400X（测量）、100X（观察）； ◆光通道：双光通道（目镜及CCD摄象通道）。 光学系统： 1、自动数字式编码器；2、总放大倍数(μm)：100×（观察）, 400×（测量）；3、测量范围(μm)：190-210； 4、分辨率(μm)：不大于0.01 硬度测量范围： (5-3000)HV。 最小读数(mm):不大于0.01。 ◆压痕D值输入方式：自动； 数据输出：预留内置微型打印机接口，（RS232串行接口）。 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2和美国ASTM E384。 ◆试样允许最大高度：不小于70mm； 压头中心至机壁距离：不小于100mm； 硬度计主体采用一体化铸造。 ◆标准配备（不少于以下所列）：座标台面尺寸：不小于90*90mm，行程不小于20*20mm；测微头（分度值不大于0.01mm）1个；薄片夹持台 1个； 细丝夹持台 1个； 平口夹持台1个； 大、小V型块：各1个； 金刚石角锥压头：1个； 标准显微硬度块：2块。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 自动转塔显微维氏硬度计 | ◆转塔方式：自动 ◆显微硬度标尺: HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1, HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1。 显示：保持时间（秒），硬度值。 ◆试验力（gf）： 10，25，50，100，200，300，500，1000。加载控制：自动（加载/保持/卸载）。 试验力保持时间(s)：5～60。 试验力选择：外置式选力旋钮，试验力自动显示在LCD屏上。 放大倍率：400X（测量）、100X（观察）；光通道：双光通道（目镜及CCD摄象通道）。 光学系统： 1、自动数字式编码器；2、总放大倍数(μm)：100×（观察）, 400×（测量）；3、测量范围(μm)： 200； 4、分辨率(μm)：0.01 硬度测量范围： (5-3000)HV。 最小读数(mm):0.01。 数据输出：预留内置微型打印机接口，（RS232串行接口），可选配安装。 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2和美国ASTM E384。 ◆试样允许最大高度：不小于70mm； 压头中心至机壁距离：不小于100mm； 电源：交流220伏，50/60赫兹； ◆硬度计主体采用一体化铸造。 标准配备： ◆座标台面尺寸：不小于90*90mm； 行程不小于：不小于20*20mm； 测微头分度值0.01mm）1个； 薄片夹持台 1个； 细丝夹持台 1个； 平口夹持台1个； 大、小V型块：各1个； 金刚石角锥压头：1个； 标准显微硬度块：2块。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | CCD维氏图像处理系统 | ◆CCD图像处理系统自动完成压痕对角线测量、硬度值显示，并将当前试验数据及图像保存 ◆预制硬度值上下限，自动判断试验点是否合格 ◆一次性进行20个点的试验（任意设置试验点间距），作为一组试验数据保存 各种硬度、抗拉强度转换 打印输出形式：报告式、梯度图式 在《Word》界面下，自行编制报告输出格式 ◆根据硬度计的校准，用户可随时对所测硬度值的准确性进行调整 ◆备注：CCD维氏图像处理系统包括：维氏测量软件一套，数字摄像头一只，加密狗一只，采集卡一个 128G 3.0USB口U盘1个，1套品牌无线键鼠套装。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 洛氏硬度计 | 1.初试验力： 98.07N（10kgf） 2.总试验力： 588.4N（60kgf）；980.7N（100kgf）；1471N（150kgf) 3.指示器刻度： C：0~100； B：30~130 4.试件最大高度： 加丝杠保护套时≥100mm；不加丝杠保护套时≥170mm | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 小型箱式炉(马弗炉) | 1.采用高纯氧化铝作为炉膛材料，炉膛表面涂有高温氧化铝涂层，延长仪器使用寿命和提高加热效率。 2.温控系统，采用PID方式调节温度，可以设置30段升降温程序，最高工作温度不小于1200℃。 3.内炉膛表面涂有进口的高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，延长仪器的使用寿命。 4.双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统，壳体表面温度小于60℃。 5.炉门上安装有一个保护闩，防止意外开启及爆炸。 6.带有过热和热偶保护，并设有开门断电功能。 7.加热元件：掺钼铁铬铝合金；热电偶：K型（带有过热和断偶保护）；最高温度：1200℃（＜30min），≤1100℃（长期）；升温速率：≥10℃/min；输入电源：AC220V；炉腔尺寸：≥150×155×180。 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 抛光机 | 1.抛光盘直径： 直径不小于200mm； 2.抛光盘转速： 1400rpm/min； 3.电动机类型： 220V； | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 显微镜及数码CCD显示系统（学生机） | 一、学生用数码成像系统： 1.光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统；2.总放大率：50×－1000×；3.目镜：高眼点宽视野目镜10×；4.物镜：长距无限远平场物镜5×、10×、20×、50×（S）；5.观察筒：铰链式三目镜筒，45°倾斜，瞳孔距可调，两档转换：100％观察；20％观察，80％摄影；6.物镜转换器：带防霉装置；7.粗微调焦装置：组合式一体化主机，粗微调同轴调焦，粗调行程≥20mm，微调格值≤2nm；8.载物台：方形机械载物台，行程≥50mm×50mm，带游标尺；9.载物片：带三种载物片；10.偏光装置：带定性偏光装置（起偏镜组、检偏镜组）；11.光源：宽电压输入（100V—240V）；12.照明：卤钨灯；13.试样压片组：带试样压片组。 二、图像采集器： 1.图像传感器类型：SONY逐行扫描彩色CCD；2.最大分辨率：≥2592×1944（≥500万真实像素）； ◆3.传感器尺寸：≥1/1.8”；像素大小≤22.775μm×2.775μm；4.成像区域尺寸：≤8.23mm（H）×6.68mm（V）；5.曝光：ROI自动或手动；6.白平衡：ROI白平衡/手动调整；7.记录方式：图像和视频；8.供电电源：相机通过USB2.0接口供电；9.操作系统：Microsoft® Windows®。 三、图像处理软件 1.图像采集：可调属性，并可拍照、录像；2.图像测量，并可通过EXCEL格式导出；3.图像处理；4.标注绘图；5.图像分割；6.图像拼接；7.图像融合；8.图文报告。 （含学生用品牌电脑12台，i3处理器，64G 3.0USB口U盘12个） | 套 | 12 |  |  |
| 8 | 显微镜及数码CCD显示系统（教师机） | 一、教师端数码金相显微镜 1.光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统；2.总放大率：50×－1000×；3.目镜：高眼点宽视野目镜10×；4.物镜：长距无限远平场物镜5×、10×、20×、50×（S）、100（干镜）×；5.观察筒：铰链式三目镜筒，45°倾斜,瞳孔距可调，两档转换：100％观察；20％观察，80％摄影；6.物镜转换器：带防霉装置；◆7.带明暗场功能；8.粗微调焦装置：组合式一体化主机，粗微调同轴调焦，粗调行程≥20mm，微调格值≤2nm；9. 载物台：方形机械载物台，行程≥50mm×50mm，带游标尺；10.载物片：带三种载物片；11.偏光装置：带定性偏光装置（起偏镜组、检偏镜组）；12.光源：宽电压输入（100V—240V）；13.照明： 卤钨灯；14.试样压片组：带试样压片组。 二、图像采集器： 1、图像传感器：SONY逐行扫描彩色CCD；2、最大分辨率：≥3072 x 2048（≥630万真实像素）；3、传感器尺寸：≥1/1.5"；4、像素大小：≤2.4μm×2.4μm；5、成像区域尺寸：≤7.37mm(H) x 4.92mm(V)；6、曝光范围与方式：0.1ms—2s, ROI 自动或手动；7、白平衡：ROI白平衡/手动调整；8、记录方式：图像和视频；9、供电电源：相机通过USB3.0接口供电；12、操作系统：Microsoft Windows XP/Vista/7/8(32&64 位）。 三、图像处理软件 1、完全控制CCD设置参数，支持像素融合，全幅或感兴趣区域动态预览，采集； 2、支持全屏预览模式； 3、高速延时图像采集； 4、动态显示范围调整； 5、动态预览饱和警告； 6、自动定标，自动在图像上放置校准标尺，拍照时间等； 7、在动态预览图像上放置十字校准标记或其它多种网格，方便样品定位及测量； 8、实时景深扩展：无需电动Z轴，手动调焦后既实时生成景深扩展图像； 9、实时图像拼接：手动移动样品既可实时生成大面积拼接图像。10、自动矫正Z序列图像的之间的旋转，缩放和位移；适合体式显微镜Z轴偏移矫正；11、景深扩展：通过部分聚焦的Z序列图像生成全聚集图像及高度信息图； 12、图像旋转，缩放，格式变换； 13、彩色图像合成和分离； 14、自动通过染料库为荧光图像添加伪彩色，并合成彩色图像； 15、图像数学及逻辑运算； 16、背景矫正及扣除； 17、丰富的2D，3D滤波器，可消除噪声，增强细节，可动态预览应用效果； 18、三维表面光强度绘图；画廊模式预览、编辑时移图像序列； 19、对比度，色彩，伽马校正； 20、感兴趣区域（ROI）定义和提取； 21、图像标注工具组。 （含教师用品牌电脑1台，i5处理器，8G内存，128G固态+1TB硬盘，4G独显，23英寸显示器，500G移动固态硬盘USB3.1） | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 互动控制系统软件 | 网络系统性能 1.强劲的无线网络运行环镜，能分别在WINDOWS、Android、IOS下运行；2.中、英文语言，分配器自主供电，无外接电源；3.同时进行有线和无线网络传输，方便更改或重建无线网络系统；4.支持各种音视频格式，Windows Media,DVD,AVI,MP4等；5.网络系统信号接通提醒功能，信号频段显示功能；6.系统一键复原、断线保护、系统密码保护设置，保证和维护教学秩序；7.动态局部截屏压缩技术，支持DirectDraw、Direct3D、Overlay、OpenGL等特殊显示方式；8.模块化系统，无线网络，分配器，摄像系统、显微镜、显示终端分别独立运行，互不干扰，维护更换轻松便捷；9.集成智能无天线设计，带宽频谱任意设置，避免外界信号干扰，真正实现局域网，提高无线网络稳定性；10.互联网+：系统任意连接电脑、平板、手机、投影、高清电视等终端设备，真正实现信息现代化，体现互连网+功能。 ◆11.云端系统，方便老师与学生的储存与查阅。 售后要求整机售后及质保不得低于3年。所投产品必须为同一厂家统一品牌。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | BR-M06C五金冲压模具拆装教学模型 | 1.单工序落料模，材质铝合金：1个 2.带有自动挡料销的冲孔落料连续模具，材质铝合金：1个 3.多凸模单工序冲孔模具，材质铝合金：1个 4.带有压料装置的U形弯曲模具，材质铝合金：1个 5.有压边装置的首次拉深模具，材质铝合金：1个 6.圆筒形件落料,正反拉深模，材质铝塑:1个 7.正挤压模，材质铝合金：1个 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 双喷电解减薄器 | 1.采用磁力泵喷射电解液；同轴光导穿孔控制；液氮直冷或干冰槽冷；金属圆片试样夹座采用铰接和斜面推压，试样在压紧过程不会产生扭力，不会引起试样变形、破损（即使是脆性的），还可以夹持非圆形试样（如长方形拉伸试样）；电解直流电源控制器安全可靠，节能。 2.电解电压: 5~110伏特；电解电流: 0~200毫安；功率消耗：≤50瓦；电解液量：≥250毫升电解液；磁力泵：分体磁力泵输送喷射电解液，不污染马达。 3.穿孔报警：同轴光导控制，样品减薄穿孔报警灵敏。 冷却方式：自压（或直接）注入液氮冷却电解液，冷却速度快、操作方便；或将糊状干冰/酒精混合物注入冷却槽间接冷却电解液，电解液温度比较稳定。 4.配置：（1）直径3毫米金属圆片冲片器；（2）直径3毫米金属圆片研磨器，带分度齿，每进给一齿进给量≤10微米。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 立式砂轮机 | 1.功率:1100W 2.电压:380V 3.转速: ≥2800r/min 4.频率: ≥50HZ 5.砂轮线速度: ≥40m/s 6.绝缘等级:E级 7.负载持续率: ≥S220min 8.砂轮尺寸: ≥φ250*φ32*22 9.砂轮粒数: ≥46/60 | 台 | 2 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：显微镜产品供应商应当包安装调试显微数码互动教学系统。

（二）现场踏勘及技术咨询：

投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

技术咨询及现场踏勘联系人：张老师，联系方式：0516-83105391,15951468190。

## ★二、质量及服务要求

（一）供货方式、时间及地点要求：

各设备于2019年6月5日前到货、安装、调试完毕。

（二）质保要求及服务要求：

提供所投产品至少1年原厂质保，终身维修，质保期内免费更换零配件。质保期以外中标人须负责维修，只收成本费。

（三）验收方法及标准：

测量试件，检测测量精度和品牌型号是否符合要求。

# 第三部分  合同主要条款及付款方式

一、在合同签订之前，招标人有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，则采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同、没收其履约保证金，并有选择顺延中标或重新招标的权利。

二、中标人应在收到中标通知书后，在规定的时间内与采购人签订合同。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。

三、签订合同书应以询价文件和投标文件及其承诺为依据，具体条款按双方达成的合同约定执行。

四、招标人与中标人按询价文件、投标文件、合同共同进行验收。

★五、付款方式：项目验收合格后，将合同款97%转账支付给中标人，剩余3%待质保期结束后转账支付给中标人（不计利息）。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

六、履约保证金：投标人缴纳的履约保证金待项目验收合格后一次性无息退还（招投标办公室根据职能部门提供的合格验收报告，在履约保证金收据背面签字并加盖公章后方可退还）。如果中标人未能完全履行合同规定的义务，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

九、其他条款及要求请投标人自行下载“采购合同模板”了解（http://sjc.xzit.edu.cn/_upload/article/files/cd/9e/26e7e5d944fd9bc24dce0a933a10/8534171b-1190-4d11-a1ba-567eef23b5a4.rar），按采购“项目编号”中的类别下载“采购合同模板”，并在投标前熟知相关条款及要求。

（一）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对学校“采购合同模板”具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）根据相关法律规定，中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内根据招投标文件的实质性条款签订书面合同，如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消投中标人中标资格，并向相应行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

# 第四部分  投标文件格式

（自行采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人或委托代理人（签名）：

联系电话：

传真：

E-mail：

投标人单位（盖章）

年  月  日

投标人声明及承诺

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓并自愿签署《履约保证金协议》，愿意遵守《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》相关规定。

特此声明

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人公章（鲜章）：

年  月  日

履约保证金协议

甲方：徐州工程学院

乙方：

本履约保证金协议由甲乙双方于   年 月 日（开标日期）在徐州工程学院招投标办公室订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》等有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。

一、乙方投标了甲方                           项目的采购活动，在对采购项目采购文件各项条款已做明确了解的情况下，同意《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》相关规定。为保证乙方在采购项目中标后履约义务得到切实履行，愿意按本协议约定向甲方交纳履约保证金。

二、为解决乙方在交退投标保证金过程中带来的不便，甲方本着公开、诚信、合作的原则，可先不要求乙方缴纳投标保证金，乙方在投标文件中须签署本协议作为必要的响应条件之一。

三、乙方投标的采购项目中标公告发出后，若乙方中标，甲乙双方约定：乙方须在三个日历日内按照《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》相关规定缴纳中标项目履约保证金，金额为中标价的百分之五（5%）（特殊项目另行规定）。

四、乙方如果没在规定时间缴纳中标项目履约保证金，将取消其中标资格，按照协议追究其违约责任，今后不再允许其参加甲方各类采购活动。

五、乙方在履约保证金协议中须将其基本帐户名称、开户银行、帐号等信息完整、准确填写，以备核对履约保证金的来源。因乙方提供的帐户信息错误而导致废标、保证金误退等由乙方承担。乙方必须从其基本帐户，通过银行汇入甲方履约保证金专用帐户；不接受现金缴纳履约保证金；不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳。

六、乙方在投标、履约过程中发生弄虚作假、违约、违法、违纪等问题，则履约保证金作为采购项目违约金不予退还，并作为不良行为进行备案。

七、货物、工程或服务验收合格后，凭职能部门提报的“验收报告”原件，经招投标办公室审核签字并加盖公章后，一次性无息退还履约保证金。

八、在本协议履行中，如发生争议、纠纷，双方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本协议原件存放在投标文件正本中，乙方在送达投标文件时须先行签字并盖章，评审结果确定乙方为拟中标人后，协议立即生效。

甲方（盖章）：徐州工程学院         乙方（盖章）：

法定代表人                            法定代表人

或授权代理人（签字）：               或授权代理人（签字）：

开户银行：中国建设银行徐州云龙支行    开户银行：

账户名称：徐州工程学院                基本账户名称：

银行账号：32001718136052504164        银行账号：

经办人及联系方式：

投标报价函

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号         的徐州工程学院          的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以人民币（大写）                （¥：      元）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：                 。

投标人盖章(鲜章)：__________

法定代表人（或委托代理人）签字： _____________

年  月  日

提醒：投标报价须打印，手写无效。

资格性和符合性审查响应对照表

投标人（加盖公章）：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容（ 不 限 于 ） | 1 | 三证合一（五证合一）法人营业执照复印件 |  |  |
|  | 2 | 法人有效身份证复印件，法人授权委托书原件、委托代理人有效身份证复印件及证明材料 |  |  |
|  | 3 | 列明“投标人资格”要求的相关资质证书或许可证书等： 1、 2、 …… |  |  |
|  | 4 | 信用查询记录 |  |  |
|  | 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明原件及6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件 |  |  |
|  | 6 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明原件及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件 |  |  |
|  | 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |  |  |
|  | 8 | 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容（ 不 限 于 ） | 1 | 分项报价表 |  |  |
|  | 2 | 项目组织方案、货物/工程/服务的符合、匹配程度，安全保障措施、培训措施、质量保证及服务承诺等 |  |  |
|  | 3 | “投标人资格”要求的相关资质证书或许可证书 |  |  |
|  | 4 | 技术条款、商务条款偏离表 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

投标人简况表

投标人（加盖公章）：

| 一、注册情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 与本项目相关的营业范围 |  |  |  |  |  |  |  | 能履行该项目的员工数 |  |  |
| 单位注册地址及办公地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 单位联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 在本单位职务 |  |  | 职称 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 三、资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |
| 四、获奖及专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |
| 五、其它情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我单位保证填写内容的真实性、合法性，愿承担由此所产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人资格证明

投标人名称：

法定代表人姓名：

粘贴身份证复印件，反正面。

投标人盖章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，须提供法定代表人身份证复印件（复印件上须经法人或委托代理人签字并加盖单位公章有效）。法人参加投标时须将本人身份证原件带至现场备查；法人授权其他人参加投标的，须填写“授权委托书”。

授权委托书

致徐州工程学院招投标办公室：

本授权书宣告：

法定代表人（须本人签字）：           联系方式：

委托代理人（须本人签字）：           联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托       代表我单位参加徐州工程学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工，有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“投标文件”等材料，负责招标质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位盖章（鲜章）

年  月  日

注: 委托代理人参加投标的，须提供“授权委托书”原件，同时提供委托代理人身份证复印件（经委托代理人签字并加盖单位公章有效），参加投标时委托代理人将本人身份证原件带至现场备查。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”，以下样表仅供参考，按需修改）

分项报价表

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 型号（详细技术规格指标） | 原产地及制造商 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

说明：单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数。分项报价表作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

投标人盖章(鲜章)：__________

法定代表人（或委托代理人）签字： _____________

年  月  日

提醒：报价须打印，手写无效。

技术条款响应表

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的投标文件中与采购文件的技术规格/指标要求有不同时，应逐条列在技术条款响应一览表中，否则将认为投标人完全响应采购文件的要求，无偏离。投标人如不提供技术条款响应表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人盖章（鲜章）：

法人或授权代理人签字：

年   月   日

商务条款响应表

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人递交的投标文件中与采购文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务条款响应一览表中，否则将认为投标人完全响应采购文件的要求，无偏离。投标人如不提供商务条款响应表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人盖章（鲜章）：

法人或授权代理人签字：

年   月   日

投标人近三年业绩情况一览表（参考样式，按需修改）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目） | 采购内容及简要描述 | 数量及金额 | 项目完成情况 | 采购方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人请填写近三年类似项目业绩（须提供相应证明材料，如：合同及验收报告或履约情况说明或客户反馈意见等，原件带至开标现场备查）

投标人盖章（鲜章）：

法人或授权代理人签字：

年   月   日

3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明

我单位在参加（        ）项目（项目编号：  ）招标活动前3年内在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章（鲜章）：

法人或授权代理人签字：

年  月  日

徐州工程学院自行采购投标材料密封袋封面

……………………开标前打开无效………………

（询价采购项目）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人或委托代理人（签名）：

联系电话：

传真：

E-mail：

投标人单位（盖章）