（部门集中采购）

询价文件

项目名称: 材料加工与检测实验设备

项目编号: 徐工院（集）（货）[2020]010号

徐州工程学院招投标办公室

2020年度

目 录

第一部分   投标须知	3

一、项目情况	3

二、相关说明	3

三、投标人资格	4

四、投标报价要求	5

五、投标文件要求	6

六、开标与评审	9

七、询价项目履约保证金规定	10

八、发布公告媒介	11

第二部分 询价采购项目的技术标准和服务要求	11

一、技术（质量）需求	12

二、商务（服务）要求	19

第三部分  合同其他条款约定	19

第四部分  投标文件格式	21

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读询价文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、询价文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目情况

为满足开设材料加工原理专业实验课程的需要,现拟采购一批材料加工与检测实验设备。

本项目采购预算控制价43万元，资金已到位。

本项目采购的是非进口产品。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用于徐州工程学院组织的部门集中采购活动。

（二）凡符合资格要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，除有特别声明外，均视为接受并遵守本采购文件。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）招标人可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达投标文件截止日期前，关注相关信息发布情况,及时查询拟投标项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术规格要求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考作用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）采购文件要求投标人提供样品的采购项目，中标人的样品将封存保管，项目验收合格之日起10日内,凭验收报告由中标人自行取回；未在规定时间内及时取回的，视同放弃，由招标人自行处理。未中标样品由投标人在评标结束后2日内自行带回处理，投标人未及时带回处理样品造成的损失由投标人自行承担。

（十一）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交投标文件的截止之日起算至项目验收合格之日为止。

（十二）质疑和投诉：投标人认为采购文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求，以书面形式（由法定代表人或委托代理人签字，并加盖投标人单位公章有效）向招标人一次性提出同一采购程序环节的质疑。接收质疑函的方式：由质疑投标人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83689711、83200231；送达地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号。

质疑投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

（十三）中标单位法定代表人或委托代理人须在评审结果公示结束后3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

## ★三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力。投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，允许自然人投标的项目，须提供自然人的身份证明。分公司投标须同时提供其上级公司授权分公司参加投标的授权书原件（须上级公司授权人签字或加盖私章，并加盖单位公章方为有效）。

（二）投标人经营范围应当与采购项目相符；应当具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明（详见“五、投标文件要求”）。

（三）投标人的委托代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明（详见“五、投标文件要求”）。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效；本项目中标人不得分包、转包。

（五）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（六）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的供应商，其法人或负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为，投标人须提供信用查询记录。查询渠道：“信用中国”网站；或“中国政府采购网”网站；或“信用江苏”网站；或“信用徐州”网站。查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间。查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨，并加盖投标人单位公章方为有效）。

## 四、投标报价要求

★（一）投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：该项目要求投标人根据采购清单报价，投标报价为全部清单项总价。

★（二）投标人在填写“投标报价函”和“分项报价表”时应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数，例：111.11元；“投标报价函”和“分项报价表”投标总价要一致，且大小写必须一致。否则，投标无效。

★（三）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写单价和合价的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在投标总价当中；合价、投标总价计算必须准确。否则，投标无效。

（四）询价小组在确定时，对方案、要求可作必要调整，询价小组审定后可予以执行。

（五）本项目招标人不要求投标人提供备选标，即投标人只能提供唯一明确报价。

（六）除非采购文件、技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件中应说明提供给用户的技术文件、技术支持、技术服务、培训等的范围和程度。

## 五、投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见“第四部分 投标文件格式”（其中有些为参考样式）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

特别提醒：投标文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照投标文件格式要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效。否则，投标无效。

«（一）投标文件的构成、顺序及要求

1、投标文件封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、资格性审查材料，包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书等复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）信用查询记录（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明承诺书原件（附：6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件，6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料；以及三年内同类产品（项目）业绩合同1份）；

（6）3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件；

5、符合性审查材料，包括但不限于：

（1）投标人简况表，法人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件，委托代理人有效身份证复印件及其正式在职人员有效证明材料复印件（提供生效的劳动合同方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术条款响应表”和“商务条款响应表”；

（4）质量保证及服务承诺；

6、投标人参加本项目采购活动三年内（合同签订日期在2017年1月1日以后），在同类产品（项目）经营活动中的业绩一览表，提供合同等证明资料复印件，原件务必带至开标现场备查方为有效；

7、其他相关认证证书、荣誉证书、资信证书等采购文件规定的响应材料复印件，原件务必带至开标现场备查方为有效；

8、投标人声明及承诺；

9、投标报价函。

«（二）投标文件的份数、签署和封装

1、投标人必须按不同标段分别制作投标文件。投标文件份数为正本1份，副本5份，必须打印后胶装成册并逐页加注页码，必须使用纸质封面，不得使用订书钉装订。

2、投标文件必须清楚地标明“正本”和“副本”， “副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。投标文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。不同标段必须分别密封。将密封袋密封后加盖与投标人单位一致的有效印章，由法定代表人或委托代理人签字或加盖私章（鲜章）方为有效。

3、不接收投标人通过各种邮寄方式送达的投标文件。投标文件一经送达，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

（三）投标无效、废标情况

1、投标文件送达的时间超过规定的投标文件送达截止时间。

2、投标文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；未按要求签字、盖章。

3、投标文件内容不符合采购文件的要求（不满足“资格性审查材料”或“符合性审查材料”要求，不满足询价文件技术规格参数要求或规格参数无技术资料支持等）。

4、未按要求提供资格、资质等证明文件。

5、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

6、未按采购文件要求提供“投标人声明及承诺”、“投标报价函”的（已签字、盖章）。

7、投标人在规定的开标、评审时间不能出示法定代表人或授权代理人有效身份证明。

8、投标报价超过采购预算；出现两个或多个投标报价；未按采购清单要求提供分项报价明细清单；未按规定格式报价，合价、总价计算错误，投标报价大小写不一致等。

9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

10、采购文件中规定的其他情形。

（四）投标响应和偏差

1、投标文件应当对采购文件的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、投标人应根据采购文件的要求提供技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务方案等内容，以对采购文件作出响应。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告形式为准，否则，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

3、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

4、投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的“技术条款响应表”和“商务条款响应表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术条款响应表”和“商务条款响应表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

## 六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的时间在指定地点组织开标会，所有参加投标的投标人，其法定代表人或委托代理人须准时参加（参加时应当提供身份证原件审查），否则，视为默认开标结果，产生的一切后果由投标人负责。

（二）询价小组只对确定为实质上响应询价文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，询价小组可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场述标，其法定代表人或委托代理人须准时参加（参加时应当提供身份证原件审查），否则产生的一切后果由投标人负责。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

询价小组严格依据采购文件规定的各项要求，对投标文件中的资格条件、技术标准、商务条款等进行审核，询价小组认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断投标文件响应与否的依据是投标文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

询价小组对通过资格性和符合性评审的有效投标文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较、评审，确定投标产品的参数或配置、技术性能、质量标准、服务承诺与保证等是否与采购需求相匹配，是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；询价小组按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较、评审。

3、定标

询价小组综合各评委的评审结果，按照评标方法及原则推荐中标候选人，原则上是完全满足采购文件要求，报价低的中标（询价小组认为投标人投标报价或者某些分项报价明显不合理的，投标报价低于该项目预算控制价50%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外）；投标报价相同时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

同一标段不同投标人提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的，按1家投标人计算，且报价最低的获得有效投标人资格，参与不同品牌有效投标人排序；投标报价相同时，由采购方代表确定1家参加排序，其他投标无效。非单一产品采购项目，如在采购文件中载明核心产品的，投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

询价小组直接确定中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不做解释说明。

## ★七、询价项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳采购项目履约保证金，具体金额为中标价的5%。履约保证金会根据项目不同有所调整，拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作投标文件、送达投标文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 询价采购项目的技术标准和服务要求

本部分下文中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，供应商应以具体的功能需求为准进行解决方案设计。

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容，投标人须针对本项目需求及自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织方案”和“质量保证及服务承诺”等材料放入投标文件，供采购人及评审专家参考评审。

对采购文件要求填写的“技术条款响应表”和“商务条款响应表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与投标文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：徐艳老师，联系方式：18751507910

## ★一、技术（质量）需求

为满足开设材料加工原理专业实验课程的需要,现拟采购一批材料加工与检测实验设备。

（一）采购清单包括：全部货物及伴随工程和服务

| 序号 | 品目名称/编码 | 规格型号/技术指标 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 是否允许偏离及偏离范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用仪器设备：电化学工作站 | 详见“（二）技术、质量标准” | 套 | 3 |  |  | 否 |
| 2 | 专用仪器设备：微波反应器(含四个消解罐） | 详见“（二）技术、质量标准” | 套 | 2 |  |  | 否 |
| 3 | 专用仪器设备：程序升温管式炉 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 3 |  |  | 否 |
| 4 | 专用仪器设备：超声波清洗机 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 4 |  |  | 否 |
| 5 | 专用仪器设备：磁力搅拌器 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 6 |  |  | 否 |
| 6 | 专用仪器设备：鼓风干燥箱 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 4 |  |  | 否 |
| 7 | 专用仪器设备：不锈钢反应釜（聚四氟乙烯内衬） | 详见“（二）技术、质量标准” | 个 | 6 |  |  | 否 |
| 8 | 专用仪器设备：水浴锅 | 详见“（二）技术、质量标准” | 个 | 4 |  |  | 否 |
| 9 | 专用仪器设备：洛氏硬度计 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 2 |  |  | 否 |
| 10 | 专用仪器设备：万分之一电子天平 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 2 |  |  | 否 |
| 11 | 专用仪器设备：十万分之一电子天平 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 1 |  |  | 否 |
| 12 | 专用仪器设备：游标卡尺 | 详见“（二）技术、质量标准” | 个 | 4 |  |  | 否 |
| 13 | 电池测试系统 | 详见“（二）技术、质量标准” | 台 | 3 |  |  | 否 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  | — |

（二）技术、质量标准：

1、专用仪器设备：电化学工作站

工作站具体功能应包括：软件可以控制光谱仪，拓展为光谱电化学系统；软件可以控制旋转圆盘电极装置；具备Sequence编程功能，可以一次连续运行多个不同的测试方法；软件数据库要求测试方法：EIS测试方法包括EIS-POT、EIS-GAL、EIS-RDE、EIS-MOTT、EIS-RU、EIS-CCAL具备EIS图谱拟合数据库；工作站具备数据处理单元，可实现数据保存及编辑功能。

具体测试功能有：循环伏安法（CV）；线性扫描伏安法（LSV）；阶梯波伏安法（SCV）；Tafel图（TAFEL）；差分常规脉冲伏安法（DNPV）；傅里叶变换交流伏安法（FTACV）；差分脉冲电流检测（DPA）；三脉冲电流检测（TPA）；电流扫描计时电位法（CPCR）；电化学噪声测量（ECN）；恒电流仪；交流阻抗数字模拟器和拟合程序；CV和LSV扫描速度范围包含0.000001V/s至10,000V/s， CA和CC的脉冲宽度范围包含0.0001至1000sec；DPV和NPV的脉冲宽度范围包含0.001至10sec；SWV频率范围包含1至100kHz；i-t的最小采样间隔≤1ms；ACV频率范围包含0.1至10kHz；SHACV频率范围包含0.1至5kHz；交流阻抗频率范围包含0.00001至1MHz；交流阻抗波形幅度包含0.00001V至0.7V均方根值。

2、专用仪器设备：微波反应器(含四个消解罐）

（1）主机参数；

电 源：220-240 VAC 50/60Hz 10/8A

微波源：专业微波源，2450MHz

微波输出：功率 0~1600W，微波非脉冲连续自动变频控制，0～100自动输出，垂直双向波导，三维输出，匹配谐波功频，实现场均匀性。

微波腔体：≥52L，316级全不锈钢腔体，≥6层防腐耐高温特氟隆涂层。

自锁式缓冲防爆炉门：在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击，确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损。

排风和冷却系统：炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量≥5m3/min；炉腔内具有风冷功能，持续为反应罐降温，温度和压力实时显示。

自动保护功能：具有故障自检系统；当控温和控压中某一系统失灵时，仪器会自动切断微波发射，并且报警。

（2）控制系统参数 ：

温度控制范围：0~300℃；控温精度：≤±0.5℃；具有速率升温功能。

压力控制范围：0~6MPa。控压精度：≤0.01MPa。

压力保护：超压自动调整/停止微波发射并自动报警。

（3）反应罐参数：

温度≥300℃，压力≥1500psi。

内罐材质：聚四氟材料。

防爆外套管材质：PEEK宇航材料。

内罐反应容积：≥100mL。

3、专用仪器设备：程序升温管式炉

（1）炉管规格：外径60×内径54×长1000 mm

（2）工作电压：单相 AC 208 - 240V, 50/60Hz

（3）最大功率：≥3KW

（4）工作温度：≥1100℃，炉体表面温度≤60℃，

加热区长度：≥440mm

恒温区长度：≥ 200mm (±1℃）

（5）控制方式：

模糊PID控制和自整定调节功能，智能化30段可编程控制，具有超温及断偶报警功能。

（6）控温精度：≤±1 ℃

（7）炉管两端配有不锈钢密封法兰。（包括精密针阀、指针式真空压力表、软管接头）。法兰三层架构，两端带支撑板，配有316L不锈钢快接法兰。

（8）要求通入4路气体并精确控制流量大小，可以在多种衬底上进行化学反应生成相应厚度的薄膜。

（9）法兰抽真空口采用KF-25接口。

（10）供气接头为Φ6.35mm双卡套接头。

（11）泄漏率：≤5 mtorr / min

（12）可实现快速升温及降温，并实时显示样品实际温度。

（13）外形尺寸炉体 ：≥590×380×520mm

（14）采用高纯氧化铝作为炉膛材料。

（15）采用ABB或同等级别电器元件。

（16）为保证使用安全，该电炉为开门断电设计。

（17）所有电子元器件都通过UL或MET认证，并可通过世界范围内的其他相关安全测试。

4、专用仪器设备：超声波清洗机

（1）清洗机主体材质为304优质不锈钢材料。

（2）数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示，数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。

（3）外形尺寸：≥350×264×345mm

（4）内槽尺寸：≥300×240×150mm

（5）容量：≥10L

（6）标准超声频率：40KHz

（7）超声功率：250W

（8）温度设定范围：室温-80℃

（9）工作时间可调：1-480min

（10）其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz

5、专用仪器设备：磁力搅拌器

（1）阻燃塑料外壳，工作盘尺寸 [mm]：≥φ135（5英寸）

（2）盘面材料：不锈钢陶瓷涂层

（3）电机类型：直流电机

（4）最大搅拌量（H2O） [L]：≥3

（5）转速范围 [rpm]：100-1500

（6）加热温度范围[℃]：室温-280℃

（7）安全温度[℃]：≥320℃，任何时候当盘面温度超过320度自动停止加热，保证实验室安全。

（8）外置温度传感器PT1000控温精确度 [°C]：≤±0.5

（9）余热警告功能：≤50℃

6、专用仪器设备：鼓风干燥箱

（1）具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温可靠。

（2）独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。

（3）热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀。

（4）可以调节箱内进风和排气量大小。

（5）电源电压：AC220V 50Hz

（6）控温范围：室温+10~250℃

（7）恒温波动度：≤1.0℃

（8）温度分辨率：≤0.1℃

（9）环境温度：5~40℃

（10）输入功率：≥850V

（11）容积：≥30L

（12）内胆尺寸：≥340×320×320

（13）外形尺寸：≥620×530×490

（14）定时范围：1~9999min

7、专用仪器设备：不锈钢反应釜（聚四氟乙烯内衬）

（1）承受最大压强≥3MPa。

（2）加厚釜身，304不锈钢材质。

（3）四氟内衬耐高温，≥220℃。

（4）助力板。

8、专用仪器设备：水浴锅

（1）工作尺寸≥470*300*130；

（2）两列六孔；

（3）加热功率≥1500W；

（4）温控范围：室温-100℃；

（5）升温速度：至100℃＜70min

（6）控温精度≤0.5℃

9、专用仪器设备：洛氏硬度计

（1）初试验力：10kgf(98.07N)

（2）试验力：60kgf(588N)，100kgf(980N)，150kgf(1471N)

（3）洛式标尺HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK 。

（4）测试范围：HRA:20-88 ，HRB:20-100 ，HRC:20-70，HRD:40-77 ，HRF:60-100 ，HRG:30-94 ， HRH:80-100 ，HRK:40-100

（5）采用机械式手动测试，无需电源，数据输出表盘读取。

（6）试件最大高度：≥190mm

（7）压头-外壁距离：160mm

（8）外形尺寸(mm)：≥520*240*700

（9）附件：

- 刚石洛式压头1只

- 直径1.5875mm球压头1只

- 硬度块（HRC高低2块、HRB 1块）3块

- 大、中、V型试台各1只

- 砝码（A、B、C）各1只

10、专用仪器设备：万分之一电子天平

（1）主要技术参数：

- 最大量程：≥120 g

- 最小可读性：0.1 mg

- 重复性：0.08 mg

- 线性误差：≤0.06 mg

- 防风罩有效高度：≥235mm

（2）产品特性：

- 采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。

- 菜单保护功能，避免误操作，天平设置发生改变。

- 绿色环保设计，选用环境友好的安全材料，耗电量最大降低50%，待机能耗1W。

- 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

- 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

- 天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

- “SET ID”设置标识，可以设置最多7个字母，该ID可以与天平的其余信息一起打印出来，给天平设置唯一标识符，方便资产管理。

- 可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用。

- 具有屏蔽静电的功能，减少静电对称量的影响。

（3）软件

- 丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。

- 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

- 可配同品牌软件，可同时连接10台天平并实现数据的自动收集，减少人工抄写错误，并将数据存储在SQL数据库中，收集数据后每天、每小时甚至立即可以自动以各种形式（XML、CSV、XLS以及PDF）导出需要的数据。

11、专用仪器设备：十万分之一电子天平

(1)最大量程：≥52 g

(2)最小可读性：0.01 mg

(3)重复性：0.02 mg

(4)线性：0.05 mg

(5)秤盘尺寸：80 mm

(6)稳定时间：8 s

(7)采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。

(8)动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

(9)前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状态。

(10)超大去皮键设计，便于用户的称量操作。

(11)SmartTrac动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

(12)1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

(13)天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

(14) “SET ID”设置标识，可以设置最多7个字母，该ID可以与天平的其余信息一起打印出来，给天平设置唯一标识符，方便资产管理。

(15)客户微调功能(ADJ.CF)，使您能够用自己的校正砝码调整内置校正砝码值。

(16)SmartKey功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用。

(17)称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

•  内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

•  称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

(18)可配同品牌软件，可同时连接10台天平并实现数据的自动收集，减少人工抄写错误，并将数据存储在SQL数据库中，收集数据后每天、每小时甚至立即可以自动以各种形式（XML、CSV、XLS以及PDF）导出需要的数据。

12、专用仪器设备：游标卡尺

测量范围0-200 mm,分度值0.02 mm，精度值不大于0.03，不锈钢材质。

13、电池测试系统

(1)模块化设计，每个模块为独立通道不小于8个；

(2)电压量程，不低于5V

(3)支持在线修正电流、电压精度，实现用户“边测试，边校准”；

(4)电压精度：不大于0.05%RD（设定）±0.05%FS（满量程）；

(5)电流精度：不大于0.05%RD（设定）±0.05%FS（满量程）；

(6)电压分辨率：五位有效数字（自动）；

(7)电流分辨率：五位有效数字（自动）；

## ★二、商务（服务）要求

（一）供货方式、时间及地点要求：

1、供货时间：自合同签订之日起一个月内完成供货，并进行设备的安装和技术培训。

2、供货地点：格致楼A219与A225。

（二）质保期及服务要求：

1、质保期：自项目验收合格之日起不少于3年。

2、本项目的设备产品及软件在质保期内均需提供7×24小时电话服务，在质量保证期内，发生硬件、软件故障，在接到报修电话后，非紧急情况24小时内维修技术人员到达现场，紧急情况12小时内维修技术人员到达现场，到达现场后4小时内排除故障，不能排除故障的，须提供备用品，不影响采购人使用。

3、保修期外，设备产品及软件出现故障，中标人应主动提供维修方案，并与采购人沟通后7天内予以解决。

4、本项目采购涉及软件终身免费升级。

# 第三部分  合同其他条款约定

一、在合同签订之前，招标人有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购人有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购人有权取消其中标资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、签订合同书应以采购文件、投标文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

四、项目验收：招标人与中标人按招标文件、投标文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

★五、付款方式：1、该货物项目到达采购方指定地点后十日内预付合同款的30%；2、项目验收合格后，将合同款100%转账支付给中标人。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告（不具备最终验收条件的项目凭履约情况说明）支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购人可不适用前述规定。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则招标人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

六、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

九、其他条款及要求请投标人自行下载“采购合同模板”了解（下载地址：徐州工程学院审计处官网“下载专区”），按采购“项目编号”中的类别下载“采购合同模板”，并在投标前熟知相关条款及要求。

（一）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对学校“采购合同模板”具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）根据相关法律规定，中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内根据招投标文件的实质性条款签订书面合同，如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消投中标人中标资格，并向相应行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

十、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）招标人在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于招标人。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证招标人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则招标人有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果招标人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到招标人通知后，应当以招标人名义并在招标人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿招标人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到招标人通知后 28 日内未作表示，招标人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

# 第四部分  投标文件格式

徐州工程学院部门集中采购投标文件封面

（部门集中采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

投标人声明及承诺

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

投标报价函

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以人民币（大写）                （¥：      元）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“四、投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

资格性和符合性审查响应对照表

投标人（加盖公章）：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容（ 不 限 于 ） | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等： 1、 2、 |  |  |
|  | 3 | 信用查询记录 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书原件（附：6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。） |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料；以及三年内同类产品（项目）业绩合同1份） |  |  |
|  | 6 | 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容（ 不 限 于 ） | 1 | 法人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件、委托代理人有效身份证复印件及生效的劳动合同证明 |  |  |
|  | 2 | 分项报价表 |  |  |
|  | 3 | 技术条款响应表、商务条款响应表 |  |  |
|  | 4 | 质量保证及服务承诺 |  |  |
|  | 5 | 投标人声明及承诺、投标报价含函 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

投标人简况表

投标人（加盖公章）：

| 一、注册情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人单位名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |  | □大 □中 □小 □微 |  |
|  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 核准的营业范围 |  |  |  |  |  |  | 能履行该项目的员工数 |  |  |
| 法人 或负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 单位联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 二、委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 在本单位职务 |  | 职称 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 三、资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |
| 四、获奖及专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |
| 五、其它情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我单位保证填写内容的真实性、合法性，愿承担由此所产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：营业执照复印件等

法人或负责人资格证明

致徐州工程学院招投标办公室：

本资格证明宣告：

投标人单位名称：

法人或负责人（签字或加盖法人章）：

联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，须提供法人或负责人身份证复印件（身份证上须经法人或委托代理人签字并加盖单位公章有效）。法人参加投标时须将本人身份证原件带至现场备查；法人授权其他人参加投标的，须填写“授权委托书”。该资格证明为实质性响应内容，否则投标无效。

授权委托书

致徐州工程学院招投标办公室：

本授权书宣告：

法人或负责人（签字或加盖法人章）：

联系方式：

委托代理人（签字或加盖私章）：

联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托       代表我单位参加徐州工程学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“投标文件”等材料，负责招标质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注: 委托代理人参加投标的，须提供“授权委托书”原件，同时提供委托代理人身份证复印件（经委托代理人签字并加盖单位公章有效），参加投标时委托代理人将本人身份证原件带至现场备查。该授权书及采购文件要求的证明材料为实质性响应内容，否则投标无效。

3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）招标活动前3年内在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

健全的财务制度等书面声明

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等；以及三年内同类产品（项目）业绩合同1份。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”，以下样表仅供参考，按需修改）

分项报价表

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 型号（详细技术规格指标） | 原产地及制造商 | 单价（元） | 数量 | 合价（元）=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴随货物、服务或工程项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

说明：单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数。分项报价表作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。否则，投标无效。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“四、投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

技术条款响应表

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对采购文件要求填写的“技术条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与投标文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

商务条款响应表

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人必须对采购文件要求填写的“商务条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与投标文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

投标人近三年业绩情况一览表（参考样式，按需修改）

| 序号 | 合同名称（含已完成及正在实施的项目） | 采购内容及简要描述 | 数量及金额 | 完成情况 | 采购方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人请填写近三年类似产品（项目）业绩（须提供合同等相应证明材料，原件带至开标现场备查）

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

徐州工程学院部门集中采购投标材料密封袋封面

……………………开标前打开无效………………

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）