二次竞价采购需求

- 项目名称：2026年度徐州工程学院空调框架协议供货商遴选

- 项目编号：徐工院（集）（服）[2026]009号

三、采购需求概况：

根据《关于印发江苏省2026年政府集中采购目录及标准的通知》(苏财购〔2025〕106号)规定，“空调机”为小额零星采购实行框架协议采购，全省联动。为满足学校空调机小批量、多频次的采购需求，结合我校实际情况，从2026年度江苏省政府空调机框架协议供货商中（办公地址在徐州市区范围的经销商，不含五县市及贾汪区和铜山区）遴选我校空调机框架协议供货商，为我校提供空调机的配送、安装、售后等服务，以保障学校空调配送工作正常开展。

该项目共分为2个标段，详见“十、报价内容”。中标协议供货商为我校提供中标品牌及机型的配送安装服务。由学校最终用户在协议机型范围内自主选择产品。

四、投标人资格：

2026年度江苏省政府空调机相关品牌协议供货商，且办公地址在徐州市区范围，不含五县市及贾汪区和铜山区，具备相关项目的供应及服务能力。

五、报价要求：

1、该项目要求投标人按报价内容清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为清单总价。

2、各标段各投标产品报价均不得高于对应的“省协议控制价”，详见“十、报价内容”。

六、定标方式：

1、该项目不允许负偏离；满足要求，投标报价最低中标，投标报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

七、采购项目履约保证金规定

1、拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳每个标段1万元履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

2、履约保证金以非现金形式缴纳。

3、评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

4、如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购需求文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

5、因（拟）中标人提供的基本账户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

八、商务服务条款

1、所有报价产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求。

2、响应及提供产品应当是全新的、未使用过的、原厂原包装未拆封的商品（正品），完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，应保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、投标人应当提供售后服务方案（包括质保期、服务响应、售后及问题解决等），负责所提供的所有设备的安装调试、售后服务等，以及与之相关的一切必要配套工作。

4、服务期限：服务期自签订合同之日起至省、市相关规定有新的要求为止，协议自动解除。

5、服务要求：

（1）投标人所提供的产品各项技术标准、参数、质保及服务等标准不得低于该型号产品在省框架协议采购相关要求和供应商所做承诺。所有供货产品免费安装调试，原厂6年免费质保，整机10年包修，质保期自安装调试合格后开始计算。

（2）所有供货产品原机配带联结管线，在自带联结管线不足的情况下，加长管线按100元/米收取，不足1米按1米计算；安装过程中如需使用普通室外机支架，全部免费赠送；免费提供开孔服务；柜式空调安装时需要的空气开关全部免费赠送。如需水钻开孔、高空作业（4楼及以上）、拆装旧机器、拆卸防盗网等费用向用户另外收取, 发票另外提供。

6、交货及验收：由学校最终用户接收产品并验收

（1）交货地点：由采购方指定。

（2）交货时间：以采购方要求为准，原则上零星小批量采购3日内交货并完成安装调试；较大批量采购7日内交货并完成安装调试。中标方须保证服务期内中标产品的供应，如中标方不能如期交货，采购方有权单方面终止合同，而不承担任何责任；中标供应商应当承担未能如期交货给采购方造成的损失，并纳入学校不诚信履约的供应商。

（3）交货要求：交货时，学校最终用户与供应商一起当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件调换或补齐。

（4）货物验收①产品配置必须为原厂出厂时自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购方有权拒绝验收；②符合设备本身的规格、技术条件及供应商承诺的其它指标；③货到安装调试完成后10日内完成货物验收。

7、违约责任：除不可抗拒的因素外，供应商延期交货应向采购方支付违约金，具体按总价款每日0.04%支付；若延期交货超过7日，采购方有权单方面终止合同，中标供应商应当承担未能如期交货给采购方造成的损失，具体按总价款5%支付。

8、联系人要求：中标人须指定一名专门配送联系人，接到配送或维修电话后半小时内给出明确答复，1小时内到达现场处理。如需更换设备或送厂维修，应当提供备用机供用户使用。

9、服务考核标准及要求：验收（考核）成绩60分（含）以上为合格。乙方考核成绩在80分（含）以上的，验收后甲方退还履约保证金的100%。乙方考核成绩在60分（含）——80分之间的， 甲方退还履约保证金的50%。乙方考核成绩低于60分的，视为验收（考核）不合格，甲方不退还履约保证金，且本合同自动终止，一切损失由乙方自行承担。考核细则见附件。

10、采购预算金额10万元（含）以上的项目，采购方有权在“江苏省政府采购平台”进行采购，报价相同时，遴选中标供应商优先。

11、项目验收：（1）验收程序：该项目服务内容全部完成后，承办单位应组织启动初验工作。初验合格后，视为具备验收条件，承办单位须及时向采购职能部门提交验收申请。采购职能部门经审查承办单位初验材料合格后于5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《采购履约验收通知单》。履约验收工作由相关部门及人员形成验收小组，对项目进行综合运行验收。

（2）履约验收方案

按服务考核标准及要求验收

九、付款方式：本项目采取固定单价，按实际发生量结算，待全部货物按时交付采购人指定地点，安装调试完毕，经验收合格后办理付款手续。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票，否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

十、报价内容：

标段一：格力空调

| 协议型号规格 | 商品配置 | 协议控制价（元/套） |
| --- | --- | --- |
| 格力1.5P冷暖壁挂式空调KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 匹数：1.5p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.73,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：3500w,额定制冷消耗功率：930（75-1550）w,额定制热量（W）：4600w+1000w(PTC),额定制热消耗功率：1160（90-2130）w,电辅加热功率：1000w,循环风量（m3/h）：710,室内机运行最大噪音：41dB(A),室外机运行最大噪音：50dB(A),面板材质：ABS材质,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：825*293*196mm ,9kg,室外机尺寸、重量（kg）：802*555*350mm,26kg,其他产品功能：断电记忆功能,56℃自清洁,智能除霜,包含配件及服务内容：3米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带*1、遥控器（含7号电池）*1、使用说明书,包装清单：内机*1，外机*1 | 2880 |
| 格力2P冷暖壁挂式空调KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 匹数：2p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.26,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5020W,额定制冷消耗功率：1380(200-2300)W,额定制热量（W）：6680W+1200W(PTC),额定制热消耗功率：1900(200-2900)W,电辅加热功率：1200W,循环风量（m3/h）：1000 m3/h,室内机运行最大噪音：43dB(A),室外机运行最大噪音：53dB(A),面板材质：ABS材质,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：970*303*225mm,13.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：873*555*376mm,35kg,其他产品功能：断电记忆功能,56℃自清洁,智能除霜,包含配件及服务内容：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带*1、遥控器（含7号电池）*1、使用说明书,包装清单：内机*1，外机*1 | 4450 |
| 格力3P冷暖壁挂式空调KFR-72GW/(72571)FNhAp-B2JY01 | 匹数：3p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.19,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7360w,额定制冷消耗功率：2050(350-2900)w,额定制热量（W）：9800w+1300w(PTC),额定制热消耗功率：3450(350-4180)w,电辅加热功率：1300w,循环风量（m3/h）：1370,室内机运行最大噪音：47dB(A),室外机运行最大噪音：56dB(A),面板材质：ABS材质,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：1072*325*245mm,16.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：958*660*402mm,42.5kg,其他产品功能：断电记忆功能,56℃自清洁,智能除霜,包含配件及服务内容：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带*1、遥控器（含7号电池）*1、使用说明书,包装清单：内机*1，外机*1 | 5860 |
| 格力2P冷暖两用柜式空调KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01 | 匹数：2p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.21,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：5110w,额定制冷消耗功率：1380(340-2300)w,额定制热量（W）：7210w+1800w(PTC),额定制热消耗功率：2250(310-2750)w,电辅加热功率：1800w,循环风量（m3/h）：1000m³/h,室内机运行最大噪音：42dB(A),室外机运行最大噪音：54dB(A),面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：496*1720*334mm,34kg,室外机尺寸、重量（kg）：873*555*376mm,36kg,其他产品功能：断电记忆功能,56℃自清洁,智能除霜,包装清单：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带*1、遥控器（含7号电池）*1、使用说明书,包含配件及服务内容：内机*1，外机*1 | 4860 |
| 格力3P冷暖两用柜式空调KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01 | 匹数：3p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.12,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7400w,额定制冷消耗功率：2090(380-3400)w,额定制热量（W）：9650w+2100w(PTC),额定制热消耗功率：2750(380-3980)w,电辅加热功率：2100W,循环风量（m3/h）：1210m³/h,室内机运行最大噪音：45dB(A),室外机运行最大噪音：56dB(A),面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：518*1770*347mm,39.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：958*660*402mm,43kg,其他产品功能：断电记忆功能,56℃自清洁,智能除霜,包装清单：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带*1、遥控器（含7号电池）*1、使用说明书,包含配件及服务内容：内机*1，外机*1 | 5890 |
| 格力5P冷暖柜式空调KFR-120LW/(12537S)FNhAr-B2JY01 | 匹数：5p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.12,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：12160w,额定制冷消耗功率：3500w,额定制热量（W）：14100w+3200w(PTC),额定制热消耗功率：3950w,电辅加热功率：3200,循环风量（m3/h）：2400³/h,室内机运行最大噪音：52dB(A),室外机运行最大噪音：59dB(A),面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：380V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：507*1882*394mm, 58kg,室外机尺寸、重量（kg）：1020*820*427mm,87.5kg,其他产品功能：断电记忆功能,智能除霜,包装清单：5米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带*1、遥控器（含7号电池）*1、使用说明书,包含配件及服务内容：内机*1，外机*1 | 9510 |

标段二：美的空调

| 协议型号规格 | 商品配置 | 协议控制价（元/套） |
| --- | --- | --- |
| 美的1匹挂机KFR-26GW/G3-1 | 全年能源消耗效率:5.67；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32 1匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）50；噪声（室内）：40； 额定制冷量：2670；额定制热量：4620；电辅加热功率（如有）：850； 循环风量：730；额定制热消耗功率：550；额定制冷消耗功率：1120；面板材质：ABS；室外机尺寸、重量（kg）765(820)×555×303、23kg； 包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配3米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 2370 |
| 美的1.5匹挂机 KFR-35GW/G3-1 | 全年能源消耗效率:5.53；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32； 1.5匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）50；噪声（室内）：41；额定制冷量：3530；额定制热量：5110；电辅加热功率（如有）：850；循环风量：750；额定制热消耗功率：1230；额定制冷消耗功率：800；面板材质：ABS；室外机尺寸、重量（kg）：765(820)×555×303、26kg；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配3米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 2493 |
| 美的1.5匹挂机KFR-35GW/G3-1A | 全年能源消耗效率:5.3；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32 1.5匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）51；噪声（室内）：41；额定制冷量：3510；额定制热量：5010；电辅加热功率（如有）：850；循环风量：720；额定制热消耗功率：1240；额定制冷消耗功率：845；面板材质；ABS；室外机尺寸、重量（kg）：765(820)×555×303、26kg；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配3米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 2793 |
| 美的2匹挂机KFR-50GW/G2-1B | 全年能源消耗效率:4.81；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32 2匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）54；噪声（室内）：43； 额定制冷量：5060；额定制热量：7260；电辅加热功率（如有）：850 循环风量：1100；额定制热消耗功率：2000；额定制冷消耗功率：1350；面板材质：ABS；室外机尺寸、重量（kg）：765(820)×555×303、26；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配3米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 4393 |
| 美的3匹挂机 KFR-72GW/G2-1 | 全年能源消耗效率:4.76；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32 3匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）56；噪声（室内）：46； 额定制冷量：7400；额定制热量：10100；电辅加热功率（如有）：1200；循环风量：1620；额定制热消耗功率：2900；额定制冷消耗功率：1990；面板材质：ABS；室外机尺寸、重量（kg）：890(940)x673x342、44；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配3米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 4943 |
| 美的2匹柜机 KFR-51LW/G3-1 | 全年能源消耗效率:4.91；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32； 2匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）54；噪声（室内）：42； 额定制冷量：5220；额定制热量：7310；电辅加热功率（如有）：2200； 循环风量：1450；额定制热消耗功率：2000；额定制冷消耗功率：1270； 面板材质：ABS；室内机尺寸、重量（kg）：380×1802×392 、31kg；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配4米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 4680 |
| 美的3匹柜机 KFR-72LW/G3-1 | 全年能源消耗效率:4.7；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32； 3匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）56；噪声（室内）：47； 额定制冷量：7330；额定制热量：10000；电辅加热功率（如有）：2400；循环风量：1550；额定制热消耗功率：2850；额定制冷消耗功率：1945；面板材质：ABS；室内机尺寸、重量（kg）：380×1802×392、43；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配4米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 5680 |
| 美的3匹柜机 KFR-72LW/G2-2F | 全年能源消耗效率:4.05；冷暖类型:冷暖；电压：220V；制冷剂：R32； 3匹；变频；能效等级：2级；噪声（室外）56；噪声（室内）：47 额定制冷量：7360；额定制热量：9850；电辅加热功率（如有）：2200； 循环风量：1450；额定制热消耗功率：3200；额定制冷消耗功率：2250；面板材质：ABS；室内机尺寸、重量（kg）：544x1751x352(418)、36；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配4米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 5799 |
| 美的5匹柜机 KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 全年能源消耗效率:4.11；冷暖类型:冷暖；电压：380V；制冷剂：R32； 5匹；变频；能效等级：2级；噪声（室外）60；噪声（室内）：52； 额定制冷量：12160；额定制热量：14210；电辅加热功率（如有）：2800；循环风量：2050；额定制热消耗功率：3850；额定制冷消耗功率：3500；面板材质：ABS；室内机尺寸、重量（kg）：585*405*1830、54；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配4米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 8580 |
| 美的5匹柜机 RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A | 全年能源消耗效率:4.07；冷暖类型:冷暖；电压：380V；制冷剂：R32； 5匹；变频；能效等级：1级；噪声（室外）60；噪声（室内）：52； 额定制冷量：12210；额定制热量：14210；电辅加热功率（如有）：3500；循环风量：2110；额定制热消耗功率：4500；额定制冷消耗功率：4400；板材质：ABS；室内机尺寸、重量（kg）：585*405*1830、54；包含配件及服务：6年原厂免费质保，10年包修；制冷剂：环保冷媒；冷媒管：采用纯铜质；标配4米铜管、水管等；含遥控器、电池、说明书等 | 8499 |

十一、报价文件要求：

- 报价文件应当包含内容：

- 经营资质文件（营业执照等）；

- 入围省框架协议证明材料；

- 二次竞价报价函（固定格式）；

- 法人或负责人有效身份证明及授权委托书（固定格式）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 报价文件要求详见附件《报价文件要求》

附件：考核细则

| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 评分 标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 情况 （5分） | 1.乙方人员遵守甲方管理规章制度情况：有无违规、无故损坏或浪费甲方财物（含空调设备、辅材等）的行为。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方人员资质的情况：是否符合合同约定的资质要求（如持证上岗、从业资格等）。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方人员业务素质情况：是否具备履行空调配送安装服务所必要的业务技能。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方人员仪表外貌、文明风尚的情况：乙方人员仪表端正、服务热情、文明有礼，着装统一、身份明确、持证上岗。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方劳动用工制度情况：乙方应完善劳动用工制度，禁止出现乙方员工到学校聚众滋事的情形。 |  |  |  |  |
| 工作 配合 情况 （5分） | 1.乙方及时向甲方提交相关协助条件的情况：乙方履行合同义务如需甲方提供必要条件和资料应当及时并明确地向甲方提出。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方遵守合同约定会议制度的情况：乙方应按时参加相关会议，积极发言，如实汇报进度情况和存在问题。有无迟到或未能参加会议的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.接受管理及意见的情况：乙方接受甲方的监督管理，虚心接受甲方提出的整改意见并落实改进。 |  |  |  |  |
|  | 4.与甲方指定第三人工作配合的情况：乙方应能主动与其他单位配合，听取相关单位意见。 |  |  |  |  |
|  | 5.接受技术咨询的情况：乙方人员及时响应并解决甲方提出的技术咨询、服务疑问。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 情况 (10分） | 1.乙方执行保密制度的情况：乙方人员须严格遵守保密要求，严禁为个人利益使用保密信息或向任何第三方作出未经授权的任何披露。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方执行安全生产制度的情况：乙方人员在履行合同过程中应全力避免各类安全事故发生。若由于自身原因而引发损耗学校声誉的事件，或是出现被盗、火灾、人员损伤、财产损失等安全事故。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方执行隐患汇报制度的情况：在配送、安装过程中发现安全隐患应及时报告甲方并采取有效措施处理；未发现、未上报或未处理的，酌情扣罚。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方执行知识产权制度的情况：安装过程中不得侵犯甲方或第三方的知识产权，确保不出现违规侵权行为。 |  |  |  |  |
| 服务 态度 情况 （10分） | 1.乙方日常工作态度的情况：乙方积极主动完成甲方布置的空调配送安装及后续服务工作，响应迅速、操作规范、沟通协调到位、不得无故拖延。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方面向客户态度的情况：乙方人员应以良好的态度及技能为广大师生提供合同约定范围内的服务工作，及时解决师生提出的疑问和要求。禁止出现与学校师生发生言语或其他冲突的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方其他工作态度的情况：乙方人员应能积极参与甲方组织的各项活动，合作态度良好。对甲方临时布置的其他非合同工作，乙方不得提出异议，应当首先完成再履行相关合同变更手续。 |  |  |  |  |
| 进度 控制 情况 （10分） | 1.乙方及时与甲方会商确定服务方案的期限情况。 | 扣2-4分/次 |  |  | 对于不能按期完成项目每超时1天扣1分。 |
|  | 2.乙方按合同约定提供具体服务工作的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方按合同约定办理合同考核验收的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方提供必要的、全部技术资料期限的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方在工作进度与计划出现偏差时，能积极主动分析原因，提出解决方案的情况。 |  |  |  |  |
| 服务 质量 情况 60分 | 1.乙方汇报合同履行内容的情况：乙方应按照合同约定的内容和节点以书面形式及时向甲方汇报工作内容和进度。 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 | 扣 3-5 分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方提供技术资料准确性的情况：乙方提供的安装单据、验收记录、设备清单等资料填写规范、数据准确、无错漏，结论真实可靠。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 3.乙方服务工作自检的情况：乙方按合同约定标准对服务工作进行自检，及时发现并跟进解决问题，无随意变更服务方案的情况。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 4.乙方其他服务工作质量的情况：甲方要求的其他配合工作，如紧急维修、用户回访、售后问题处理等，按要求完成，质量达标。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 5.乙方完成服务工作质量的情况：乙方严格按照国家标准、行业规范及合同约定的标准，提供相关主要服务工作。 | 扣5-10分/次 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |