（部门集中采购）

招标文件

项目名称: 后勤日常维修材料供应商遴选

项目编号: 徐工院（集）（服）[2024]019号

徐州工程学院招投标办公室

（2024）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目概况

二、相关说明

三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、评标方法及原则

七、开标与评审

八、招标项目履约保证金规定

九、发布公告媒介

第二部分   招标项目的技术需求和商务要求

一、技术（质量）需求

二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、采购文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目概况

我校原日常维修材料供应商服务期即将结束，为满足日常维修材料的使用需求，保障维修材料的质量及供货效率，保证日常维修的顺利进行，拟面向社会公开遴选一家具有相应资质、履约能力好的供应商提供维修材料的供货服务，包括生产（采购）、运输、装卸、摆放至指定位置等。供货范围为金额5000元以下零星维修工程用料，以及5000元（含）以上10万元以下小型维修工程的部分甲供材料。

项目服务期三年，自合同签订起至2027年11月20日。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用徐州工程学院招标办组织的采购活动。

（二）凡符合采购公告及采购文件要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，均视为接受并遵守采购公告及采购文件相关规定。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达响应文件截止时间前，随时关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）采购方在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次采购活动，对因此而受到影响的投标人不承担任何责任，也不需要向受到影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术（质量）需求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考使用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）采购文件要求投标人提供样品的采购项目，中标人的样品将封存保管，项目验收合格之日起10日内,凭验收报告由中标人自行取回；未在规定时间内及时取回的，视同放弃，由采购方自行处理。未中标样品由投标人在评标结束后2日内自行带回处理，投标人未及时带回处理样品造成的损失由投标人自行承担。

（十一）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十二）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签章（或加盖投标人单位公章）方为有效。6.接收质疑函的方式：由质疑人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级监督部门提起投诉。

（十三）投标单位法人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招投标办公室通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十四）文件中相关名称规定：1.“近3年”是指2021年1月1日及以后，至项目开标当月之前（不含开标当月）。2.“签章”是指“签字”或“加盖私章”。

## 三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人应当具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的投标人，其法人或负责人所在的公司近3年在经营活动中没有重大违法记录。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

## 四、投标报价要求

（一）该项目采用公开招标方式采购。是指依法以采购公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒： 1、该项目要求投标人按采购清单报价；投标人报价的单价汇总额为投标报价（评审价）。

2、该项目固定采购单价，按实际产生数量结算。

（三）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，采购方将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价最多保留两位小数；“投标报价函”和“分项报价表”中的“投标总价”要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写“单价”和“合价”的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在“投标总价”当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（五）评审委员会在审查、确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（六）本项目采购方不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（七）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：响应文件中所有“资格性、符合性”证明材料均应当按照响应文件格式要求提供，并且应当完整、全面、清晰可辨；如果要求提供“复印件、扫描件、网页打印件”等材料，均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、综合评分索引表（采用“综合评分法”时需要提供，采用“最低评标价法”时不需要提供）；

5、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“信用查询记录”（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有健全的财务会计制度书面声明承诺书（原件放“正本”中）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“近3年近似项目业绩合同1份”。

6、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证明；授权委托书（原件放“正本”中）及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

7、投标人参加本项目采购活动近3年在近似项目经营活动中的业绩一览表，同时提供合同等证明资料复印件；

8、技术（质量）需求响应

9、其他相关认证证书、荣誉证书、资信证书等响应材料复印件；

10、项目组织及实施方案、质量保证与服务承诺、日常服务方案、应急服务方案等其他相关方案等；

11、投标报价函。

（二）响应文件的份数、签署和封装

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件份数为“正本”1份，“副本”5份，必须打印后胶装成册并逐页加注页码，必须使用纸质封面，不得使用订书钉装订。

2、响应文件必须清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以“正本”为准。响应文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。不同标段必须分别密封。将密封袋密封后加盖与投标人单位一致的有效印章，或由法人或授权代理人签章。

3、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于采购方的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应当在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；响应文件未按要求签字或盖章。

3、响应文件不符合采购文件的要求，不满足“资格性审查”或“符合性审查”要求。

4、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

5、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

6、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按“采购清单”要求提供“分项报价表”；未按规定格式报价；合价、总价计算错误；投标报价大小写不一致等。

7、响应文件含有采购方不能接受的附加条件。

8、未按采购公告及采购文件的要求提前履行报名及缴费手续。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、评标方法及原则

（一）评分细则：

| 权重100 | 评审因素及评分标准 |
| --- | --- |
| 价格因素 （60分） | 以最低有效投标报价（单价汇总额）为评标基准价，其价格分为满分60分，其他报价得分＝（评标基准价/各有效投标报价）×60分(保留两位小数)。 |
| 技术质量 因素 （25分） | 1、质量保证与服务承诺6分。对投标人提供的针对本项目的服务承诺进行评价，包括但不限于：响应速度及供货时效承诺（日常与应急）、产品质量保证承诺、退换货承诺等，格式内容自拟。 （1）内容完整性（2分）：内容完整、详细得2分；内容有少量缺失或较粗糙得1分；内容有严重缺失或粗糙不堪得0分； （2）合理性（2分）：完全合理切实可行得2分；部分合理可行得1分；合理性欠缺得0分； （3）可操作性（2分）：操作性强得2分；操作性一般得1分；操作性欠缺得0分。 （4）未提供或不明确的得0分。 2、日常服务方案12分。对投标人提供的针对本项目的服务组织方案进行评价，包括但不限于：供货保障方案（货品来源、人员及车辆配置等）、质量保障方案（生产/采购环节把控方案、供货前自检方案等）、安全运输保障方案、售后服务方案等，格式内容自拟。 （1）内容完整性（4分）：内容完整、详细得4-3分；内容有少量缺失或较粗糙得2-1分；内容有严重缺失或粗糙不堪得0分； （2）合理性（4分）：完全合理切实可行得4-3分；部分合理可行得2-1分；合理性欠缺得0分； （3）可操作性（4分）：操作性强得4-3分；操作性一般得2-1分；操作性欠缺得0分。 （4）未提供或不明确的得0分。 3、应急服务方案7分。对投标人提供的针对本项目的应急服务方案进行评价，包括但不限于：紧急供货方案、突发安全事故处理方案等。 （1）内容完整性（3分）：内容完整、详细得3分；内容有少量缺失或较粗糙得2-1分；内容有严重缺失或粗糙不堪得0分； （2）合理性（2分）：完全合理切实可行得2分；部分合理可行得1分；合理性欠缺得0分； （3）可操作性（2分）：操作性强得2分；操作性一般得1分；操作性欠缺得0分。 （4）未提供或不明确的得0分。 |
| 商务因素 （15分） | 4、业绩评价（12分）：提供投标人为乙方（卖方），供货期限包括2021年1月1日及以后日期的、同类长期供货服务业绩（不要求水、电、木材料类别全部具备）。每提供一个得3分，最高得12分；同一服务对象的同一招标项目的业绩按一项有效业绩计。 提供业绩合同复印件且合同关键信息明确完整有效。 5、投标人履约能力及管理水平（3分）：根据投标人取得的有效期内的“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书进行评价，每项得1分，最高得3分。投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询证书有效截图有效。 |

（二）在确定中标人时，评审委员会认为有必要的，可以对方案、要求、是否组织对入围投标人企业及业绩进行考察等作必要调整，评审委员会审定后可予以执行，并作为确定最终中标人的依据。

## 七、开标与评审

（一）采购方按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间开标并组织评审。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应采购文件要求的有效投标人进行评价和比较。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

采购方代表依据采购文件规定的要求，对响应文件中的资格性条件进行审核；评审委员会成员对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期等”是否与采购需求相匹配。详细评审未通过的有效投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、定标

评审委员会综合各评委的评审结果，按照评标方法及原则推荐中标候选人：采取最低评标价法时，按投标报价由低到高由评委推荐中标候选人；投标报价相同时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。采取综合评分法时，按综合得分由高到低由评委推荐中标候选人；得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不作解释说明。

## 八、招标项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金，具体金额为2万元。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行使用拟中标人（单位）账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以个人、分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行账号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 九、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 招标项目的技术需求和商务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。该章节中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，投标人应以具体的技术需求、商务需求、功能需求为准进行解决方案设计，结合自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织及实施方案”、“质量保证及服务承诺”等响应文件内容。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请投标人自行联系，投标人对考察中获取的现场资料自行负责。无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：王老师，联系方式：15105208891。

## 一、技术（质量）需求

（一）采购标的内容

1、采购标的功能、目标需求

本项目拟采购后勤日常维修材料供应商，由其提供日常维修材料的供货服务，包括生产（采购）、运输、装卸、摆放至指定位置等。

2、采购清单

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

| 水工类维修材料供货清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  | 单位 | 投标限价（元） |  | 投标报价（元） |  |
| 1 |  | 面盆水龙头（常规） |  | 单冷、全铜主体、陶瓷阀芯、4分 |  |  |  |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 2 |  | 感应面盆水龙头 |  | 单冷、全铜主体、陶瓷阀芯、4分 |  |  |  |  | 个 | 180 |  |  |  |
| 3 |  | 冷热型面盆水龙头 |  | 冷热型、全铜主体、陶瓷阀芯、4分 |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 4 |  | 面盆水龙头（加长丝） |  | 单冷、全铜主体、陶瓷阀芯、4分，加长丝8cm |  |  |  |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 5 |  | 菜盆水龙头 |  | 单冷、全铜主体、陶瓷阀芯、4分 |  |  |  |  | 个 | 80 |  |  |  |
| 6 |  | 感应水龙头单直流控制盒 |  | 4节5号电池供电，四芯航空插口 |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 |  | 镀锌面盆下水软管 |  | 长度≥40cm，加厚、防臭 |  |  |  |  | 根 | 35 |  |  |  |
| 8 |  | 面盆下水器 |  | 半铜、长度≥20cm |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 9 |  | 陶瓷面盆（台上盆） |  | 20寸，釉面 |  |  |  |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 10 |  | 陶瓷面盆（台上盆） |  | 18寸，釉面 |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 11 |  | 柱盆 |  | 陶瓷，釉面，通用规格，含龙头、下水器、下水管等全套 |  |  |  |  | 套 | 400 |  |  |  |
| 12 |  | 云石胶（含固化剂） |  | 黄色，3L装， ≥2.5Kg |  |  |  |  | 桶 | 35 |  |  |  |
| 13 |  | 80cm上水软管 |  | 不锈钢，防爆 |  |  |  |  | 根 | 35 |  |  |  |
| 14 |  | 除锈剂 |  | ≥400ml |  |  |  |  | 瓶 | 25 |  |  |  |
| 15 |  | 玻璃胶 |  | 透明、防霉、≥300ml,品牌：道康宁、德高、潜水艇，或其它同档次品牌 |  |  |  |  | 管 | 40 |  |  |  |
| 16 |  | 结构胶 |  | 黑/白/灰，≥590ml，耐候,品牌：道康宁、德高、潜水艇，或其它同档次品牌 |  |  |  |  | 支 | 40 |  |  |  |
| 17 |  | PVC胶 |  | ≥300g/ml |  |  |  |  | 管 | 25 |  |  |  |
| 18 |  | 发泡胶 |  | ≥750ml |  |  |  |  | 管 | 25 |  |  |  |
| 19 |  | 堵漏王 |  | ≥2Kg/袋 |  |  |  |  | 袋 | 25 |  |  |  |
| 20 |  | 生料带 |  | ≥20m/卷 |  |  |  |  | 卷 | 3 |  |  |  |
| 21 |  | 厕所水箱浮子（一期） |  |  |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 22 |  | 厕所水箱用水塞子（一期） |  | 加厚橡胶 |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 |  | 厕所水箱洁具（二期1号） |  |  |  |  |  |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 24 |  | 厕所水箱洁具（二期2号） |  |  |  |  |  |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 25 |  | 厕所水箱——按钮式 |  | 以上二期洁具适用，加厚PP材质，≥8L，壁挂式,底进水，含洁具一套 |  |  |  |  | 套 | 95 |  |  |  |
| 26 |  | 厕所水箱按钮 |  | 圆形/方形，单按钮/双按钮 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 |  | 马桶（东校区） |  | 直排式,常规尺寸 |  |  |  |  | 个 | 500 |  |  |  |
| 28 |  | 马桶盖（马桶圈） |  | 常规尺寸 |  |  |  |  | 个 | 90 |  |  |  |
| 29 |  | 马桶水箱落水管 |  | DN32,不锈钢，长度：1.2m |  |  |  |  | 根 | 25 |  |  |  |
| 30 |  | 大便池延时阀 |  | 4分、全铜 |  |  |  |  | 个 | 90 |  |  |  |
| 31 |  | 大便池延时阀 |  | 一寸、全铜 |  |  |  |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 32 |  | 脚踏式冲水阀 |  | 一寸、全铜 |  |  |  |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 33 |  | 脚踏阀链接弯头 |  | 不锈钢，一寸，长度8cm |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 34 |  | 小便延时阀 |  | 暗装4分、铜芯 |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 35 |  | 铜杯式小便延时阀 |  | 铜芯 |  |  |  |  | 个 | 80 |  |  |  |
| 36 |  | 小便池感应器 |  | 红外感应 |  |  |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
| 37 |  | 小便池感应器电池盒 |  | 装五号电池 |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 38 |  | 蹲便池 |  | 陶瓷，常规尺寸 |  |  |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 39 |  | 圆形地漏 |  | 塑料 |  |  |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 40 |  | 方形地漏 |  | 全铜 |  |  |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 41 |  | Φ70cm圆窨井盖 |  | 球墨铸铁，国标产品，承重≥20吨 |  |  |  |  | 块 | 250 |  |  |  |
| 42 |  | 0.5*1.1m长方窨井盖 |  | 球墨铸铁，国标产品，承重≥20吨 |  |  |  |  | 块 | 400 |  |  |  |
| 43 |  | 0.5*0.5方窨井盖 |  | 球墨铸铁，国标产品，承重≥15吨 |  |  |  |  | 块 | 150 |  |  |  |
| 44 |  | 0.35*0.35方窨井盖 |  | 球墨铸铁，国标产品，承重≥10吨 |  |  |  |  | 块 | 120 |  |  |  |
| 45 |  | 0.5*0.3长方窨井盖 |  | 球墨铸铁，国标产品，承重≥15吨 |  |  |  |  | 块 | 120 |  |  |  |
| 46 |  | 排水沟篦子 |  | 400*500*30（mm）,球墨铸铁，承载过车 |  |  |  |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 47 |  | 排水沟篦子 |  | 400*600*30（mm）,球墨铸铁，承载过车 |  |  |  |  | 块 | 55 |  |  |  |
| 48 |  | 淋浴混水阀 |  | 全铜，国标产品 |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 49 |  | 淋浴喷头 |  | 增压强劲，国标产品，所供品牌为：九牧、箭牌、恒洁、四季沐歌 |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 50 |  | 淋浴软管 |  | 长度：≥1.5M，国标产品，所供品牌为：九牧、箭牌、恒洁、四季沐歌 |  |  |  |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 51 |  | 直角阀 |  | 4分、全铜、陶瓷阀芯 |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 52 |  | 拖把池水龙头（常规） |  | 全铜，长度：90mm |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 53 |  | 拖把池水龙头（加长） |  | 全铜，长度：140mm |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 54 |  | 拖把池塑料下水管（带下水器） |  | Φ50 |  |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 55 |  | 拖把池塑料下水软管 |  | 长度30-40cm |  |  |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 56 |  | 陶瓷拖把池 |  | 50cm*42cm*50cm（长*宽*高，±5cm），配下水器及下水软管 |  |  |  |  | 套 | 220 |  |  |  |
| 57 |  | 47MM太阳能管 |  |  |  |  |  |  | 根 | 40 |  |  |  |
| 58 |  | 58MM太阳能管 |  |  |  |  |  |  | 根 | 45 |  |  |  |
| 59 |  | φ58太阳能管密封圈 |  | 橡胶 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 60 |  | φ58太阳能管底托 |  | 塑料 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 |  | φ47太阳能管密封圈 |  | 橡胶 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 62 |  | φ47太阳能管底托 |  | 塑料 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 63 |  | φ47太阳能管联排水箱 |  | 不锈钢 |  |  |  |  | 个 | 600 |  |  |  |
| 64 |  | Φ58太阳能管联排水箱 |  | 不锈钢 |  |  |  |  | 个 | 680 |  |  |  |
| 65 |  | 太阳能用热水循环泵 |  | DN50，功率≥450W，最高扬程≥7.5M，最大流量≥250L/min，带产品合格证书 |  |  |  |  | 台 | 1800 |  |  |  |
| 66 |  | 暖气四通阀 |  | 全铜，铜杆铜芯 |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 67 |  | φ25 铜排气阀 |  | 全铜，铜杆铜芯 |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 68 |  | 暖气片 |  | 钢制，中心距600mm，宽0.6米~0.7米 |  |  |  |  | 套 | 400 |  |  |  |
| 69 |  | 暖气片 |  | 钢制，中心距600mm，宽度约1.1米~1.2米 |  |  |  |  | 套 | 700 |  |  |  |
| 70 |  | DN25 铜闸阀 |  | 全铜，铜杆铜芯，带垫圈 |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 71 |  | DN32铜闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 80 |  |  |  |
| 72 |  | DN50铜闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 160 |  |  |  |
| 73 |  | DN65铜闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 74 |  | DN80铜闸阀 |  | 全铜，铜杆铜芯，带法兰盘、螺丝、垫圈 |  |  |  |  | 个 | 400 |  |  |  |
| 75 |  | DN100铜闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 500 |  |  |  |
| 76 |  | DN150铜闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 800 |  |  |  |
| 77 |  | DN200铜闸阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1500 |  |  |  |
| 78 |  | DN40铜止回阀 |  | 全铜，铜杆铜芯，两头带丝 |  |  |  |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 79 |  | DN50铜止回阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 80 |  | DN80铜止回阀 |  | 全铜，铜杆铜芯，带法兰盘、螺丝、垫圈 |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |  |
| 81 |  | DN100铜止回阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 400 |  |  |  |
| 82 |  | DN15铜球阀 |  | 全铜，铜杆铜芯 |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 83 |  | DN20铜球阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 84 |  | DN25 铜球阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 85 |  | DN40电磁阀 |  | 铜质 |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |  |
| 86 |  | DN50电磁阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 350 |  |  |  |
| 87 |  | DN65电磁阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 580 |  |  |  |
| 88 |  | DN20 铁活结 |  | 铁质 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 89 |  | DN25 铁活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 90 |  | DN32 铁活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 91 |  | DN50 铁活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 92 |  | DN65 铁活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 38 |  |  |  |
| 93 |  | DN80 铁活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 94 |  | DN50 铁抱箍 |  | ≥20cm |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 95 |  | DN65 铁抱箍 |  | ≥30cm |  |  |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 96 |  | DN80 铁抱箍 |  | ≥30cm |  |  |  |  | 个 | 90 |  |  |  |
| 97 |  | DN100 铁抱箍 |  | ≥40cm |  |  |  |  | 个 | 140 |  |  |  |
| 98 |  | DN150 铁抱箍 |  | ≥50cm |  |  |  |  | 个 | 190 |  |  |  |
| 99 |  | DN200 铁抱箍 |  | ≥50cm |  |  |  |  | 个 | 250 |  |  |  |
| 100 |  | 220V排污泵 |  | ≥1500W，国标产品，带产品合格证书 |  |  |  |  | 台 | 1300 |  |  |  |
| 101 |  | 220V排污泵 |  | ≥3000W，国标产品，带产品合格证书 |  |  |  |  | 台 | 2200 |  |  |  |
| 102 |  | DN20PPR 给水管 (水管壁厚≥2.8mm) |  | 国标产品，冷热两用，品牌：金牛、中材、联塑，或其它同档次品牌 |  |  |  |  | 米 | 9 |  |  |  |
| 103 |  | DN25PPR 给水管 (水管壁厚≥3.4mm) |  |  |  |  |  |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 104 |  | DN32PPR 给水管 (水管壁厚≥3.5mm) |  |  |  |  |  |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 105 |  | DN20PPR 直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.8 |  |  |  |
| 106 |  | DN20PPR 弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2.5 |  |  |  |
| 107 |  | DN20PPR 三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 108 |  | DN25PPR 直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 109 |  | DN25PPR 弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 110 |  | DN25PPR 三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 111 |  | DN32PPR 直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2.5 |  |  |  |
| 112 |  | DN32PPR 弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 113 |  | DN32PPR 三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 114 |  | DN20PPR 活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 115 |  | DN25PPR 活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 116 |  | DN32PPR 活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 117 |  | PPR20变16， 直接、弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 118 |  | PPR25变20 直接、弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 119 |  | PPR32变25 直接、弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 120 |  | PPR50变25 直接、弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 121 |  | DN20PPR 内丝直接 |  | 国标产品，冷热两用，金属材质：铜，品牌：金牛、中材、联塑，或其它同档次品牌 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 122 |  | DN20PPR 外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 123 |  | DN20PPR 内丝弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 124 |  | DN20PPR 内丝三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 125 |  | DN20PPR 截止阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 126 |  | DN25PPR内丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 127 |  | DN25PPR 外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 128 |  | DN25PPR 内丝弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 129 |  | DN25PPR 内丝三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 130 |  | DN25PPR 截止阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 131 |  | DN32PPR 内丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 132 |  | DN32PPR 外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 133 |  | DN32PPR 内丝弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 134 |  | DN32PPR 内丝三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 135 |  | DN32PPR 截止阀 |  |  |  |  |  |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 136 |  | DN50PVC 排水管 |  | PVC，均匀壁厚，壁厚≥2mm |  |  |  |  | 米 | 6.5 |  |  |  |
| 137 |  | DN75PVC 排水管 |  |  |  |  |  |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 138 |  | DN110PVC 排水管 |  | PVC，均匀壁厚，壁厚≥3mm |  |  |  |  | 米 | 19 |  |  |  |
| 139 |  | DN50PVC 直接 |  | PVC，均匀壁厚，加厚接口，阻燃耐腐蚀 |  |  |  |  | 个 | 1.5 |  |  |  |
| 140 |  | DN50PVC 三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 141 |  | DN50PVC 落水斗 |  |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 142 |  | DN50PVC 活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 6.5 |  |  |  |
| 143 |  | DN75PVC 直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 144 |  | DN75PVC 三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 145 |  | DN75PVC 落水斗 |  |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 146 |  | DN75PVC 活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 15.5 |  |  |  |
| 147 |  | DN110PVC 直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3.5 |  |  |  |
| 148 |  | DN110PVC 三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 149 |  | DN110PVC 落水斗 |  |  |  |  |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 150 |  | DN110PVC 活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 42 |  |  |  |
| 151 |  | 钢球浮球阀（直塞式浮球阀） |  | 4分接口，浮球直径100MM |  |  |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 152 |  | Φ32活接垫 |  | 硅胶 |  |  |  |  | 10个 | 16 |  |  |  |
| 153 |  | Φ40活接垫 |  | 硅胶 |  |  |  |  | 10个 | 18 |  |  |  |
| 154 |  | φ50橡胶垫 |  |  |  |  |  |  | 片 | 1 |  |  |  |
| 155 |  | Φ80橡胶垫 |  |  |  |  |  |  | 片 | 1 |  |  |  |
| 156 |  | Φ100橡胶垫 |  |  |  |  |  |  | 片 | 1.5 |  |  |  |
| 157 |  | Φ150橡胶垫 |  |  |  |  |  |  | 片 | 2 |  |  |  |
| 158 |  | Φ200橡胶垫 |  |  |  |  |  |  | 片 | 3 |  |  |  |
| 159 |  | φ12mm螺丝 |  | ≥6cm |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 160 |  | φ14mm螺丝 |  | ≥6cm |  |  |  |  | 套 | 1.2 |  |  |  |
| 161 |  | φ16mm螺丝 |  | ≥7cm |  |  |  |  | 套 | 1.6 |  |  |  |
| 162 |  | DN20丝堵 |  | 塑料 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 163 |  | DN25丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.5 |  |  |  |
| 164 |  | DN32丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 165 |  | DN40丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 166 |  | DN50丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 167 |  | DN15丝堵 |  | 铁质 |  |  |  |  | 个 | 0.8 |  |  |  |
| 168 |  | DN20丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.5 |  |  |  |
| 169 |  | DN25丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2.5 |  |  |  |
| 170 |  | DN32丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 171 |  | DN40丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 4.5 |  |  |  |
| 172 |  | DN50丝堵 |  |  |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 173 |  | DN20铜外丝直接 |  | 铜质 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 174 |  | DN25铜外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 175 |  | DN32铜外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 176 |  | DN15内丝直接 |  | 铁质，厚度≥3mm |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 177 |  | DN20管卡 |  | 塑料 |  |  |  |  | 个 | 0.5 |  |  |  |
| 178 |  | DN25管卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.5 |  |  |  |
| 179 |  | DN32管卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.6 |  |  |  |
| 180 |  | DN40管卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 0.8 |  |  |  |
| 181 |  | DN50管卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 182 |  | DN65管卡 |  | 铁质 |  |  |  |  | 个 | 1.5 |  |  |  |
| 183 |  | DN80管卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.8 |  |  |  |
| 184 |  | DN50 U型卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.2 |  |  |  |
| 185 |  | 50变25 铁弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.5 |  |  |  |
| 186 |  | 50变25 铁三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 187 |  | 25 铁直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 188 |  | 25 铁弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 189 |  | 32 铁直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5.5 |  |  |  |
| 190 |  | 32 铁活结 |  |  |  |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |
| 191 |  | 50 铁直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 192 |  | 50 铁快接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 193 |  | 32变20 铁三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 194 |  | 25变20 铁三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 195 |  | 32变20 大小头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 196 |  | 32变25 大小头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 197 |  | 32变16 铁三通 |  |  |  |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 198 |  | 100 铁直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 199 |  | 100 铁弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 55 |  |  |  |
| 200 |  | 150 铁弯头 |  |  |  |  |  |  | 个 | 155 |  |  |  |
| 201 |  | 15铁外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 1.5 |  |  |  |
| 202 |  | 20铁外丝直接 |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 203 |  | φ32铁对丝 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 204 |  | φ40铁对丝 |  |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 205 |  | DN100 钢卡 |  | 钢质 |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 206 |  | DN150 钢卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 207 |  | DN150 U型卡 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 208 |  | DN20 镀锌钢管 |  | 壁厚≥2mm |  |  |  |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 209 |  | DN25 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 米 | 15 |  |  |  |
| 210 |  | DN32 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  | 米 | 19 |  |  |  |
| 水工类材料单价（报价）汇总额（元） 水工类材料限价汇总额：21382.8元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电工类维修材料供货清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  | 单位 | 投标限价（元） |  | 投标报价（元） |  |
| 1 |  | 光源板（LED吸顶灯用） |  | 国标产品，美的、欧普、雷士、小器鬼，或其它同档次品牌 |  |  | ≥18W 白光 |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 2 |  | T8LED 1.2M灯管 |  |  |  |  | ≥24W白光 |  | 根 | 35 |  |  |  |
| 3 |  | T8LED 0.6M灯管 |  |  |  |  | ≥20W白光 |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 4 |  | T5LED 0.6M灯管 |  |  |  |  | ≥7W白光 |  | 根 | 25 |  |  |  |
| 5 |  | T5LED 1.0M灯管 |  |  |  |  | ≥12W白光 |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 6 |  | 5W LED节能灯 |  |  |  |  | 冷白光 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 7 |  | 9/10W LED节能灯 |  |  |  |  |  |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 8 |  | 13W LED节能灯 |  |  |  |  |  |  | 只 | 22 |  |  |  |
| 9 |  | 18W LED 节能灯 |  |  |  |  |  |  | 只 | 25 |  |  |  |
| 10 |  | 35/38W LED 节能灯 |  |  |  |  |  |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 11 |  | LED 筒灯 |  |  |  |  | ≥5W冷白光 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 12 |  | 18W 吸顶灯 |  | 国标产品，正泰、德力西、佛山，或其它同档次品牌 |  |  | 防尘、防虫、放潮，灯罩尺寸不限 |  | 套 | 70 |  |  |  |
| 13 |  | 24W 吸顶灯 |  |  |  |  |  |  | 套 | 90 |  |  |  |
| 14 |  | 36W 吸顶灯 |  |  |  |  |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
| 15 |  | LED集成吊顶灯 |  | 600mm*600mm，≥36W |  |  |  |  | 套 | 100 |  |  |  |
| 16 |  | LED嵌入式格栅灯 |  | 600mm*600mm,配3*10W灯管 |  |  |  |  | 套 | 115 |  |  |  |
| 17 |  | LED嵌入式格栅灯 |  | 300mm*1200mm，配2*30W灯管 |  |  |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
| 18 |  | 200W LED户外射灯 |  | 全铝材，防尘， IP65级及以上防水 |  |  |  |  | 台 | 150 |  |  |  |
| 19 |  | 声控感应灯 |  | 220V、10W |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 20 |  | 灯罩（φ15.5cm） |  | 塑料圆形 |  |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 21 |  | 灯罩（φ21.7） |  | 塑料圆形 |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 22 |  | 五号电池 |  | 南孚 |  |  |  |  | 节 | 2.5 |  |  |  |
| 23 |  | 七号电池 |  | 南孚 |  |  |  |  | 节 | 2.5 |  |  |  |
| 24 |  | 360度吸顶摇头扇 |  | 国标产品，品牌：美的、钻石、奥克斯，或其它同档次品牌 |  |  |  | 45-50cm,纯铜电机，三档线控 | 套 | 130 |  |  |  |
| 25 |  | 吸顶吊扇 |  |  |  |  |  | 56寸，三叶，纯铜电机，三档线控 | 套 | 140 |  |  |  |
| 26 |  | 壁挂扇 |  |  |  |  |  | 45-50cm,纯铜电机，三档线控，广角送风 | 套 | 140 |  |  |  |
| 27 |  | 调速器（电风扇线控） |  | 以上电风扇适用，三档，86型 |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 28 |  | 壁挂式换气扇 |  | ≥14W,4寸， 插头线≥0.8米 |  |  |  |  | 台 | 65 |  |  |  |
| 29 |  | 排气扇 |  | 金属带网，适用方孔，外尺寸：300mm*300mm， 功率≥150W |  |  |  |  | 台 | 180 |  |  |  |
| 30 |  | 排气扇 |  | 金属带网，适用方孔，外尺寸： 600mm*600mm， 功率≥250W |  |  |  |  | 台 | 360 |  |  |  |
| 31 |  | 自粘带（防水高压电工胶布） |  | 品牌：正泰、德力西、舒氏 |  |  |  | J-10，5KA,5m | 卷 | 6 |  |  |  |
| 32 |  | 绝缘胶布（黄、绿、红、黑） |  |  |  |  |  | ≥10m/卷 | 卷 | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 1.5平方单芯线 |  | 国标产品，品牌：江扬、江南、上上，或其它同档次品牌 |  |  |  | 铜芯，3C认证，随货附带合格证 | 100m\盘 | 160 |  |  |  |
| 34 |  | 2.5平方单芯线 |  |  |  |  |  |  | 100m\盘 | 260 |  |  |  |
| 35 |  | 4平方单芯线 |  |  |  |  |  |  | 100m\盘 | 400 |  |  |  |
| 36 |  | 6平方单芯线 |  |  |  |  |  |  | 100m\盘 | 580 |  |  |  |
| 37 |  | 3*6电缆 |  |  |  |  |  | WDZB-YJV,阻燃，铜芯，3C认证，随货附带合格证或出场检测合格证明 | 米 | 30 |  |  |  |
| 38 |  | 5*10 电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 60 |  |  |  |
| 39 |  | 4*10+1*6 电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 55 |  |  |  |
| 40 |  | 4*16+1*10 电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 41 |  | 4*35+1*16 电缆 |  |  |  |  |  | WDZB-YJV22，阻燃，铜芯，3C认证，随货附带合格证或出场检测合格证明 | 米 | 140 |  |  |  |
| 42 |  | 4*50+1*25 电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 190 |  |  |  |
| 43 |  | 4*70+1*35 电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 260 |  |  |  |
| 44 |  | 4*95+1*50 电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 360 |  |  |  |
| 45 |  | 4*120+1*70电缆 |  |  |  |  |  |  | 米 | 460 |  |  |  |
| 46 |  | 10电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 47 |  | 16电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 48 |  | 35电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 49 |  | 50电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 50 |  | 70电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 51 |  | 95电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 52 |  | 120电缆接线鼻 |  | 国标，铜 |  |  |  |  | 个 | 23 |  |  |  |
| 53 |  | 20 PVC穿线管 |  | 绝缘阻燃，厚度≥1mm |  |  |  |  | 米 | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 25 PVC穿线管 |  | 绝缘阻燃，厚度≥1.3mm |  |  |  |  | 米 | 1.5 |  |  |  |
| 55 |  | PVC 线槽 |  | 24mm宽 |  |  |  |  | 米 | 3 |  |  |  |
| 56 |  | PVC 线槽 |  | 60mm宽 |  |  |  |  | 米 | 7 |  |  |  |
| 57 |  | 单开单控 |  | 国标产品，品牌：正泰、德力西、公牛 |  | 86型 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 58 |  | 单开双控 |  |  |  | 86型 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 59 |  | 双开单控 |  |  |  | 86型 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 60 |  | 三开单控 |  |  |  | 86型 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 61 |  | 四开单控 |  |  |  | 86型 |  |  | 个 | 22 |  |  |  |
| 62 |  | 三孔插座 |  |  |  | 16A |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 63 |  | 五孔插座（正/斜） |  |  |  | 10A |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 64 |  | 一开五孔插座 |  |  |  | 10A |  |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 65 |  | 空白面板 |  |  |  | 86型 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 66 |  | 明盒底盒 |  |  |  | 塑料 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 67 |  | 防水盒 |  |  |  | IP55，86型 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 68 |  | 1P 16A空开 |  | 国标产品，品牌：正泰、德力西 国标产品，品牌：正泰、德力西 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 69 |  | 2P 16A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 22 |  |  |  |
| 70 |  | 2P 32A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 71 |  | 2P 40A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 27 |  |  |  |
| 72 |  | 2P 63A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 73 |  | 3P 40A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 38 |  |  |  |
| 74 |  | 3P 63A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 38 |  |  |  |
| 75 |  | 3P 100A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 75 |  |  |  |
| 76 |  | 4P 63A 空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 77 |  | 4P 100A空开 |  |  |  |  |  |  | 个 | 115 |  |  |  |
| 78 |  | 1P+N 16A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 79 |  | 2P 16A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 80 |  | 1P+N 20A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 81 |  | 2P 20A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 82 |  | 1P+N 25A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 83 |  | 2P 25A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 84 |  | 1P+N 32A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 32 |  |  |  |
| 85 |  | 2P 32A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 86 |  | 3P 32A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 62 |  |  |  |
| 87 |  | 4P 32A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 75 |  |  |  |
| 88 |  | 1P+N 40A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 42 |  |  |  |
| 89 |  | 2P 40A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 55 |  |  |  |
| 90 |  | 3P 40A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 68 |  |  |  |
| 91 |  | 4P 40A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 88 |  |  |  |
| 92 |  | 1P+N 63A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 42 |  |  |  |
| 93 |  | 2P 63A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 94 |  | 3P 63A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 95 |  | 4P 63A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 95 |  |  |  |
| 96 |  | 3P 100A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 160 |  |  |  |
| 97 |  | 4P 100A漏保 |  |  |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 98 |  | 4P 63A塑壳断路器 （带漏电保护） |  | 国标产品，附配件，品牌：常熟、正泰、德力西 |  |  |  |  | 个 | 220 |  |  |  |
| 99 |  | 4P 100A塑壳断路器 （带漏电保护） |  |  |  |  |  |  | 个 | 220 |  |  |  |
| 100 |  | 4P 125A塑壳断路器 （带漏电保护） |  |  |  |  |  |  | 个 | 220 |  |  |  |
| 101 |  | 4P 160A塑壳断路器 （带漏电保护） |  |  |  |  |  |  | 个 | 280 |  |  |  |
| 102 |  | 4P 200A塑壳断路器 （带漏电保护） |  |  |  |  |  |  | 个 | 290 |  |  |  |
| 103 |  | 4P 225A塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |  |
| 104 |  | 4P 250A塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |  |
| 105 |  | 4P 350A塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  | 个 | 680 |  |  |  |
| 106 |  | 绕圈交流接触器 （40A 220V） |  | 明装，金属喷塑箱体，PC透明门，品牌：正泰、德力西 |  |  |  |  | 个 | 85 |  |  |  |
| 107 |  | 4回路配电箱 |  |  |  |  |  |  | 个 | 23 |  |  |  |
| 108 |  | 6回路配电箱 |  |  |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 109 |  | 8回路配电箱 |  |  |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 110 |  | 10回路配电箱 |  |  |  |  |  |  | 个 | 44 |  |  |  |
| 111 |  | 15回路配电箱 |  |  |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 112 |  | 18 回路配电箱 |  |  |  |  |  |  | 个 | 58 |  |  |  |
| 113 |  | 20回路配电箱（单排） |  |  |  |  |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 114 |  | 20回路配电箱（双排） |  |  |  |  |  |  | 个 | 78 |  |  |  |
| 115 |  | 24回路配电箱（单排） |  |  |  |  |  |  | 个 | 82 |  |  |  |
| 116 |  | 24回路配电箱（双排） |  |  |  |  |  |  | 个 | 85 |  |  |  |
| 117 |  | 30 回路配电箱（双排） |  |  |  |  |  |  | 个 | 95 |  |  |  |
| 118 |  | 400*500*250不锈钢配电箱（定制） |  | 明装、全不锈钢，带导轨，钢板厚度≥0.8mm |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |
| 119 |  | 通用型电表 |  | 品牌：正泰、德力西、公牛 | 三相，电子式 |  |  |  | 个 | 240 |  |  |  |
| 120 |  | 通用型电表 |  |  | 两相，电子式 |  |  |  | 个 | 70 |  |  |  |
| 121 |  | 时控器 |  | 德力西KG316T（220V），断电记忆，3C认证，微电脑智能控制 |  |  |  |  | 个 | 55 |  |  |  |
| 122 |  | 中间继电器 |  | HH5 4P AC220v，带配套底座和卡箍 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 123 |  | 平口或十字螺丝刀 |  | 品牌：世达 | 6mm*100mm |  |  |  | 把 | 22 |  |  |  |
| 124 |  | 平口或十字螺丝刀 |  |  | 6mm*150mm |  |  |  | 把 | 25 |  |  |  |
| 125 |  | 平口或十字螺丝刀 |  |  | 8mm*150mm |  |  |  | 把 | 32 |  |  |  |
| 126 |  | 电子浮球阀 （液位控制器） |  | 品牌:正泰，线长：2米 |  |  |  |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 127 |  | 20阻燃波纹管 |  | PPV0级阻燃，国标，加厚耐腐蚀 |  |  |  |  | 100米 | 110 |  |  |  |
| 128 |  | 25阻燃波纹管 |  | PPV0级阻燃，国标，加厚耐腐蚀 |  |  |  |  | 100米 | 125 |  |  |  |
| 129 |  | 插座修复器 |  | 86钢塑绝缘型，10个/盒 |  |  |  |  | 盒 | 16 |  |  |  |
| 130 |  | 3米插排 |  | 4位五孔，品牌：公牛、子弹头 |  |  |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 电工类材料单价（报价）汇总额（元） 电工类材料限价汇总额：11455.5元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木工类维修材料供货清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 投标限价（元） | 投标报价（元） |  |  |
| 1 | 6mm膨胀管 |  | 带螺丝 |  |  |  |  |  | 百个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 8mm膨胀管 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 1.5cm-2.5cm 自攻丝 |  | 高强度 |  |  |  |  |  | 百个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 3.5cm-5cm 自攻丝 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 3cm气钢钉 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 5cm气钢钉 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 12 |  |  |  |
| 7 | 膨胀螺丝 |  | M8*80（mm），不锈钢、国标 |  |  |  |  |  | 百支 | 50 |  |  |  |
| 8 | 膨胀螺丝 |  | M10*100(mm)，不锈钢、国标 |  |  |  |  |  | 百支 | 80 |  |  |  |
| 9 | 平头燕尾自攻丝 |  | 长度：1.3cm/1.6cm/2.5cm /3.2cm |  |  |  |  |  | 百个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 平头燕尾自攻丝 |  | 长度： 5cm |  |  |  |  |  | 百个 | 12 |  |  |  |
| 11 | 5mm*30mm 铆钉 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 15 |  |  |  |
| 12 | 4mm*16mm 铆钉 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 4mm*13mm 铆钉 |  |  |  |  |  |  |  | 百个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 3.5cm 铁挂锁 |  | 三环 |  |  |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 5cm 铁挂锁 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 16 | 链条锁 |  | 钢质抗剪、≥60cm, 链条直径≥5mm,锁头直径≥20mm |  |  |  |  |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢插销 |  | 加厚，长度：4公分 |  |  |  |  |  | 付 | 4 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢插销 |  | 加厚，长度：8公分 |  |  |  |  |  | 付 | 8 |  |  |  |
| 19 | 二折门鼻 |  | 不锈钢，常规尺寸 |  |  |  |  |  | 付 | 4 |  |  |  |
| 20 | 三折门鼻 |  | 加厚不锈钢，常规尺寸 |  |  |  |  |  | 付 | 5 |  |  |  |
| 21 | 卫生间隔断底座（不锈钢支撑脚） |  | 加厚不锈钢、6公分/10公分 |  |  |  |  |  | 付 | 15 |  |  |  |
| 22 | 卫生间隔断折页 |  | 不锈钢平门合页、加厚 |  |  |  |  |  | 付 | 15 |  |  |  |
| 23 | 木门折页 |  | 国标，不锈钢，3mm厚 |  |  |  |  |  | 付 | 18 |  |  |  |
| 24 | 断桥铝窗户折页 |  | 加厚不锈钢，隐形铰链合页 |  |  |  |  |  | 付 | 55 |  |  |  |
| 25 | 玻璃门折页 |  | 加厚不锈钢，90度-180度 |  |  |  |  |  | 付 | 40 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢子母合页 |  | 不锈钢，加厚，4寸 |  |  |  |  |  | 付 | 25 |  |  |  |
| 27 | 不锈钢可推拉插销 |  | 长度6cm，钉/免两用 |  |  |  |  |  | 付 | 20 |  |  |  |
| 28 | 抽屉导轨（20cm-30cm） |  | 加厚不锈钢，静音，三节轨 |  |  |  |  |  | 付 | 35 |  |  |  |
| 29 | 抽屉导轨(30cm-40cm) |  | 加厚不锈钢，静音，三节轨 |  |  |  |  |  | 付 | 50 |  |  |  |
| 30 | 窗户把手 |  | 加厚不锈钢 |  |  |  |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 31 | 柜门把手 |  | 螺丝间距6cm/9.5cm |  |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 32 | φ16铁皮柜锁 |  | 通用型转舌锁 |  |  |  |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 33 | φ16抽屉暗锁 |  | 高精密度锌合金材质 |  |  |  |  |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 34 | 玻璃门锁 |  | 加厚不锈钢，免开孔 |  |  |  |  |  | 套 | 75 |  |  |  |
| 35 | 玻璃门地弹簧 |  | 通用型，承重≥120kg，H220B。品牌：皇冠 |  |  |  |  |  | 个 | 140 |  |  |  |
| 36 | 锁芯 |  | 带耳、扁舌/方舌 |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 37 | 木门锁体 |  | 通用型 |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 38 | 木门锁 |  | 通用型 |  |  |  |  |  | 套 | 95 |  |  |  |
| 39 | 防盗门锁芯 |  | 8公分，铜芯 |  |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 40 | 防盗门锁体 |  | 9cm*6.5cm*1.0cm |  |  |  |  |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 41 | 防盗门锁 |  | 通用型 |  |  |  |  |  | 套 | 140 |  |  |  |
| 42 | 球形锁 |  | 5cm |  |  |  |  |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 43 | 塑钢门锁 |  | 通用型 |  |  |  |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
| 44 | 防火门门撑 |  | 加厚不锈钢 |  |  |  |  |  | 套 | 120 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢门拉手 |  | 长度：40cm |  |  |  |  |  | 付 | 80 |  |  |  |
| 46 | 玻璃门把手 |  | 60cm、不锈钢 |  |  |  |  |  | 付 | 60 |  |  |  |
| 47 | 玻璃门把手 |  | 80cm、不锈钢 |  |  |  |  |  | 付 | 80 |  |  |  |
| 48 | 玻璃门地锁 |  | 加厚不锈钢 |  |  |  |  |  | 套 | 45 |  |  |  |
| 49 | 窗户月牙锁 |  | 通用型、不锈钢 |  |  |  |  |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 50 | 窗户风撑 |  | 10/12/14寸 加厚不锈钢，可限位 |  |  |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 51 | 不锈钢丁型铁 |  | 4寸，厚度≥1m m |  |  |  |  |  | 片 | 1.5 |  |  |  |
| 52 | 不锈钢角铁 |  | 3寸,厚度≥1mm |  |  |  |  |  | 片 | 1.5 |  |  |  |
| 53 | 热镀锌角铁 |  | 3cm*3cm，厚度≥1mm |  |  |  |  |  | 片 | 1.5 |  |  |  |
| 54 | 3米窗帘杆（罗马杆） |  | Φ28-Φ30铝合金管，壁厚不低1.5mm，表面经静电粉末喷涂，高温氧化处理，高强度不易变形 |  |  |  |  |  | 根 | 85 |  |  |  |
| 55 | 4米窗帘杆（罗马杆） |  | Φ28-Φ30铝合金管，壁厚不低1.5mm，表面经静电粉末喷涂，高温氧化处理，高强度不易变形 |  |  |  |  |  | 根 | 120 |  |  |  |
| 56 | 窗帘杆（罗马杆）支架 |  | 铝合金，5mm厚 |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 57 | 窗帘杆（罗马杆）堵头 |  | 铝合金，5mm厚，2个 |  |  |  |  |  | 对 | 5 |  |  |  |
| 58 | 窗帘滑轮轨道（一套） |  | 含以下项的轨道、挂钩、滚轮、堵头等一套，长度：4米 |  |  |  |  |  | 套 | 150 |  |  |  |
| 59 | 窗帘滑轮轨道（一套） |  | 含以下项的轨道、挂钩、滚轮、堵头等一套，长度：3米 |  |  |  |  |  | 套 | 130 |  |  |  |
| 60 | 窗帘滑轮轨道 |  | 加厚铝合金制成，壁厚不低于1.5mm，表面经静电粉末喷涂，高温氧化处理，高强度不易变形； |  |  |  |  |  | 米 | 25 |  |  |  |
| 61 | 窗帘挂钩 |  | 加厚韩式伸缩钩，10个/包 |  |  |  |  |  | 包 | 15 |  |  |  |
| 62 | 窗帘挂钩 |  | 加粗不锈钢，10个/包 |  |  |  |  |  | 包 | 25 |  |  |  |
| 63 | 窗帘轨道滚轮 |  | 通用型，20个/包 |  |  |  |  |  | 包 | 15 |  |  |  |
| 64 | 花篮螺丝 |  | 不锈钢，M8 |  |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 65 | 带钩膨胀螺丝 |  | M8,不锈钢 |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 66 | 塑包钢丝晾衣绳 |  | 不锈钢，粗细:≥5mm，每卷100米 |  |  |  |  |  | 卷 | 70 |  |  |  |
| 67 | 晾衣绳U型卡扣 |  | 不锈钢，M5（与以上钢丝绳适配）, 10个/盒 |  |  |  |  |  | 盒 | 18 |  |  |  |
| 68 | 尼龙扎带 |  | 20公分，250根/包 |  |  |  |  |  | 包 | 7 |  |  |  |
| 69 | 尼龙扎带 |  | 30公分，250根/包 |  |  |  |  |  | 包 | 9 |  |  |  |
| 70 | 办公室/教室/洗手间门牌 |  | 金属,定制 |  |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 71 | 卷尺 |  | 5米，ABS抗摔，品牌：世达 |  |  |  |  |  | 卷 | 25 |  |  |  |
| 72 | 16号铁丝 |  | 20斤/卷 |  |  |  |  |  | 卷 | 75 |  |  |  |
| 73 | 18号铁丝 |  | 20斤/卷 |  |  |  |  |  | 卷 | 85 |  |  |  |
| 74 | 木工板 |  | 多层板，厚度1.8cm，E1级及以上环保板材 |  |  |  |  |  | 平方 | 55 |  |  |  |
| 75 | 木工板包边 |  | PVC，带胶自粘，厚度≧1mm |  |  |  |  |  | 10米 | 40 |  |  |  |
| 76 | 60*60石膏扣板 |  | 符合最新国标、行标 |  |  |  |  |  | 块 | 25 |  |  |  |
| 77 | 30*30铝扣板 |  | 符合最新国标、行标,厚度0.6mm |  |  |  |  |  | 块 | 8 |  |  |  |
| 78 | 40*40铝扣板 |  | 符合最新国标、行标,厚度0.6mm |  |  |  |  |  | 块 | 12 |  |  |  |
| 79 | 吊顶三角龙骨 |  | 铝合金，符合最新国标、行标 |  |  |  |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 80 | 吊顶挂件 |  | 38/50主吊，2mm厚金属，100支/盒 |  |  |  |  |  | 盒 | 55 |  |  |  |
| 81 | 30*30瓷砖 |  | 符合最新国标、行标，耐磨防滑 |  |  |  |  |  | 块 | 10 |  |  |  |
| 82 | 30*45瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 15 |  |  |  |
| 83 | 30*60瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 30 |  |  |  |
| 84 | 60*60瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 85 | 80*80瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 50 |  |  |  |
| 86 | 30*45石材 |  | 符合最新国标、行标，耐磨防滑，厚度≧18mm |  |  |  |  |  | 块 | 20 |  |  |  |
| 87 | 40*40石材 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 30 |  |  |  |
| 88 | 60*60石材 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 45 |  |  |  |
| 木工类材料单价（报价）汇总额（元） 木工类材料限价汇总额：3232.5元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价——清单所有材料单价汇总额（元） 限价汇总额：36070.8元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术（质量）需求

一、货物质量标准

1、供应商保证其提供的所有材料均为原厂正品，具有产品合格证或出厂检测证明，享受原厂质保。采购清单中有品牌要求的货品，供应商必须严格按要求品牌供货。

2、供应商保证其提供的货物符合行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括供应商的单方承诺）。国家要求3C认证的货品必须具备3C认证证书（报告），有国家标准的货品必须符合国家标准，没有国家标准的必须符合行业标准或地区标准，行业标准及地区标准也没有的应保证不劣于市场主流产品质量。

3、供应商保证所出售的货物在用户正常使用和维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合采购文件规定的质量标准。

4、供应商确保其对所供货物拥有所有权和处分权，对合同项下货物的出卖是合法有权的行为。

5、供应商确保校方在货物使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

6、供应商确保货物最终验收后，对由于供应商自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

二、供货要求

1、供应商严格按约定的品牌/规格型号、质量标准及价格供货，配备专人对接本项目的采购及供货事宜。采购清单未作品牌要求的货品，供应商必须提供市场在售的主流产品，不得为淘汰品、翻新品、返厂品、组装品或未经市场检验的产品。

2、采购文件所列材料清单为常用清单，每次具体采购清单由校方根据实际需求另行提供，校方不对供货量及供货额做任何承诺。

3、服务期间供应商所供所有材料价格不高于中标单价，清单没有的货物供应商可参与价格询比，价低者供。

4、对于校方所有采购要求，供应商保证在要求的时间内将货物送到指定地点，并按类别摆放整齐。具体时间要求：常规用料24小时内送达，紧急用料4小时内送达，采购方要求代购的非常规用料3个工作日内送达。

5、供应商须以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由供应商负责。

6、供应商每次供货时应提供供货单（一式三联），列明所供货物名称、品牌、规格、数量、单价等信息；随货附带产品合格证或出厂检测证明。

7、项目内所有货物在供应商交付前的保管、保险事宜由供应商负责，相关货物所有权自双方验收交付后转移。

8、供应商应做好人员安全培训及管理，按照国家要求规范用工，服务过程中供应商的一切人员伤亡及用工纠纷与校方无关。

9、根据我校现行管理办法，供应商提供维修材料的范围为：造价金额5000元以下的零星维修（工程及服务）用料，以及造价金额5000元（含）以上10万元以下的小型维修工程的部分甲供材料。（以上金额指维修项目的造价，非维修材料的货物价格。）

10、每季度（3个月）供货结束后7日内，由供应商提供季度供货汇总单，双方核对后履行付款程序。

## 二、商务（服务）要求

★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。

1、项目实施的地点：

（1）徐州工程学院中心校区、东校区。

（2）日常用料送至徐州工程学院中心校区敬德楼地下仓库、紧急用料送至维修现场（具体地点由校方另行通知）。

2、合同期限要求：

（1）项目总服务期三年，自合同签订起至2027年11月20日。

（2）本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法，但中标单价、总价不予调整。本次服务期限自合同签订之日起一年。一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同，承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审核、审批后签订。

3、本项目免费质保期要求：耗材类货物无质保期要求，配件/设备类货物执行原厂质保。

4、验收要求

（1）服务期间，所有货物实行单次验收，每供货一次即进行一次现场验收。

（2）供应商供货专员将货物送至指定地点后，双方应当共同对运抵的货物进行抽样检验，并出具相关结论。验收主要查验品牌、规格、数量、合格证或出厂检测证明等是否与供货单一致，是否与合同要求一致，是否与采购需求一致。

（3）如供应商所供货物必须通过政府职能部门的检测才能使用，由供应商负责进行检测相关事宜，并承担相应费用。

（4）验收合格的由校方验收人员及供货专员在供货单上签字，作为后期货款核算依据；验收不合格的货物当场退回，供应商在规定时间内完成货物调换。调换后的货物验收办法相同。

（5）对于存在质量问题、不符合品牌要求或不适用的货物，无论是否验收，无论价款是否结算，供应商均须无条件进行退换。

（6）验收后入库的货物，如校方提出退换货要求的，供应商应在2小时内给予回应，48小时内完成退换货。

（7）验收合格亦不能排除供应商对货物及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。即，如果货物存在瑕疵（不论是否符合或达到供应商承诺的技术指标或质量标准）给校方或第三人造成损害的，供应商应承担赔偿责任。

5、违约约定

（1）若因供应商提供的材料质量问题发生事故，造成人员伤亡、设施损坏等的一切后果由供应商承担。

（2）供应商在供货期间，所供货品以次充好或私自更换品牌、规格的，每次承担违约金1000元。

（3）供应商根据校方通知的时间、地点完成供货，每延迟一天扣除当批货物总价款的5%作为违约金。支付逾期履行违约金后，不免除供应商继续完成供货的义务。

（4）供应商如有下列违约事项，校方可单方面终止合同，扣除履约保证金，并予以清退。

①有转包、分包行为；

②不能按约定期限完成供货达三次的；

③以次充好或私自更换品牌、规格达三次的；

④不能随货提供供货单、合格证或出厂检测证明达三次的；

⑤不能及时提供季度供货汇总单达三次的；

⑥供货过程中发生安全事件，引起恶劣影响的；

⑦不服从校方管理，由管理部门下发三次“整改通知单”仍拒不整改。

⑧因供应商缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）。

（5）服务期间，因供应商原因提出提前终止合同的，履约保证金不予退还。

6、服务考核标准及要求：

年度考核评分达80分及以上的，视为验收合格。考核评分细则附后。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，采购方有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购方有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购方签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购方签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购方有权取消其中标资格。采购方可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如果（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、项目验收：采购方与中标人按采购文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案、申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

四、付款方式：本项目按季度付款，每季度（3个月）末由供应商提供季度供货汇总单，双方核对货款后，按应付货款一次性无息支付100%。

采购方付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

六、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解；协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  响应文件格式

说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 采购方 | 徐州工程学院 |  | 招标办邮箱 |  |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代理人 |  | 手机 |  |  |  |  | 与响应文件中为同一人。 |
| 通讯QQ号码 |  |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

响应文件送达及标书服务费缴纳承诺（投标人选择）

 我单位采取“直接送达”响应文件，标书及服务费已缴纳。

 我单位采取“邮寄送达”响应文件，标书及服务费已缴纳。

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

目  录

1、资格性和符合性审查响应对照表…………………………页码

2、综合评分索引表（采用“综合评分法”时提供）………页码

3、资格性审查内容……………………………………………页码

（1）营业执照等证明文件…………………………………页码

（2）相关资质证书或许可证书……………………………页码

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录……………页码

（4）财务状况………………………………………………页码

（5）履约能力………………………………………………页码

（6）其它相关内容…………………………………………页码

4、符合性审查内容……………………………………………页码

（1）法人、授权代理人合法有效证明……………………页码

（2）分项报价表……………………………………………页码

（3）响应偏离表……………………………………………页码

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺…………………页码

（5）其它（如有）…………………………………………页码

5、近3年近似项目业绩………………………………………页码

6、相关认证证书、荣誉证书、资信证书等（如有）………页码

7、技术（质量）需求响应……………………………………页码

8、项目组织及实施方案………………………………………页码

9、质量保证及服务承诺  ……………………………………页码

10、其他相关方案（如有）  …………………………………页码

11、需要提供或说明的其他材料（如有） …………………页码

12、投标报价函 ………………………………………………页码

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等 |  |  |
|  | 3 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书，同时附“信用查询记录”。 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书。 |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年近似项目业绩合同1份。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 报名缴费与投标一致性 |  |  |
|  | 2 | 法人或负责人有效身份证明；授权委托书及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效） |  |  |
|  | 3 | 分项报价表、投标报价合理性 |  |  |
|  | 4 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 5 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |
|  | 6 | 资格性、符合性证明材料等签字、盖章情况 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如果没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

综合评分索引表（只有采用“综合评分法”时提供，固定格式）

投标人：

| 评审因素 | 序号 | 采购文件中“评标方法及原则”对应的“评审因素” | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术质量因素 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 商务因素 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |

（提醒：请按照采购文件“评标方法及原则”中“评审因素”序号按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年近似项目业绩合同1份。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州工程学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

注: 授权代理人参加投标的，除必须提供“法人或负责人有效身份证明”外，还必须提供该“授权委托书”（法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”）

分项报价表

（投标人须根据采购项目不同，对照采购清单，自行设计制作“分项报价表”；包含单价、合价、总价等信息）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

说明：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供“分项报价表”将视为没有实质性响应采购文件。

4、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及采购文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

标（近3年）近似项目业绩（固定格式）

| 序号 | 用户名称（合同甲方名称） | 项目名称 | 与本次采购项目近似内容简要描述 | 合同有效金额（万元） | 合同签订日期 | 用户联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“近似项目”是指与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程；“合同有效金额”是指合同中与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程的金额。

2、响应文件中所附合同复印件最多不超过5份业绩合同，按合同有效金额由高到低顺序排列装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品（服务/工程）信息页。

3、投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，对采购文件无质疑。

我单位愿以人民币（大写）                （¥：      ）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我单位承诺：完全响应采购文件的实质性条款；投标报价合理，不存在恶意低价（高价）行为，完全符合我单位实际，能够诚信履约；经我单位仔细认真核查，不存在漏项和计算错误，愿意承担一切不利后果；投标报价已经包含材料（设备、服务）成本、人工及管理费用等，并且已包含合理的利润空间。

3、我单位中标后，承诺按照采购文件及学校要求在规定时限内交纳履约保证金。

4、我单位对本项目的其它特别声明：

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

（密封袋）

……………………开标前打开无效………………

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

# 第五部分  合同草案条款

说明：签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

徐州工程学院

合同

合同名称：后勤日常维修材料供应商遴选

合同种类： 经济类一般合同

合同性质：支出型采购服务合同

合同编号：

采购模式：

采购方式：

采购编号：

2024     年

说  明

为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

（三）专用合同条款

《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。

4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。

二、《示范文本》的适用范围

（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。

（二）本《示范文本》具体名称为《采购服务合同示范文本》。

（三）《采购服务合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。

（四）《采购服务合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目协作事项条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。

第一部分 合同协议书

甲方：徐州工程学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况

1.1项目名称：徐州工程学院  后勤日常维修材料供应商遴选  服务采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院  中心校区及东  校区  指定地点（日常用料送至徐州工程学院中心校区敬德楼地下仓库、紧急用料送至维修现场）  。

1.3项目服务内容： 乙方为我校提供维修材料的供货服务，包括生产（采购）、运输、装卸、摆放至指定位置等。供货范围为造价金额5000元以下的零星维修（工程及服务）用料，以及造价金额5000元（含）以上10万元以下的小型维修工程的部分甲供材料。（以上金额指维修项目的造价，非维修材料的货物价格）  。

2项目期限

2.1服务期限   36    月。

2.2第一年从：2024年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日。

3项目质量标准

3.1项目质量标准：     考核合格,验收合格后续签合同 。

3.2项目人员资质要求：     国家标准  。

3.3项目书面成果名称：     无     。

4项目价款

4.1合同价款：合同总额    按实结算，具体内容由专用条款（项目付款条款）约定  。

4.2价格形式：   固定单价  。

4.3付款进度：    其他：详见合同专用条款。

4.4履约保证金：   20000元       。

4.5取费标准：    无      。

4.6税率：          %。

4.7发票类型：    专票      。

5合同代表

5.1甲方指派  王挺  同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话： 15105208891 。

5.2乙方指派          同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：          。

5.3甲方联系邮箱：   806437015@qq.com   ；乙方联系邮箱：          。

5.4 甲方承办部门名称：    后勤管理处（后勤服务中心）。

6合同签约地点和时间

6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：          年      月     日。

7合同份数

7.1本合同一式柒份, 具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办部门、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见合同专用条款附件。

| 甲方：徐州工程学院 甲方（盖章）： 住所：江苏省徐州市云龙区丽水路2号 法定代表人或委托代表人签字： 开具增值税专用发票相关信息： 单位名称：徐州工程学院 单位地址： 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 税务识别号：12320300466543365U 开户银行： 中国建设银行徐州分行云龙支行 银行账号： 32001718136052504164 单位电话： 0516-8368976 | 乙方： 乙方（章）： 住所： 法定代表人姓名： 法定代表人或委托代表人签字： 开户银行： 账号： 税务登记号： 电话： |
| --- | --- |

第二部分 合同通用条款

1项目承包范围条款

1.1承包方式：乙方负责提供完成全部服务工作所需的全部人员、材料、设备及其他一切必要条件。

1.2承包范围：乙方负责提供全部服务工作，提交服务成果。成果为书面文件的，应当按合同约定的时间及时向甲方提交相应书面文件。

2项目价款条款

2.1价款说明：合同价格为固定价格，包含乙方完成全部服务工作，交付具体服务成果所需的全部服务费用（如人工、材料、培训、行政取费、专家评审费等）及其他一切不可预见费用等。除甲乙双方另有约定外，甲方不再就乙方附加服务、额外服务、延期服务向乙方支付其他费用。

2.1.1“正常服务”是指双方在本合同中约定的服务工作。

2.1.2“附加服务”是指在“正常服务”以外，经甲乙双方其他书面文件（如补充协议）确定的附加服务工作。

2.1.3“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但符合下列条件时，乙方增加的额外工作量。

（1）因甲方或第三方原因使乙方工作受到阻碍以致增加的额外工作量。

（2）因非乙方原因造成的工作进度延误，乙方在双方另行确定的顺延期内进行的额外工作量。

（3）因非乙方原因暂停或终止执行服务工作，由此而增加的恢复执行服务工作的额外工作量。

2.2风险说明：乙方已充分考虑服务期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增加，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。

2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不做调整。

2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。

2.5乙方服务取费存在国家（省）规范性文件依据的，乙方应确保按照本项目取费依据的下限计算服务费用。

2.6乙方服务取费没有国家（省）规范性文件依据的，乙方应确保按照本项目所在地类似市场正常取费的下限计算服务费用。

2.7乙方要求甲方支付服务费用时，必须同时提交取费依据和计算方式。

2.8因乙方因素导致不能继续履行协议的，乙方要退还甲方预付服务费， 并且要补偿甲方因此而导致的项目进展延期损失费用。因甲方因素不能继续履行协议的，乙方不退还预付服务费。

2.9由于乙方因素致使书面文件不能通过行政主管部门审查的，乙方必须进行修改，直至通过审查，由此增长的一切费用均由乙方自行承担。

2.10在本合同约定服务内容范围内，因工作业务需要，甲方要求或乙方自行决定外出考察或外聘专家服务的，该费用由乙方全部承担。但该工作业务在本合同约定服务内容范围之外的，相关费用由甲方全部承担。

3项目质量标准条款

3.1乙方应确保其服务工作符合国家规范标准和本合同约定的标准。

3.2乙方应确保其服务成果符合国家规范标准和本合同约定的标准。

3.3乙方应确保其服务成果符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求（如通过相关申报审查手续等）以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。

3.4乙方应确保其提供的技术人员符合本合同约定标准（人员信息详见本合同附件）

3.5乙方应免费负责服务成果的后续修改、补充及完善。

3.6乙方应避免在其服务成果中加插间接或直接危害甲方权益的内容。

3.7乙方应确保甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.8乙方应确保对由于自身原因而发生的任何不足或缺陷负责，并承担由此引起的一切后果。

3.9乙方应在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体服务方案。

4项目协作事项条款

4.1甲方已安排乙方现场勘查履行合同所需要的基本场所，并提供现有工作条件和资料，乙方不得在合同履行过程中向甲方提出违反本合同所列明条件之外的其他额外要求。

4.2甲方根据项目实际情况可以为乙方提供服务用房一间，但房间内相关设施设备由乙方自行配备、保管及维护。

4.3如有需要，乙方可以根据委托项目具体性质和内容向甲方提出需要甲方提供的协作事项、条件或材料。

4.4乙方要求甲方提供的协作事项、条件或材料必须在合同专用条款或《甲方协助事项清单》中明确说明。

4.5甲方按照乙方的要求提供相应的事项、条件或材料后，乙方应当按照合同约定履行义务并按约提供相应的服务及成果。在履行期间，乙方不得再以甲方未能及时提供相应的协作和资料为由再向甲方提出任何不利的要求。

4.6风险通知：在履行合同过程中，因出现无法克服的技术困难，致使乙方无法开展服务工作或服务工作失败或者部分失败的，并导致一方或双方损失的，双方按以下约定承担风险损失：

4.6.1完全由乙方原因造成的困难，责任由乙方承担，乙方退还服务费。

4.6.2完全由甲方原因造成的困难，责任由甲方承担，乙方不退还服务费。

4.6.3由双方原因造成的困难，责任由双方按自己的过错承担相应责任。

4.6.4由不可抗力造成的困难，责任由乙方自行承担，但甲方可适当支付少部分服务费作为补偿。

4.6.5甲乙任何一方发现前款规定的可能致使服务工作失败或者部分失败的情形时，应当30日内通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。

4.6.6所谓技术风险是指在现有技术水平和条件下具有足够的、难以克服的难度，且乙方主观上无过错所产生的、并经甲方认定的服务工作失败。

5项目期限条款

5.1乙方应根据本合同约定的时间履行相应的服务内容、提交符合国家规范要求的服务成果和进行验收（考核），否则视为违约。

5.2若乙方在本合同规定的期限之内未能完成相关服务，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

5.3若因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更的原因等），导使乙方工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的服务时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，乙方完成服务工作的时间应当相应延长，但甲方不再额外支付费用。如乙方未能及时书面通知甲方的，工期不予顺延。

5.4甲乙双方可以就服务工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。

5.5乙方必须确保其服务工作有助于推动项目顺利开展。确需乙方配合进行工作提前的，乙方在不违背标准规范的前提下必须无条件进行（如利用节假日或夜班加班加点进行）。

5.6在服务期内，合同每年期限届满时，若乙方服务质量良好，验收（考核）合格（不低于60分），则合同可以每年续签或自动延续。否则，合同自动终止，乙方在甲方要求的时间内退场。

5.7在服务期内，乙方每年费用（取费标准）不变。乙方服务期满后甲方有权另行选择供应商或与乙方协商续约。如甲方选择续约，则双方另行经过谈判确定承包方式、费用和期限。

5.8在服务期内，本项目实行一年一验收并每年续签合同的办法。首次签订合同服务期限为一年。每年合同期满后，甲方根据相关政策以及乙方服务质量（验收合格）可与乙方续签下一年合同，甲方承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审查、审批后与乙方续签合同。但是，如因当年合同期满甲方未获得预算批复或需求取消或考核不合格等原因，经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再顺延。但本合同专用条款约定验收合格后合同自动顺延、无需续签的除外。

5.9本项目合同期限最多不超过三年。

6项目变更条款

6.1变更需经甲乙双方共同签字确认。如有需要，甲乙双方可签订补充协议明确具体权利义务。

6.2变更的费用按本合同约定价格标准计算。

6.3由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方必须进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。

6.4如甲方提出的变更是非主要变更，且变更范围在甲方采购需求（任务书范围）之内，乙方应免费为甲方修改变更内容。

6.5如乙方明知或应知甲方需求应当包含某项内容，或根据规范必不可少项目，但乙方故意不予告知并未能记录在任务书中的，乙方应当免费提供该项内容的服务工作。

6.6如甲方在双方签字确认任务书后又向乙方提交全新的、与原任务无关的内容，双方应根据本合同约定的标准对变更及费用进行协商，并签订补充协议进行书面确认。

6.7如甲方变更主要服务工作，或因提交的资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款，并明确约定甲方按照乙方所耗工作量向乙方支付返工费。否则，甲方不予支付乙方返工费。

6.8如甲方要求乙方比合同规定时间提前交付书面文件时，乙方在不违背标准规范的前提下必须无条件进行。双方需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款，并明确约定甲方按照乙方提前投入的工作量向乙方支付赶工费。否则，甲方不予支付乙方赶工费。

6.9在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。

7项目验收（考核）条款

7.1本项目需要进行年度验收（考核）工作，藉此作为付款成立、每年续签或自动顺延合同的条件。

7.2本项目所需的技术资料已经在采购时交付乙方。乙方应确保本项目满足甲方要求，年度验收（考核）一次通过。

7.3本项目年度履行完毕后，乙方应在15日内申请甲方进行年度验收（考核），并向甲方提供相关资料（含项目履行情况自评报告——验收（考核）申请书），详细叙述本项目内容、进度、成果及其他问题，并对资料真实性负责。上述资料是甲方验收（考核）乙方履约情况的重要依据。

7.4甲方在接到乙方验收（考核）申请后与乙方进行年度验收（考核）。如因乙方原因导致年度验收（考核）不合格的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.5乙方应积极配合甲方在15日内完成年度验收（考核）工作。如因乙方原因导致年度验收（考核）工作无法正常进行的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.6按本合同约定，根据乙方申请进行的年度验收（考核）的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收（考核）工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收（考核）的义务。

7.7如本合同项下服务需要通过国家相关部门的官方验收（考核），乙方负责相关手续及费用。

7.8项目验收（考核）合格后不排除乙方对其潜在缺陷、隐蔽瑕疵的全面保证责任。如服务存在的潜在缺陷、隐蔽瑕疵（不论在验收时是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给甲方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

7.9项目验收（考核）合格标准：按照采购文件规定的技术标准（详见本合同附件）。本合同关于项目验收有明确技术标准的按照合同约定处理。没有约定标准的按现行国家标准。没有国家标准的按行业标准。没有行业标准的按地方标准。没有以上标准的按乙方企业标准，但企业标准不得违反法律、行政法规的强制性规定。

特别提醒：如本合同约定标准低于现行国家标准的，以现行国家标准为依据。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1质量保证

8.1.1乙方进场服务前应与甲方进行服务方案会商。

8.1.2乙方进场服务前应根据实际情况确定并提交实施服务方案，明确乙方提供服务的具体计划和内容。

8.1.3乙方进场服务时应当组成专业的技术团队，相关人员名单及资质不得低于本合同附件约定的标准。

8.1.4乙方进场服务时应当要求其相关工作及技术人员亮明身份，仪表端庄、服务热情、文明有礼，强化责任意识，严格操作规程，树立效率意识，提升业务素质。

8.1.5乙方对因其自身原因导致服务存在潜在缺陷或隐蔽瑕疵的，应免费予以整改。因上述原因造成甲方或第三人人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

8.2其他承诺

8.2.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。

8.2.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。

8.2.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。

8.2.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。

8.2.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。

8.2.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。

8.2.7培训承诺：乙方承诺提供免费的技术培训一次。甲方提出技术培训的具体时间和地点，时间不超过一天。甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。

8.2.8回访承诺：乙方承诺在项目验收（考核）合格后至少回访一次并提供相应的技术指导。

8.2.9保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在服务过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。除以上约定外，甲乙双方还可以在本合同专用条款中对需要进行保密的其他事项或特殊的保密措施予以进一步的明确约定。

8.2.10知识产权承诺：乙方承诺甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。

8.3费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足，乙方仍有义务补足。

9项目付款条款，

9.1付款要求

9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。

9.1.2甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

9.2履约保证金

9.2.1履约保证金缴纳：拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

9.2.2履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.3如乙方未能按期足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.4合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。

9.3监管账户

9.3.1因不可抗力等非乙方原因导致乙方无法按照本合同约定条款完成相应义务并致使甲方无法向乙方支付合同款项的，甲方有权要求乙方在甲方指定银行开设资金监管账户，并协助甲方办理有关合同付款手续。

9.3.2乙方应以乙方名义在甲方指定银行开设资金监管账户。

9.3.3监管期限：甲方支付监管资金到账后，至乙方按照本合同约定履行相应义务的全部期限。

9.3.4在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得支取使用账户内任何资金，不得以转账、销账、销户等形式获取资金。

9.3.5在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得以监管资金进行任何形式的担保，包括但不限于再融资、押贷款等操作。

9.3.6甲方支付监管资金后，不免除乙方按照本合同约定全面履行合同义务的责任。

9.3.7甲方支付监管资金后，有权对监管资金进行日常监管，包括但不限于查询等操作。

9.3.8在不可抗力消除后，如乙方未能按照本合同约定履行相应义务，甲方有权将监管账户内资金进行收回，相应的损失由乙方自行承担。

9.3.9是否启用监管账户由甲方根据合同履行情况自行决定。

9.4乙方服务所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。

10甲方权利义务条款

10.1甲方有义务以书面形式向乙方明确服务任务及技术要求。

10.2甲方有义务按照《甲方协助事项清单》载明的内容，及时将相关资料转交乙方。

10.3甲方有义务协调其内部有关部门和人员，积极配合乙方完成服务工作。

10.4甲方有义务不得要求乙方违反国家有关规范和标准开展服务工作。

10.5甲方有义务为派赴现场的乙方人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。但相关费用由乙方自理。

10.6甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。

10.7甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。

10.8甲方有义务按合同约定支付合同款。

10.9甲方有权要求乙方按照本合同约定标准进行服务。

10.10甲方有权对乙方工作提出合理修改意见。

10.11甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。

10.12甲方有权要求乙方更换实施服务工作的具体人员，乙方必须无条件执行。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应向甲方提供与项目服务有关的资质和人员资料（人员情况详见本合同附件）。

11.2乙方应坚持诚实信用原则安排足够的技术人员进行项目服务，并保证组成人员的稳定性。甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方必须无条件遵守。

11.3乙方应严格按照本合同约定的标准提供服务，不得擅自修改。

11.4乙方应严格按照本合同约定的期限提供服务。甲方有权根据现场情况要求乙方适当调整服务进度。

11.5乙方应自行为其工作人员提供必要的工作、生活条件，并承担相关费用。

11.6乙方应自行解决开展服务工作所必须的协调事项，并承担相关费用。

11.7乙方应负责整个项目实施过程中的资料汇总，如有需要，应当汇总后提交甲方。

11.8乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）的管理，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。

11.9乙方应加强其服务人员的安全教育，做好相应的安全保障，采取取必要的安全措施。项目实施过程中发生的一切安全事故责任，由乙方承担全部责任。

11.10乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的服务方式，必须报请甲方同意后方可实施。

11.11乙方应负责服务期间其现场的日常保洁与及时维护。

11.12乙方应确保其对服务人员的劳动用工符合国家相关规定。乙方服务期间一切用工纠纷与甲方无关。每年度服务开始之前，乙方须提供每位入校服务人员的健康体检证明。

11.13乙方应遵守学校的各项规章制度，自觉保护甲方校内财产，提升节水节电意识，并对服务区内发现的物品损坏情况及时报告甲方，因乙方原因导致甲方财产无端浪费或损失的由乙方照价赔偿。

11.14乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。

12违约责任条款

12.1甲乙双方应严格执行合同条款，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。任何一方支付的违约金如果不能弥补因违约造成的损失，违约方还应向守约方承担损失赔偿责任。

12.2合同签订生效后，如乙方单方面终止本合同的，应按合同总价30%向甲方支付违约金。

12.3乙方及其服务人员的资质必须符合国家规范标准和本合同约定的标准。否则，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.4乙方的服务时间必须符合本合同约定的期限，如工期延误，乙方应向甲方承担违约责任，违约金按合同工期每延误一天赔偿1000元计算。但是，违约金的支付不能解除乙方应完成服务工作的责任或合同规定的其他责任。乙方延迟履行超过30天的，甲方有权直接委托第三方完成部分剩余工作，相关费用由乙方全部承担。

12.5乙方的服务工作必须符合本合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方整改。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。

12.6乙方的服务成果必须符合国家标准和本合同约定的标准，确保验收合格。如乙方服务成果验收不合格，乙方应负责无偿给予整改使其达到验收合格。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，须经甲方书面同意，且乙方应承担全部费用。乙方经整改两次（含）后验收仍然不合格的，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.7若发现乙方在服务现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权委托第三方处理垃圾，相关费用由乙方全部承担。甲方已经垫付相关费用的，有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除上述费用。

12.8乙方不接受甲方（甲方指定的第三方）管理的，按不服从管理每次处罚1000元向甲方承担违约责任。因不服从管理造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.9人员到岗及履约要求：在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关的技术人员）。如确需更换，乙方应事先获得甲方同意，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方未获甲方同意而擅自更换的，每次按人民币2000元承担违约责任。如该技术人员是履行本合同所必须的人员，若有更换将导致合同目的无法实现的，乙方未获甲方同意而擅自更换时，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。因乙方擅自更换有关技术人员造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.10本项目须由乙方自行完成，禁止擅自转让。若发现乙方擅自转让，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任，并视情况向有关行政主管部门报告。在上述情况下，乙方必须在15日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。对确需转让的特殊项目，乙方必须经甲方书面确认后方可转让，且乙方对所转让的项目负有同等、连带的责任。

12.11关于索赔的特别规定：如乙方履约内容与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的（包括潜在缺陷等），甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后15天内应立即进行整改或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后30天内没有进行整改或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或几种方式进行索赔：

12.11.1解除合同。甲方选择单方面解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方30%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其它必要费用。

12.11.2整改或弥补缺陷。甲方选择整改或弥补缺陷方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行整改或弥补缺陷，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应免费延长合同服务期限。

12.11.3弥补损失。因乙方原因导致甲方产生损失的，乙方除免收受损失部分涉及的服务费外，并向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、甲方因急需整改或弥补缺陷而支付的各种费用、因索赔而发生的合理费用、因实现债权而发生的费用（包括但不限于保险费、评估费、登记费、保管费、提存费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。如上述金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1协商解除

13.1.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件。合同已实现的义务必须兑现。对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行。如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。

13.1.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、法律规定、政策调整、政府行为等。

13.1.3如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.4如果不可抗力影响超过60天，并且导致合同目的无法实现的，任何一方有权提出协商解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.5因非不可抗力因素，如规划调整、预算减少、需求取消等，甲方有权提前30日向乙方提出解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。甲方返还乙方履约保证金后不再承担其他任何责任。

13.1.6因非不可抗力因素，乙方提出解除合同的，乙方应当提前60日向甲方提出书面解除合同申请。经甲方同意解除合同后，双方签订合同解除协议处理后续事宜。但甲方不返还乙方履约保证金。

13.2单方解除

乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方按照本合同通用条款第12.2条之约定向甲方承担违约责任：

13.2.1乙方冒用他人资质，或擅自将合同义务转让的；

13.2.2乙方延迟履行合同达30日的；

13.2.3乙方明确表示或者以自己的行为表明拒绝履行合同义务或执行甲方根据合同约定发出的指示的；

13.2.4乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后在30日内仍拒绝按约履行义务的；

13.2.5乙方项目验收（考核）不合格，经甲方催告后在30日内拒绝整改或经整改两次仍然不合格的；

13.2.6乙方在合同期间发生恶性安全事件，在社会引起不良反响的；

13.2.7乙方在合同期间因乙方原因造成甲方重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。

13.3退场约定

合同解除后15日内，乙方须无条件撤场。乙方撤场时必须保证甲方现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的技术资料和文件。

14争议解决条款

14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。

14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。

15合同生效

本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

16组成文件

16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。

16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。

17通知条款

17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。

17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。

17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。

18其他约定

18.1本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.2知识产权归属：

18.2.1鉴于乙方主要根据甲方提供的资料及资金进行项目服务，本合同项下产生的一切新成果的知识产权归甲方所有，乙方未经甲方同意不得擅自允许其它第三方阅读、使用及复制。

18.2.2甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的服务成果，进行后继改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

18.2.3乙方在未得到甲方书面授权，不得在完成本合同约定的服务工作后，利用该项目服务成果进行后续改进。如乙方擅自改进操作的由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，仍归甲方享有。

18.2.4乙方在得到甲方书面授权后，可以利用该项目服务成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由双方共享。

第三部分 合同专用条款

1项目承包范围条款

1.1乙方在展开长期供货服务工作中，对其向甲方提供的全部货物负责三包（包修、包换、包退）。

1.2 根据我校现行管理办法，供应商提供维修材料的范围为：造价金额5000元以下的零星维修（工程及服务）用料，以及造价金额5000元（含）以上10万元以下的小型维修工程的部分甲供材料。（以上金额指维修项目的造价，非维修材料的货物价格。）

2项目价款条款

2.1 本合同采用固定单价，按实际供货品类及相应合同价格进行结算。

3项目质量标准条款

3.1 乙方保证其提供的所有材料均为原厂正品，具有产品合格证或出厂检测证明，享受原厂质保。采购清单中有品牌要求的货品，乙方必须严格按要求品牌供货。

3.2 乙方保证其提供的货物符合行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）。国家要求3C认证的货品必须具备3C认证证书（报告），有国家标准的货品必须符合国家标准，没有国家标准的必须符合行业标准或地区标准，行业标准及地区标准也没有的应保证不劣于市场主流产品质量。

3.3乙方保证所出售的货物在用户正常使用和维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合采购文件规定的质量标准。

3.4 乙方确保其对所供货物拥有所有权和处分权，对合同项下货物的出卖是合法有权的行为。

3.5 乙方确保校方在货物使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.6 乙方确保货物最终验收后，对由于乙方自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4项目协作事项条款

执行通用条款

5项目期限条款

5.1 本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法，但中标单价、总价不予调整。5.2 本合同为第一年度服务合同，合同有效期一年。自合同签订起至2025年11月20日。

5.3 当年合同期满但甲方未获得预算批复或需求取消或考核不合格等原因，经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再顺延。每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同，承办单位需提供“采购申请、预算批复、续签说明、上一年度验收报告”等材料，经审核、审批后签订。
6项目变更条款

执行通用条款

7项目考核（验收）条款

7.1 服务期间，所有货物实行单次验收，每供货一次即进行一次现场验收。

7.2 乙方供货专员将货物送至指定地点后，双方应当共同对运抵的货物进行抽样检验，并出具相关结论。验收主要查验品牌、规格、数量、合格证或出厂检测证明等是否与供货单一致，是否与合同要求一致，是否与采购需求一致。

7.3 如乙方所供货物必须通过政府职能部门的检测才能使用，由乙方负责进行检测相关事宜，并承担相应费用。

7.4 验收合格的由校方验收人员及供货专员在供货单上签字，作为后期货款核算依据；验收不合格的货物当场退回，乙方在规定时间内完成货物调换。调换后的货物验收办法相同。

7.5 对于存在质量问题、不符合品牌要求或不适用的货物，无论是否验收，无论价款是否结算，乙方均须无条件进行退换。

7.6 验收后入库的货物，如校方提出退换货要求的，乙方应在2小时内给予回应，48小时内完成退换货。

7.7 验收合格亦不能排除乙方对货物及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。即，如果货物存在瑕疵（不论是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给校方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。

7.8本项目年度综合考评达到 80 分及以上的为验收（考核）合格，相关标准详见附件。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1本项目免费质保期要求：耗材类货物无质保期要求，配件/设备类货物执行原厂质保。

9项目付款条款

9.1、本项目按季度付款，每季度（3个月）末由乙方提供季度供货汇总单，双方核对货款后，按应付货款一次性无息支付100%。

9.2、甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则校方有权拒绝付款并无须承担违约责任。

9.3、本项目履约保证金金额为：2万元整。服务延续期间，履约保证金不再另行退回、缴纳，待合同标的履约完成、验收合格、服务期结束（服务终止）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

10甲方权利义务条款

10.1 甲方指派王挺同志为甲方现场代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：15105208891。

11乙方权利义务条款

11.1 乙方严格按约定的品牌/规格型号、质量标准及价格供货，配备专人对接本项目的采购及供货事宜。采购清单未作品牌要求的货品，乙方必须提供市场在售的主流产品，不得为淘汰品、翻新品、返厂品、组装品或未经市场检验的产品。

11.2 采购文件所列材料清单为常用清单，每次具体采购清单由校方根据实际需求另行提供，校方不对供货量及供货额做任何承诺。

11.3 服务期间乙方所供所有材料价格不高于中标单价，清单没有的货物乙方可参与价格询比，价低者供。

11.4 对于校方所有采购要求，乙方保证在要求的时间内将货物送到指定地点，并按类别摆放整齐。具体时间要求：常规用料24小时内送达，紧急用料4小时内送达，采购方要求代购的非常规用料3个工作日内送达。

11.5 乙方须以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由乙方负责。

11.6 乙方每次供货时应提供供货单（一式三联），列明所供货物名称、品牌、规格、数量、单价等信息；随货附带产品合格证或出厂检测证明。

11.7 项目内所有货物在乙方交付前的保管、保险事宜由乙方负责，相关货物所有权自双方验收交付后转移。

11.8 乙方应做好人员安全培训及管理，按照国家要求规范用工，服务过程中乙方的一切人员伤亡及用工纠纷与校方无关。

11.9 根据我校现行管理办法，乙方提供维修材料的范围为：造价金额5000元以下的零星维修（工程及服务）用料，以及造价金额5000元（含）以上10万元以下的小型维修工程的部分甲供材料。（以上金额指维修项目的造价，非维修材料的货物价格。）

11.10 每季度（3个月）供货结束后7日内，由乙方提供季度供货汇总单，双方核对后履行付款程序。

12违约责任条款

12.1 若因乙方提供的材料质量问题发生事故，造成人员伤亡、设施损坏等的一切后果由乙方承担。

12.2 乙方在供货期间，所供货品以次充好或私自更换品牌、规格的，每次承担违约金1000元。

12.3 乙方根据校方通知的时间、地点完成供货，每延迟一天扣除当批货物总价款的5%作为违约金。支付逾期履行违约金后，不免除乙方继续完成供货的义务。

12.4 服务期间，因乙方原因提出提前终止合同的，履约保证金不予退还。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1 乙方如有下列违约事项，校方可单方面解除（终止）合同，扣除履约保证金，并予以清退。

（1）有转包、分包行为；

（2）不能按约定期限完成供货达三次的；

（3）以次充好或私自更换品牌、规格达三次的；

（4）不能随货提供供货单、合格证或出厂检测证明达三次的；

（5）不能及时提供季度供货汇总单达三次的；

（6）供货过程中发生安全事件，引起恶劣影响的；

（7）不服从校方管理，由管理部门下发三次“整改通知单”仍拒不整改。

（8）因乙方缘故造成重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）。

14争议解决条款

执行通用条款

15合同生效

执行通用条款

16组成文件

执行通用条款

17通知条款

执行通用条款

18其他约定

执行通用条款

第四部分 附件

附件1 乙方服务项目报价清单（维修材料清单及价格）

附件2 乙方服务项目技术要求（含项目具体功能）

附件3 乙方服务项目人员清单（含负责人和主要技术人员）

附件4 乙方服务项目验收（考核）评分标准

附件5 乙方服务承诺

附件6 乙方日常服务方案

附件7 乙方应急服务方案

附：年度考核评分细则

| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 评分 标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 情况 （5分） | 1.乙方遵守甲方学校管理规章制度的情况：有无违反，有无故意损坏或浪费学校财产。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方人员资质的情况：是否符合合同约定的资质要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方人员业务素质情况：是否具备履行合同义务所必要的业务技能。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方人员仪表外貌、文明风尚的情况：乙方人员应身份明确，持证上岗，着装统一，仪表端庄、服务热情、文明有礼。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方劳动用工制度情况：乙方应完善劳动用工制度，禁止出现乙方员工到学校聚众滋事的情形。 |  |  |  |  |
| 工作 配合 情况 （5分） | 1.乙方及时向甲方提交相关协助条件的情况：乙方履行合同义务如需甲方提供必要条件和资料应当及时并明确地向甲方提出。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方遵守合同约定会议制度的情况：乙方应按时参加相关会议，积极发言，如实汇报进度情况和存在问题。有无迟到或未能参加会议的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.接受管理及意见的情况：乙方应接受甲方的监督管理，并提供便利条件，对于甲方指出的工作上存在的问题，须虚心接受且不得再犯。 |  |  |  |  |
|  | 4.与甲方指定第三人工作配合的情况：乙方应能主动与其他单位配合，听取相关单位意见。 |  |  |  |  |
|  | 5.接受技术咨询的情况：乙方人员能及时响应和解决甲方提出的技术咨询或培训的要求。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 情况 (10分） | 1.乙方执行保密制度的情况：乙方人员须严格遵守保密要求，严禁为个人利益使用保密信息或向任何第三方作出未经授权的任何披露。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方执行安全生产制度的情况：乙方人员在履行合同过程中应全力避免各类安全事故发生。若由于自身原因而引发损耗学校声誉的事件，或是出现被盗、火灾、人员损伤、财产损失等安全事故。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方执行隐患汇报制度的情况：乙方人员若在履行合同过程中发现安全薄弱环节或隐患后应及时报告甲方，并采取及时有效的措施解决。若存在应发现而未发现的隐患，或未及时汇报、或是未能及时处理，则酌情扣罚。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方执行知识产权制度的情况：乙方人员须严格遵守合同约定的知识产权制度要求，确保甲方不因乙方受到任何关于所有权或知识产权方面的方面的指控。 |  |  |  |  |
| 服务 态度 情况 （10分） | 1.乙方日常工作态度的情况：乙方人员应能积极主动完成甲方布置的服务条款内的工作，响应迅速，操作规范合理，沟通协调到位。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方面向客户态度的情况：乙方人员应以良好的态度及技能为广大师生提供合同约定范围内的服务工作，及时解决或汇报师生提出的疑问和要求。禁止出现与学校师生发生言语或其他冲突的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方其他工作态度的情况：乙方人员应能积极参与甲方组织的各项活动，合作态度良好。对甲方临时布置的其他非合同工作，乙方不得提出异议，应当首先完成再履行相关合同变更手续。 |  |  |  |  |
| 进度 控制 情况 （10分） | 1.乙方及时与甲方会商确定服务方案的期限情况。 | 扣2-4分/次 |  |  | 对于不能按期完成项目每超时1天扣1分。 |
|  | 2.乙方按合同约定提供具体服务工作的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方按合同约定办理合同考核验收的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方提供必要的、全部技术资料期限的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方在工作进度与计划出现偏差时，能积极主动分析原因，提出解决方案的情况。 |  |  |  |  |
| 服务 质量 情况 60分 | 1.乙方汇报合同履行内容的情况：乙方应按照合同约定的内容和节点以书面形式及时向甲方汇报工作内容和程序。 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 | 扣 3-5 分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方提供技术资料准确性的情况：乙方应按照甲方要求及时整理和提交相关技术资料或其他资料。乙方没有按照甲方要求整理相关文档，或者文档质量低下、错别字多，大篇幅语句不顺畅,或提交的资料未经过审核，在提供报告中得出错误结论。或没有按照甲方要求进行资源的录入与核对。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 3.乙方服务工作自检的情况：乙方应按照合同约定标准及时自查其服务工作质量，确保及时发现并跟进解决各类问题。不随意提出变更。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 4.乙方其他服务工作质量的情况：甲方要求的其他配合工作，如突发的服务工作、委托购买设备情况等，视乙方完成质量评定。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 5.乙方完成服务工作质量的情况：乙方应严格按照国家标准、合同约定的标准提供相关主要服务工作。 | 扣5-10分/次 |  |  |  |
|  | 5.1乙方服务期间所供材料的品牌/规格型号、质量标准符合采购要求，且为原厂正品，质量符合国家标准及规范，无因质量及品牌问题造成退换货的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.2须随货附带出厂合格证或出厂合格检测报告的，乙方能附带交货。 |  |  |  |  |
|  | 5.3服务期内，每次货款结算时由乙方及时提供供货清单，所供货物数量据实统计，价格不得高于合同约定价格。 |  |  |  |  |
|  | 5.4服务期内，乙方积极响应校方的采购要求，在校方规定的时间内送到指定地点。不得无理由拖延送货时间；不得以无货为借口不予送货，也不积极代购；送货能送到校方仓库内部并按要求摆放。 |  |  |  |  |
|  | 5.5服务期内，无因材料质量问题引发的安全事故发生。 |  |  |  |  |
| 考核 总分 |  |  |  |  |  |