## 之前项目总表
工程学校新装监控点位清单
地点 | 总数 | 地下室 | 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 | 5楼 | 6楼 | 7楼 | 8楼 | 9楼 | 10楼 | 11楼 | 12楼 | 13楼 | 14楼 | 15楼 | 16楼 | 屋顶 | 交换机1 | 交换机2 | 交换机3 | 交换机4 | 交换机5 | 交换机6 | 接入 | 汇聚 | 备注
大学生中心 | 28 |  | 22 | 3 | 3 | [14 empty] | 1区1楼 | 2区1楼弱电间1台 | 2区2楼弱电间1台 |  |  |  | 3 | 1 | 汇聚在大学生东1层汇聚间
[20 empty] | 小剧场9台 | 1楼13台 | 2-3楼6台 | [5 empty] | 管理147台
琴房 | 8 |  | 4 | 4 | [15 empty] | 南一楼弱电间1台 | [5 empty] | 1
1-2楼8台
敬信楼 | 57 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [12 empty] | 1楼南楼弱电间1台 | 4楼南楼弱电间1台 | 1楼北楼弱电间1台 | 4楼北楼弱电间1台 |  |  | 4
[20 empty] | 地下室-2楼10台 | 2-5楼15台 | 地下室-2楼17台 | 3-5楼15台
敬知楼 | 54 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [12 empty] | 1楼南楼弱电间1台 | 4楼南楼弱电间1台 | 1楼北楼弱电间1台 | 4楼北楼弱电间1台 |  |  | 4
[20 empty] | 地下室-2楼10台 | 2-5楼15台 | 地下室-2楼14台 | 3-5楼15台
敬业楼 | 173 | 26 | 17 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 16楼2台 | 12楼1台 | 10楼2台 | 5楼2台 | 1楼3台 | 地下室1台(电工房) | 11 | 1 | 汇聚在敬业楼10层弱电间
[20 empty] | 屋顶到15楼31台 | 12-13楼16台 | 8-11楼35台 | 4-7楼32台 | 2-3楼46台 | 地下室12台 |  |  | 管理179台
中心南门 | 2 |  | 2 | [22 empty] | 1
中心北门 | 2 |  | 2 | [22 empty] | 1
二期北门 | 2 |  | 2 | [22 empty] | 1
敬业楼裙楼 | 80 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 裙楼4楼2台 | 3楼2台 | 1楼1台弱电井 | 1楼西南角电井内1台 |  |  | 6 | 1 | 汇聚在敬业楼辅楼3楼弱电间
[20 empty] | 4-5楼32台 | 2-3楼32台 | 管理1楼北8台 | 管理1楼南8台 |  |  |  |  | 管理80台
监控室 | 0 | [25 empty] | 1 | 汇聚在监控室机柜内
行政楼 | 18 |  | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 北3楼弱电井1台 | 南2楼弱电间1台 |  |  |  |  | 2 | 1 | 汇聚在行政楼1楼汇聚间
[20 empty] | 楼顶3台 | 2-3楼15台 | [6 empty] | 管理18台
图书馆 | 102 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | [12 empty] | 西北弱电间1楼2台 | 西北弱电间4楼2台 | 东南弱电间1楼2台 | 东南弱电间3楼1台 |  |  | 7 | 1 | 汇聚在图书馆1层机房
[20 empty] | 地下室-3楼34台 | 4-5楼19台 | 地下室-3楼33台 | 3-5楼16台 |  |  |  |  | 管理102台
一期食堂 | 67 | 5 | 20 | 18 | 21 | [13 empty] | 3 | 2楼3台 | 2楼东南角楼梯挂箱1台 |  |  |  |  | 4 | 1 | 汇聚在一食堂2楼弱电间
[20 empty] | 1-3楼50台 | 地下室-3楼17台 | [6 empty] | 管理83台
一食堂附楼 | 17 |  | 2 | 9 | 6 | [14 empty] | 2楼东房间内机柜1台
1-3楼17台
学1楼 | 76 | 4 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 4 | 南1楼弱电间2台 | 南4楼弱电间1台 | 北1楼弱电间2台 | 北4楼弱电间1台 |  |  | 6 | 1 | 汇聚在1号楼南1楼弱电间
[20 empty] | 地下室-3楼20台 | 2-4楼17台 | 地下室-3楼22台 | 2-4楼17台 |  |  |  |  | 管理152台
学2楼 | 76 | 4 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 4 | 南1楼弱电间2台 | 南4楼弱电间1台 | 北1楼弱电间2台 | 北4楼弱电间1台 |  |  | 6
[20 empty] | 地下室-3楼18台 | 2-4楼17台 | 地下室-3楼24台 | 2-4楼17台
学3楼 | 76 | 4 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 4 | 南1楼弱电间2台 | 南4楼弱电间1台 | 北1楼弱电间2台 | 北4楼弱电间1台 |  |  | 6 | 1 | 汇聚在3号楼北1楼弱电间
[20 empty] | 地下室-3楼20台 | 4-6楼17台 | 地下室-3楼22台 | 4-6楼17台 |  |  |  |  | 管理198台（7号楼原有120台）
学7楼 | 2 |  | 2 | [16 empty] | 1楼南楼1台 | [5 empty] | 1
人脸2台
学5楼 | 79 | 7 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 4 | 1楼南楼2台 | 4楼南楼1台 | 1楼北楼2台 | 4楼北楼1台 |  |  | 6 | 1 | 汇聚在5号楼南1弱电间
[20 empty] | 地下-3楼21台 | 4-楼顶17台 | 地下-3楼24台 | 4-楼顶17台 |  |  |  |  | 管理162台
学6楼 | 83 | 11 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 4 | 1楼南楼2台 | 4楼南楼1台 | 1楼北楼2台 | 4楼北楼1台 |  |  | 6
[20 empty] | 地下-3楼24台 | 4-楼顶17台 | 地下-3楼25台 | 4-楼顶17台
学4楼 | 85 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 4 | 1楼南楼2台 | 4楼南楼1台 | 1楼北楼2台 | 4楼北楼1台 |  |  | 6 | 1 | 汇聚在4号楼北1楼弱电间
[20 empty] | 地下-3楼24台 | 4-楼顶17台 | 1-3楼27台 | 4-楼顶17台 |  |  |  |  | 管理156台
二食堂 | 72 | 11 | 18 | 20 | 20 | [13 empty] | 3 | 1楼2台 | 2楼1台 | 3楼1台 | 2楼东南角楼梯挂箱1台 |  |  | 5
[20 empty] | 地下室-2楼33台 | 2-3楼16台 | 3-楼顶7台 | 1-3楼16台
医院 | 0
格致楼 | 92 |  | 20 | 12 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 6 | 1楼南弱电间 | 4楼南弱电间 | 1楼北弱电间 | 3楼北弱电间 | 7楼弱电间 | 10楼弱电间 | 6 | 1 | 汇聚在北2C207
[20 empty] | 1-3楼16台 | 3-5楼14台 | 1-2楼16台 | 2-5楼16台 | 5-8楼17台 | 9-楼顶13台 |  |  | 管理94台
仿真实验室 | 2 |  | 2 | [16 empty] | 仿真中心机柜
敬德楼 | 63 | 4 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | [12 empty] | 1楼南楼弱电间 | 3楼南楼弱电间 | 4楼南楼弱电间 | 1楼北楼弱电间 | 3楼北楼弱电间 | 4楼北楼弱电间 | 6 | 1 | 汇聚在敬德楼北2汇聚间
[20 empty] | 地下室-1楼6台 | 2-3楼10台 | 4-5楼12台 | 地下室-1楼11台 | 1-3楼14台 | 4-5楼9台 |  |  | 管理130台
敬本楼 | 67 | 4 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | [12 empty] | 1楼南楼弱电间 | 3楼南楼弱电间 | 4楼南楼弱电间 | 1楼北楼弱电间 | 3楼北楼弱电间 | 4楼北楼弱电间 | 6
[20 empty] | 地下室-1楼6台 | 2-3楼10台 | 4-5楼13台 | 地下室-1楼13台 | 2-4楼12台 | 4-5楼13台
结构中心 | 0 | [18 empty] | 实训中心机柜 | [5 empty] | 1
食品中心 | 0 | [18 empty] | 食品中心机柜 | [5 empty] | 1
培训中心 | 0 | [24 empty] | 1 |  | 装修未安装
总共安装 | 1383 | [22 empty] | 接入交换机数量 |  | 108 | 13 | 汇聚总数

## 本次增补项目
工程学校二期监控点位清单
序号 | 地点 | 总数 | 地下室 | 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 | 5楼 | 6楼 | 7楼 | 8楼 | 9楼 | 10楼 | 11楼 | 12楼 | 13楼 | 14楼 | 15楼 | 16楼 | 屋顶 | 备注
1 | 大学生中心 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2
2 | 琴房 | 54 |  | 27 | 27
3 | 敬信楼 | 3 | 1 | 2
4 | 敬知楼 | 3 | 1 | 2
5 | 敬业楼 | 83 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
6 | 中心南门 | 0
7 | 中心北门 | 0
8 | 二期北门 | 0
9 | 敬业楼裙楼 | 0
10 | 行政楼 | 45 | 1 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | [11 empty] | 1
11 | 图书馆 | 40 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7
12 | 一期食堂 | 1 | 1
13 | 一食堂附楼 | 0
14 | 食品加工中心 | 10 |  | 6 | 4
15 | 结构试验中心 | 6 |  | 5 | 1
16 | 工业培训中心 | 4 |  | 4
17 | 学1楼 | 5 | 3 | 2
18 | 学2楼 | 5 | 3 | 2
19 | 学3楼 | 5 | 3 | 2
20 | 学7楼 | 7 | 5 | [16 empty] | 2
21 | 学5楼 | 6 | 3 | 3
22 | 学6楼 | 6 | 3 | 3
23 | 学4楼 | 6 | 3 | 3
24 | 二食堂 | 12 | 1 | 3 |  | 8
25 | 格致楼 | 24 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
26 | 仿真实验室 | 23 |  | 15 | 8 | [15 empty] | 没有设计图，原有摄像机被封吊顶内，需要更换摄像机。
27 | 敬德楼 | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3
28 | 敬本楼 | 25 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4
| 总共安装 | 400
备注：所有地下室有摄像机的其中一台为配电室内摄像机，因为不知道具体位置，图纸上没有标注。