附件1：                  水电维保服务基本要求

投标人必须提供项目经理及工作人员的水电资质证书，并给校方复印、备案。在正式为校方提供服务前，应熟悉校方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，服务期应做到以下几点：

（1）严格遵守国家法律法规、政策和校方现行的各种规章制度，在工作范围内应严格服从校方有关职能部门的工作安排，接受校方的安全管理及监督检查，切实为水电设备保驾护航，保证校方水电系统的正常运行。

（2）全天候为校方提供水电维修响应服务，在接到校方的日常安装、维修或其他相关事宜需要配合的通知后，必须在校方指定的时间内到达现场。

（3）做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。校方需要进行抢修时，应在接到通知后1个小时内赶到现场并开始工作。

（4）每周对服务区巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对校方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。

（5）指派专业水电工对配电房及学生公寓实行24小时轮班制服务，所有人员必须持证上岗（其中高级电气工程师一名，高级技术师一名）。配电室维护运行托管工作内容及相应要求见合同附件。

（6）每月现场安全检查：协同校方安全管理人员开展每月度一次和重大节日前的用电、消防安全等检查，用专业的角度提出有安全隐患的地方，并协助校方加以整改。在校方需要时，配合、协助校方聘请的专业机构对安保设备设施进行检测、维护。

（7）寒暑假进行集中检修，具体要求届时由校方安排。

（8）认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。

（9）负责建立水电设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报校方处备案，维护所需的各种资料说明书由校方提供 ,如不能提供则由双方协商解决。

（10）自行解决维护中所需要的常规工具，并自行承担工具维修费及损耗费用，免费负责人工费在200元及以下项目的维修（学生宿舍及食堂除外），涉及到的维修主材由校方提供（若维修施工中发现材料质量问题应及时向校方提出）。具体项目包括：

① 更换空开；

② 敷设线路、埋设管道；

③ 更换、维修插座；

④ 线路维修；

⑤ 简单的线路改造；

⑥ 更换、维修水泵、阀门、水电表；

⑦ 太阳能检查维修；

⑧ 上、下水管道的修理、疏通、更换。

⑨ 其他人工费在200元以下的维修项目；

（11）做好每次检修、维护的工作记录并保留凭证，在校方要求核查时出示。

（12）其他与水电使用、安全相关的工作。