附件3：         校区水电情况简介

一、中心校区电力

| 序号 | 开闭所 |  | 配电室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敬知楼开闭所 | 敬知楼开闭所 | 敬信楼配电室 |
| 2 |  |  | 敬知楼配电室 |
| 3 |  |  | 学生宿舍一号楼配电室 |
| 4 |  |  | 学生宿舍二号楼配电室 |
| 5 |  |  | 学生宿舍三号楼配电室 |
| 6 |  |  | 一期食堂配电室 |
| 7 |  | 二期附属楼开闭所 | 学生宿舍四号楼配电室 |
| 8 |  |  | 学生宿舍五号楼配电室 |
| 9 |  |  | 学生宿舍六号楼配电室 |
| 10 |  |  | 二期食堂配电室 |
| 11 |  |  | 格致楼配电室 |
| 12 |  |  | 敬本楼配电室 |
| 13 |  |  | 敬德楼配电室 |
| 14 |  | 敬业楼开闭所 | 敬业楼配电室 |
| 15 |  |  | 图书馆配电室 |
| 16 |  |  | 行政楼配电室 |
| 17 |  |  | 大学生活动中心配电室 |

设备情况：（1）树脂浇注干式变压器  SCB10-1000/20(10)：14台，其中：教学楼一2台，学生宿舍一 1台，学生宿舍二1台，学生宿舍三1台 ，                一期食堂2台，教学楼三2台，学生宿舍四1台，学生宿舍五1台，学生宿舍六  1台，二期食堂2台。

（2）树脂浇注干式变压器  SCB10-1600/20(10)：2台，位于格致楼。

（3）干式电力变压器SCB10-1600/20-10 ：2台，位于综合楼； SCB10-1250/20-10：2台，位于图书馆。

二、城南校区电力

| 序号 | 配电室 |
| --- | --- |
| 1 | 教学区假山配电室 |
| 2 | 体育馆配电室 |
| 3 | 宿舍区8号楼配电室 |

城南校区配电房共3处，教学区假山配电室1000kva变压器1台，体育馆配电室80kva变压器1台，宿舍区8号楼配电室1000kva变压器2台。

三、水管网

| 序号 | 校区 | 位置 | 加压泵 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心校区 | 一期食堂地下室加压泵房 | 3 | 一期 |
| 2 |  | 二期食堂地下室加压泵房 | 3 | 二期 |
| 3 |  | 敬业楼地下室加压泵房 | 3 | 三期 |
| 4 | 城南校区 | 学五地下室加压泵房 | 4 |  |

排污泵数量：中心校区108个，城南校区8个。