（自行采购）

竞争性磋商文件

项目名称:后勤日常维修材料供应商遴选

项目编号:徐工院（集）（服）[2019]014号

徐州工程学院招投标办公室

2019年度

目 录

第一部分   投标须知	3

一、项目情况	3

二、相关说明	3

三、投标人资格	4

四、投标报价要求	5

五、投标文件要求	6

六、评标方法及原则	9

七、开标与评审	10

八、磋商项目履约保证金	11

九、发布公告媒介	12

第二部分 磋商项目的技术标准和服务要求	12

一、磋商项目需求	12

二、质量及服务要求	18

第三部分  合同主要条款及其他约定	21

第四部分  投标文件格式	23

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读竞争性磋商文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、磋商文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目情况

为满足我校日常维修材料的使用需求，保障维修材料的质量及供货效率，保证日常维修的顺利进行。本项目拟通过竞争性磋商的方式遴选一家具有相关资质、履约能力好的企业作为日常维修材料供应商。供应商主要针对水电类材料按照采购方的要求，保质、保量、准时的提供包括生产（采购）、运输、装卸的统包供货服务。该项目服务期三年，自合同签订之日起算。首次合同签订有效期一年，年度服务期满考核达70分的，下一年度合同自动顺延；考核低于70分的，将不再顺延下一年度服务合同。

本项目年采购预算总额约100万元，年采购预算金额是根据近两年采购情况估算的大概金额，实际采购金额或多或少，以实际产生量为准，采取固定中标单价，按实结算的方式。

## 二、相关说明

1、本采购项目文件仅适用于徐州工程学院组织的自行采购活动。

2、凡符合资格要求的投标人均可参与。

3、无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

4、本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5、凡参与此采购项目的投标人，除有特别声明外，均视为接受并遵守本采购文件。

6、潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

7、招标人可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达投标文件截止时间前三日内，关注相关信息发布情况,及时查询拟投标项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

8、招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

9、采购文件中技术规格要求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考作用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

10、需要投标人提供样品的采购项目，中标人的样品将封存保管，项目验收合格之日起10日内,凭验收报告由中标人自行取回；未在规定时间内及时取回的，视同放弃，由招标人自行处理。未中标样品由投标人在评标结束后2日内自行带回处理，投标人未及时带回处理样品造成的损失由投标人自行承担。

11、如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交投标文件的截止之日起算至项目验收合格之日为止。

12、质疑和投诉：投标人认为采购文件、采购过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求，以书面形式（由法定代表人或委托代理人签字，并加盖投标人单位公章有效）向招标人提出质疑。接收质疑函的方式：由质疑投标人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83689711、83200231；送达地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号。

质疑投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

13、中标单位法定代表人或委托代理人须在评审结果公示结束后3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

## ★三、投标人资格

参加项目采购活动的投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具备以下条件：

1、投标人必须具有独立承担民事责任的能力，且经营范围与本次采购项目实质性相符。分公司投标须同时提供总公司授权分公司参加本项目投标的授权书原件及总公司的法人营业执照副本复印件（复印件应当清晰可辨，且须总公司法定代表人签字或加盖法人章（鲜章），并加盖总公司单位公章（鲜章）方为有效）。

2、投标人经营范围须包括水暖五金配件(或五金产品)和照明电器(或照明设备或灯具销售)等内容，应当具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明（详见“五、投标文件要求”）。

3、投标人的委托代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明（详见“五、投标文件要求”）。

4、本项目不接受联合体投标，中标人不得分包、转包。

5、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的供应商，其法人代表或主要负责人所在的公司（作为法人或主要负责人）在近三年内没有违法违规行为，投标人须提供信用查询记录。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；或“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；或“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间。查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨，并加盖投标人单位公章方为有效）。

## 四、投标报价要求

★1、投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票。投标人应当按照采购清单报供货项目单价，并将所有项目单价汇总作为投标报价。在合同履行期间，采取固定项目单价，数量按实结算的方式。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

★2、投标人在填写“投标报价函”和“分项报价表”时应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数，例：111.11元；“投标报价函”和“分项报价表”投标总价要一致，且大小写必须一致。否则，投标无效。

★3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据采购项目自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写单价和合价的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在投标总价当中；合价、总价计算必须准确。否则，投标无效。

4、评审委员会在确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

5、本项目招标人不要求投标人提供备选标，即投标人只能提供唯一明确报价。

6、除非采购文件、技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件中应说明提供给用户的技术文件、技术支持、技术服务、培训等的范围和程度。

## 五、投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见“第四部分 投标文件格式”（其中有些为参考样式）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

特别提醒：投标文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照投标文件格式要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效。否则，投标无效。

1、投标文件的构成、顺序及要求

（1）投标文件封面；

（2）目录（从“2”开始编页码）；

（3）资格性和符合性审查响应对照表；

（4）综合评分索引表（只有采用“综合评分法”时提供）；

（5）资格性审查材料，包括但不限于：

投标人简况表、三证合一（五证合一）法人营业执照复印件（详见“三、投标人资格”）；

法人有效身份证复印件，法人授权委托书原件、委托代理人有效身份证复印件及其正式在职人员有效证明材料复印件（提供劳动合同方为有效）；

相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

信用查询记录（详见“三、投标人资格”）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明承诺书原件（格式自拟）及6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明承诺书原件（格式自拟）及6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（格式自拟）；

3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件；等；

（6）符合性审查材料，包括但不限于：

投标报价格式及分项报价情况；

项目组织方案科学性、合理性，货物/工程/服务的符合、匹配程度，对采购文件提出的实质性要求和条件的响应程度，安全保障措施，培训措施等；

技术条款、商务条款响应情况；

履行合同所必须的相关资质证书或许可证书等证明材料的符合程度（原件务必带至开标现场备查方为有效）；

质量保证及服务承诺的明确程度及可操作性；等；

（7）投标人参加本项目采购活动三年内（合同签订日期在2016年1月1日以后），在同类项目经营活动中的业绩一览表，提供合同等证明资料复印件，原件务必带至开标现场备查方为有效；

（8）其他相关认证证书、荣誉证书、资信证书等采购文件规定的响应材料复印件，原件务必带至开标现场备查方为有效；

（9）投标人声明及承诺（只放在投标文件“正本”中）；

（10）履约保证金协议（只放在投标文件“正本”中）(相关内容可到http://gzc.xzit.edu.cn/1574/list.htm了解)；

（11）投标报价函（只放在投标文件“正本”中）。

2、投标文件的份数、签署和封装

（1）投标文件份数为正本1份，副本5份，必须打印后胶装成册并逐页加注页码，必须使用纸质封面，不得使用订书钉装订。

（2）投标文件必须清楚地标明“正本”和“副本”， “副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。投标文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与投标人单位一致的有效印章，由法定代表人或委托代理人签字或加盖私章（鲜章）方为有效。

（3）不接收投标人通过各种邮寄方式送达的投标文件。投标文件一经送达，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

3、投标无效、废标情况

（1）投标文件送达的时间超过规定的投标文件送达截止时间。

（2）投标文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；未按要求签字、盖章。

（3）投标文件内容不符合采购文件的要求（不满足“资格性审查材料”或“符合性审查材料”要求，不满足采购文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持）；出现两个或多个投标报价；未按规定格式报价，合价、总价计算错误，投标报价大小写不一致等。

（4）未按要求提供资格、资质等证明文件。

（5）投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

（6）未按采购文件要求提供“投标人声明及承诺”和“履约保证金协议”的（已签字、盖章）。

（7）投标人在规定的开标、评审时间不能出示法定代表人或授权代理人有效身份证明的。

（8）投标报价超过采购预算的。

（9）采购文件中规定的其他废标情形。

4、投标响应和偏差

（1）投标文件应当对采购文件的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

（2）投标人应根据采购文件的要求提供技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务方案等内容，以对采购文件作出响应。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告形式为准，否则，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

（3）采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

（4）投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。否则，投标人的投标将被否决。

## 六、评标方法及原则

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法；综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先。

评分细则：

| 评审因素 | 权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格因素 | 53% | 以最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分53分，其他报价得分＝（评标基准价/各有效投标报价）×53分(保留两位小数)。 |
| 技术质量因素 | 27% | 1、根据投标文件的响应程度、项目组织方案和服务方案的科学性、完整性、针对性、可操作性等进行评审，优得13-10分，良得9-7分，一般得6-0分。 2、根据产品及项目质量保证、产品认可度等进行评审，优得9-7分，良得6-4分，一般得3-0分。 3、根据售后服务承诺的完整性和可操作性进行评审，优得5分，良得3分，一般得1分。 |
| 商务因素 | 20% | 4、提供投标人有效期内“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书的，每项2分，最高得6分。（提供原件有效） 5、提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2016年1月1日以后的同类业绩，每提供一个得2分，最高得8分。 6、提供近三年（从投标截止日往前推算）银行或资信评估机构出具的有效期内的“AAA级以上资信等级证书”的得2分。（提供原件有效） 7、提供近三年（从投标截止日往前推算，下同）省级及以上行政主管部门颁发的有效期内的“守合同重信用企业”证书的得3分；提供近三年市级行政主管部门颁发的有效期内的“守合同重信用企业”证书的得2分；提供近三年县、区级行政主管部门颁发的有效期内的“守合同重信用企业”证书的得1分。（证书无法判定有效期的，应当提供行政主管部门网站查询记录，查询时间为本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果采取网页打印形式；查询与打印内容应当清晰可辨。提供不同级别“守合同重信用企业”证书的，以最高级别计分。） 8、根据投标文件制作、表述的清晰程度、规范性、完整性、方便评审等酌情评分，0-1分。 |

确定中标人时，评审委员会认为有必要的，可以对方案、要求、是否组织对入围投标人考察等作必要调整，评审委员会审定后可予以执行，并作为确定最终中标人的依据。

## 七、开标与评审

1、招标人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的时间在指定地点组织开标会，所有参加投标的投标人，其法定代表人或委托代理人须准时参加（参加时应当提供身份证原件审查），否则产生的一切后果由投标人负责。

2、评审委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，评审委员会可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场述标，其法定代表人或委托代理人须准时参加（参加时应当提供身份证原件审查），否则产生的一切后果由投标人负责。

3、评审程序

（1）资格性和符合性评审

评审委员会严格依据采购文件规定的各项要求，对投标文件中的资格条件、技术标准、商务条款等进行审核，经评审委员会认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断投标文件响应与否的依据是投标文件本身，而不是寻求外部证据。

（2）详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效投标文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较、评审，确定投标产品的参数或配置、技术性能、质量标准、服务承诺与保证等是否与采购需求相匹配，是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较、评审。

（3）定标

评审委员会综合各评委的评审结果，按照评标方法及原则推荐中标候选人。在评审过程中，评审委员会认为采购需求等无变化，与采购文件一致，则可以不进行最后二次报价，原投标报价作为评审报价；经评审、磋商后，评审委员会认为采购需求等发生了变化，经评审委员会确定最终采购需求后，应当由有效投标人进行最后二次报价，二次报价作为评审报价。采取最低评标价法时，按评审报价由低到高由评委推荐中标候选人（评审委员会认为投标人投标报价或者某些分项报价明显不合理的，投标报价明显低于其他通过符合性评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外）；采取综合评分法时，按得分由高到低由评委推荐中标候选人；采取综合评审法时，由评委择优推荐中标候选人，不保证最低价中标。

评委直接确定中标候选人。

4、为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，该项目投标人或有效投标人为两家（不足三家）时，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标、评审。

5、评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不做解释说明。

## ★八、磋商项目履约保证金

1、拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳采购项目履约保证金，具体金额为2万元整。履约保证金会根据项目不同有所调整，拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

2、履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

3、评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

4、如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

5、因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 九、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标采购信息”相关内容；投标人在制作投标文件、送达投标文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 磋商项目的技术标准和服务要求

## ★一、磋商项目需求

为满足我校日常维修材料的使用需求，保障维修材料的质量及供货效率，保证日常维修的顺利进行。本项目拟通过竞争性磋商的方式遴选一家具有相关资质、履约能力好的企业作为日常维修材料供应商。供应商主要针对水电类材料按照采购方的要求，保质、保量、准时的提供包括生产（采购）、运输、装卸的统包供货服务。该项目服务期三年，自合同签订之日起算。首次合同签订有效期一年，年度服务期满考核达70分的，下一年度合同自动顺延；考核低于70分的，将不再顺延下一年度服务合同。

本项目年采购预算总额约100万元，年采购预算金额是根据近两年采购情况估算的大概金额，实际采购金额或多或少，以实际产生量为准，采取固定中标单价，按实结算的方式。

（一）采购清单：包含伴随货物、工程和服务。

| 水工类 | 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 面盆水龙头（普通） | 樱花、箭牌、九牧 | 单冷 | 个 |  |
|  | 2 | 面盆水龙头（加长） |  | 单冷 | 个 |  |
|  | 3 | 面盆水龙头 |  | 感应 | 个 |  |
|  | 4 | 镀锌面盆下水软管 |  |  | 根 |  |
|  | 5 | 不锈钢面盆下水管 |  |  | 根 |  |
|  | 6 | 面盆下水洁具 |  | 半铜 | 个 |  |
|  | 7 | 陶瓷面盆（台上盆） | 自备品牌 | 20寸 | 个 |  |
|  | 8 | 陶瓷面盆（台上盆） |  | 18寸 | 个 |  |
|  | 9 | 云石胶（含固化剂） | 自备品牌 | 黄色 | 桶 |  |
|  | 10 | 除锈剂 | 自备品牌 |  | 管 |  |
|  | 11 | 玻璃胶 | 道康宁、德高、汉高百得 |  | 管 |  |
|  | 12 | PVC胶 | 道康宁、德高、汉高百得 |  | 管 |  |
|  | 13 | 结构胶 | 道康宁、德高、汉高百得 | 黑/白 | 支 |  |
|  | 14 | 堵漏王 | 道康宁、德高、汉高百得 | 2Kg | 袋 |  |
|  | 15 | 1M上水软管 | 樱花、四季沐歌、箭牌 |  | 根 |  |
|  | 16 | 60CM上水软管 |  |  | 根 |  |
|  | 17 | 生料带 |  |  | 卷 |  |
|  | 19 | 马桶水箱洁具（二期） | 自备品牌 | 见图1 | 套 |  |
|  | 20 | 马桶水箱洁具（城南） |  | 见图2 | 套 |  |
|  | 21 | 马桶水箱（二期） |  | 按压 （按钮在侧） | 个 |  |
|  | 22 | 马桶水箱（城南） |  | 拉线 | 个 |  |
|  | 23 | 水塞子 |  |  | 个 |  |
|  | 24 | 马桶水箱落水管 | 自备品牌 |  | 根 |  |
|  | 25 | 大便延时阀 |  | 4分 | 个 |  |
|  | 26 | 大便延时阀 |  | 一寸 |  |  |
|  | 27 | 脚踏式冲水阀 |  | 一寸 | 个 |  |
|  | 28 | 小便延时阀 |  | 暗装4分 | 个 |  |
|  | 29 | 铜杯式小便延时阀 |  |  | 个 |  |
|  | 30 | 蹲便池 |  |  | 个 |  |
|  | 31 | Φ70cm圆井盖 |  | 塑料 | 个 |  |
|  | 32 | 0.5*1m长方井盖 |  | 塑料 | 个 |  |
|  | 33 | 0.5*1m长方井盖 |  | 铸铁 | 个 |  |
|  | 34 | 淋浴混水阀 | 樱花、四季沐歌、箭牌 |  | 个 |  |
|  | 35 | 淋浴喷头 |  | 单功能 | 个 |  |
|  | 36 | 淋浴软管 |  | 1.5M | 个 |  |
|  | 37 | 直角阀 |  | 4分 | 个 |  |
|  | 38 | 拖把池水龙头（普通） | 樱花、兰花、箭牌 |  | 个 |  |
|  | 39 | 拖把池水龙头（加长） |  |  | 个 |  |
|  | 40 | 拖把池塑料下水管（带洁具） | 樱花、兰花、箭牌 | Φ50 | 个 |  |
|  | 41 | 拖把池塑料下水软管 |  |  | 个 |  |
|  | 42 | 拖把池 |  |  | 个 |  |
|  | 43 | 47MM太阳能管 | 自备品牌 |  | 根 |  |
|  | 44 | 58MM太阳能管 |  |  | 根 |  |
|  | 45 | 硅胶太阳能密封圈 |  | 47MM/58MM | 个 |  |
|  | 46 | DN25全铜调节阀 |  | 全铜 | 个 |  |
|  | 47 | DN20全铜调节阀 |  | 全铜 | 个 |  |
|  | 48 | Φ20PPR直接、弯头、三通 | 金牛、中材、金德 | 带丝/不带丝 | 个 |  |
|  | 49 | Φ25PPR直接、弯头、三通 |  | 带丝/不带丝 | 个 |  |
|  | 50 | Φ32PPR直接、弯头、三通 |  | 带丝/不带丝 | 个 |  |
|  | 51 | Φ25铸铁活接、弯头、三通 |  | 带丝/不带丝 | 个 |  |
|  | 52 | Φ20PPR给水管 |  | 冷热两用 | 根 |  |
|  | 53 | Φ25PPR给水管 |  | 冷热两用 | 根 |  |
|  | 54 | Φ32PPR给水管 |  | 冷热两用 | 根 |  |
|  | 55 | Φ75PE给水管 | 金牛、中材、金德 |  | 米 |  |
|  | 56 | Φ100PE给水管 |  |  | 米 |  |
|  | 57 | Φ150PE给水管 |  |  | 米 |  |
|  | 58 | Φ75PE给水管三通 |  |  | 个 |  |
|  | 59 | Φ75PE给水管直接 |  |  | 个 |  |
|  | 60 | Φ75PE给水管弯头 |  |  | 个 |  |
|  | 61 | Φ100PE给水管三通 |  |  | 个 |  |
|  | 62 | Φ100PE给水管直接 |  |  | 个 |  |
|  | 63 | Φ100PE给水管弯头 |  |  | 个 |  |
|  | 64 | Φ150PE给水管三通 |  |  | 个 |  |
|  | 65 | Φ150PE给水管直接 |  |  | 个 |  |
|  | 66 | Φ150PE给水管弯头 |  |  | 个 |  |
| 电工类 | 67 | 光源板（LED吸顶灯用） | 美的、欧普、小气鬼 | 12W | 个 |  |
|  | 68 | LED 1.2M灯管 | 美的、欧普、小气鬼 |  | 根 |  |
|  | 69 | LED 0.6M灯管 | 美的、欧普、小气鬼 |  | 根 |  |
|  | 70 | 5WLED节能灯 | 小气鬼、欧普、美的 |  | 支 |  |
|  | 71 | 10WLED节能灯 | 小气鬼、欧普、美的 |  | 支 |  |
|  | 72 | 13WLED节能灯 | 小气鬼、欧普、美的 |  | 支 |  |
|  | 73 | 吊扇 | 美的、钻石、艾美特 |  |  |  |
|  | 74 | 摇头扇 | 美的、钻石、艾美特 |  |  |  |
|  | 75 | 风扇电容 | 美的、钻石、艾美特 |  |  |  |
|  | 76 | 自粘带（防水胶布） | 3 M、 | J-10 | 卷 |  |
|  | 77 | 绝缘胶布 | 舒氏、正泰、公牛 |  | 卷 |  |
|  | 78 | 3CM线槽板 |  |  | 根 |  |
|  | 79 | 0.75平方单芯线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 80 | 1.5平方单芯线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 81 | 2.5平方单芯线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 82 | 4平方单芯线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 83 | 6平方单芯线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 84 | 1.5平方护导线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 85 | 2.5平方护导线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 86 | 4平方护导线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 87 | 6平方护导线 | 铜山、远东、昆山 | 国标 | 盘 |  |
|  | 88 | 5*6电缆 | 铜山、远东、昆山 | YJV 国标 | 米 |  |
|  | 89 | 5*16电缆 | 铜山、远东、昆山 | YJV22 国标 | 米 |  |
|  | 90 | 单开单控 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 91 | 单开双控 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 92 | 双开单控 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 93 | 双开双控 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 94 | 三开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 95 | 四开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 96 | 16A空调插座 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 97 | 五孔插座 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 98 | 一开五孔插座 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 99 | 5号电池 | 南孚 |  | 节 |  |
|  | 100 | 单P16A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 101 | 单P双极20A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 102 | 1P+N16A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 103 | 1P+N20A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 104 | 1P+N25A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 105 | 2P25A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 106 | 2P32A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 107 | 2P40A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 108 | 2P63A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 109 | 2P25A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 110 | 2P32A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 111 | 2P40A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 112 | 2P63A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 113 | 3P50A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 114 | 4P40A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 115 | 4P60A空开 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 116 | 4P25A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 117 | 4P32A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 118 | 4P40A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 119 | 4P60A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 120 | 4P100A漏保 | 正泰、德力西、施耐德 |  | 个 |  |
|  | 121 | 6回路配电箱 |  |  | 个 |  |
|  | 122 | 8回路配电箱 |  |  | 个 |  |
|  | 123 | 10回路配电箱 |  |  | 个 |  |
| 汇总单价 |  |  |  |  |  |  |

图1马桶水箱洁具（二期）样图

图2马桶水箱洁具（城南）样图

（二）现场踏勘及技术咨询：

投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

技术咨询及现场踏勘联系人：王老师，联系方式：0516-83689800、15105208891。

## ★二、质量及服务要求

（一）商务要求

1、承包方式、服务起止时间及服务地点要求：

（1）承包方式：统包。包生产（采购）、运输、装卸。

（2）服务有效期：三年，自合同签订之日起算。首次合同签订有效期一年，年度服务期满考核达70分的，下年度合同自动顺延。

（3）服务地点：日常用料送至徐州工程学院中心校区敬知楼南楼地下仓库，紧急用料送至施工现场（具体地点由校方另行通知）。

（二）质保及服务要求：

1、采购清单所列材料清单仅是常用材料清单，每次具体采购清单由采购方另行提供，中标方承诺所有材料价格不高于中标单价，清单没有的货物价格不高于市场均价（随机在市场上询三家价取均价确定）。

2、对于采购方的所有采购要求，中标方保证在采购方要求的时间内将货物送到指定地点，并按类别摆放整齐。具体时间要求：常规用料24小时内送达，紧急用料4小时内送达，采购方要求代购的材料3个工作日内送达。

3、对于采购方提出的采购但中标方无存库或非在售的货物，中标方有代购义务，并保证积极进行代购。对于需要中标方代购的材料，中标方应主动到采购方现场查看，确保证所购材料的适用性。代购材料不符合采购方要求的，中标方应积极联系进行调换。

4、中标方保证其提供的所有材料均为原厂正品，具有产品合格证和检验证明，享受原厂质保，中标方保证所出售的货物在用户正常使用和维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合采购方规定的质量标准。

5、中标方保证其提供的货物符合行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括中标方的单方承诺）。

6、中标方须以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由中标方负责。

7、中标方应保证所供材料的质量，并严格按中标品牌提供货物。对于存在质量问题、不符合品牌要求或不适用的货物，无论价款是否结算，中标方均须无条件进行退换。

8、采购方提出退换货要求的，中标方应在2小时内给予回应，48小时内完成退换货。

9、中标方在供货期间，所供货品以次充好或与采购方指定的品牌、规格不同的，每次缴纳违约金1000元。

10、若因中标方提供的维修材料发生事故，造成人员伤亡、设施损坏一切后果由中标方承担。

（三）验收方法及考核标准：

1、每次所供货物由采购方代表与中标方代表进行联合验收，主要对货物的品牌、规格、质量、数量等进行检查。

2、中标方将货物送达指定地点后，双方应当共同对运抵的货物进行抽样检验，并出具相关结论。如有需要，双方可以共同将抽样货物送至国家相关质量检验部门进行检验，获得检验报告，中标方负责相关事宜和费用。上述结论或报告将作为验收主要依据。

3、验收合格后不排除供货方对货物及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

4、服务期间，采购方将每年组织一次考核，对中标方的服务水平进行综合评价。考核为优（90分及以上），按全年预留考核保证金全额发放；考核为良（80-89分），按全年预留考核保证金的75%发放；考核为合格（71-79分），按全年预留考核保证金的50%发放；考核为不合格（70分及以下），扣除全年预留考核保证金，并不再顺延下一年度服务合同。

附：考核评分细则

| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 评分 标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 情况 （5分） | 1.乙方遵守甲方学校管理规章制度的情况：有无违反，有无故意损坏或浪费学校财产。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方人员资质的情况：是否符合合同约定的资质要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方人员业务素质情况：是否具备履行合同义务所必要的业务技能。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方人员仪表外貌、文明风尚的情况：乙方人员应身份明确，持证上岗，着装统一，仪表端庄、服务热情、文明有礼。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方劳动用工制度情况：乙方应完善劳动用工制度，禁止出现乙方员工到学校聚众滋事的情形。 |  |  |  |  |
| 工作 配合 情况 （5分） | 1.乙方及时向甲方提交相关协助条件的情况：乙方履行合同义务如需甲方提供必要条件和资料应当及时并明确地向甲方提出。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方遵守合同约定会议制度的情况：乙方应按时参加相关会议，积极发言，如实汇报进度情况和存在问题。有无迟到或未能参加会议的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.接受管理及意见的情况：乙方应接受甲方的监督管理，并提供便利条件，对于甲方指出的工作上存在的问题，须虚心接受且不得再犯。 |  |  |  |  |
|  | 4.与甲方指定第三人工作配合的情况：乙方应能主动与其他单位配合，听取相关单位意见。 |  |  |  |  |
|  | 5.接受技术咨询的情况：乙方人员能及时响应和解决甲方提出的技术咨询或培训的要求。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 情况 (10分） | 1.乙方执行保密制度的情况：乙方人员须严格遵守保密要求，严禁为个人利益使用保密信息或向任何第三方作出未经授权的任何披露。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方执行安全生产制度的情况：乙方人员在履行合同过程中应全力避免各类安全事故发生。若由于自身原因而引发损耗学校声誉的事件，或是出现被盗、火灾、人员损伤、财产损失等安全事故。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方执行隐患汇报制度的情况：乙方人员若在履行合同过程中发现安全薄弱环节或隐患后应及时报告甲方，并采取及时有效的措施解决。若存在应发现而未发现的隐患，或未及时汇报、或是未能及时处理，则酌情扣罚。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方执行知识产权制度的情况：乙方人员须严格遵守合同约定的知识产权制度要求，确保甲方不因乙方受到任何关于所有权或知识产权方面的方面的指控。 |  |  |  |  |
| 服务 态度 情况 （10分） | 1.乙方日常工作态度的情况：乙方人员应能积极主动完成甲方布置的服务条款内的工作，响应迅速，操作规范合理，沟通协调到位。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方面向客户态度的情况：乙方人员应以良好的态度及技能为广大师生提供合同约定范围内的服务工作，及时解决或汇报师生提出的疑问和要求。禁止出现与学校师生发生言语或其他冲突的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方其他工作态度的情况：乙方人员应能积极参与甲方组织的各项活动，合作态度良好。对甲方临时布置的其他非合同工作，乙方不得提出异议，应当首先完成再履行相关合同变更手续。 |  |  |  |  |
| 进度 控制 情况 （10分） | 1.乙方及时与甲方会商确定服务方案的期限情况。 | 扣2-4分/次 |  |  | 对于不能按期完成项目每超时1天扣1分。 |
|  | 2.乙方按合同约定提供具体服务工作的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方按合同约定办理合同考核验收的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方提供必要的、全部技术资料期限的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方在工作进度与计划出现偏差时，能积极主动分析原因，提出解决方案的情况。 |  |  |  |  |
| 服务 质量 情况 60分 | 1.乙方汇报合同履行内容的情况：乙方应按照合同约定的内容和节点以书面形式及时向甲方汇报工作内容和程序。 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 | 扣 3-5 分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方提供技术资料准确性的情况：乙方应按照甲方要求及时整理和提交相关技术资料或其他资料。乙方没有按照甲方要求整理相关文档，或者文档质量低下、错别字多，大篇幅语句不顺畅,或提交的资料未经过审核，在提供报告中得出错误结论。或没有按照甲方要求进行资源的录入与核对。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 3.乙方服务工作自检的情况：乙方应按照合同约定标准及时自查其服务工作质量，确保及时发现并跟进解决各类问题。不随意提出变更。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 4.乙方其他服务工作质量的情况：甲方要求的其他配合工作，如突发的服务工作、委托购买设备情况等，视乙方完成质量评定。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 5.乙方完成服务工作质量的情况：乙方应严格按照国家标准、合同约定的标准提供相关主要服务工作。 | 扣5-10分/次 |  |  |  |
|  | 5.1乙方服务期间所送材料品牌符合采购要求，且为原厂正品，质量符合国家标准及规范，不得出现因质量及品牌问题造成退换货的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.2服务期内，每次采购费结算时由乙方提供结算清单，所供货物数量据实统计，价格不得高于中标价格。 |  |  |  |  |
|  | 5.3服务期内，乙方积极响应校方的采购要求，在校方规定的时间内送到指定地点。不得无理由拖延送货时间；不得以无货为借口不予送货，也不积极代购；送货能送到校方仓库内部并按要求摆放。 |  |  |  |  |
|  | 5.4服务期内，无因材料质量问题引发的安全事故发生。 |  |  |  |  |
| 考核 总分 |  |  |  |  |  |

# 第三部分  合同主要条款及其他约定

一、在合同签订之前，招标人有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购人有权取消其中标资格、撤消已签署的合同、没收其履约保证金，并有选择顺延中标或重新招标的权利。

二、中标人应在收到中标通知书后，在规定的时间内与采购人签订合同。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，则采购人有权取消其中标资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。

三、签订合同书应以采购文件、投标文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

四、招标人与中标人按磋商文件、投标文件、合同共同进行验收。

★五、付款方式：项目验收合格后，按季度结算，将季度内实际产生的合同款95%转账支付给中标人，剩余5%作为年度考核保证金，合同期满后，根据年度考核结果分级转账支付给中标人（不计利息）。

凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

六、履约保证金退还：投标人交纳的履约保证金待项目验收合格后一次性无息退还（招投标办公室根据职能部门提供的合格验收报告，在履约保证金收据背面签字并加盖公章后方可退还）。如果中标人未能完全履行合同规定的义务，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

九、其他条款及要求请投标人自行下载“采购合同模板”了解（http://sjc.xzit.edu.cn/_upload/article/files/cd/9e/26e7e5d944fd9bc24dce0a933a10/8534171b-1190-4d11-a1ba-567eef23b5a4.rar），按采购“项目编号”中的类别下载“采购合同模板”，并在投标前熟知相关条款及要求。

（一）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款有异议，需在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款有异议，但是没有在投标文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对学校“采购合同模板”具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对学校“采购合同模板”中的具体条款没有异议，请在中标后根据招投标文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）根据相关法律规定，中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内根据招投标文件的实质性条款签订书面合同，如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消投中标人中标资格，并向相应行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

# 第四部分  投标文件格式

徐州工程学院自行采购投标文件封面

（自行采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

投标人声明及承诺

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓并自愿签署《履约保证金协议》，愿意遵守《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》相关规定。

特此声明

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

履约保证金协议

甲方：徐州工程学院

乙方：

本履约保证金协议由甲乙双方于   年 月 日（开标日期）在徐州工程学院招投标办公室订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》等有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。

一、乙方投标了甲方                           项目的采购活动，在对采购项目采购文件各项条款已做明确了解的情况下，同意《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》相关规定。为保证乙方在采购项目中标后履约义务得到切实履行，愿意按本协议约定向甲方交纳履约保证金。

二、为解决乙方在交退投标保证金过程中带来的不便，甲方本着公开、诚信、合作的原则，可先不要求乙方缴纳投标保证金，乙方在投标文件中须签署本协议作为必要的响应条件之一。

三、乙方投标的采购项目中标公告发出后，若乙方中标，甲乙双方约定：乙方须在三个日历日内按照《徐州工程学院采购项目履约保证金管理办法》相关规定缴纳中标项目履约保证金，金额为2万元整。

四、乙方如果没在规定时间缴纳中标项目履约保证金，将取消其中标资格，按照协议追究其违约责任，今后不再允许其参加甲方各类采购活动。

五、乙方在履约保证金协议中须将其基本帐户名称、开户银行、帐号等信息完整、准确填写，以备核对履约保证金的来源。因乙方提供的帐户信息错误而导致废标、保证金误退等由乙方承担。乙方必须从其基本帐户，通过银行汇入甲方履约保证金专用帐户；不接受现金缴纳履约保证金；不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳。

六、乙方在投标、履约过程中发生弄虚作假、违约、违法、违纪等问题，则履约保证金作为采购项目违约金不予退还，并作为不良行为进行备案。

七、货物、工程或服务验收合格后，凭职能部门提报的“验收报告”原件，经招投标办公室审核签字并加盖公章后，一次性无息退还履约保证金。

八、在本协议履行中，如发生争议、纠纷，双方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本协议原件存放在投标文件正本中，乙方在送达投标文件时须先行签字并盖章，评审结果确定乙方为拟中标人后，协议立即生效。

甲方（盖章）：徐州工程学院         乙方单位盖章（鲜章）：

法定代表人或委托代理人                法定代表人或委托代理人

（签字或加盖私章）：                 （签字或加盖私章）：

开户银行：中国建设银行徐州云龙支行    开户银行：

账户名称：徐州工程学院                基本账户名称：

银行账号：32001718136052504164        银行账号：

经办人及联系方式：

投标报价函

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号         的徐州工程学院          的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿按采购清单所有项目汇总单价，以人民币（大写）                （¥：      元）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：                 。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：投标报价须打印，手写无效。

资格性和符合性审查响应对照表

投标人（加盖公章）：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打 或 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容（ 不 限 于 ） | 1 | 三证合一（五证合一）法人营业执照复印件 |  |  |
|  | 2 | 法人有效身份证复印件，法人授权委托书原件、委托代理人有效身份证复印件及证明材料（合同） |  |  |
|  | 3 | 列明“投标人资格”要求的相关资质证书或许可证书等： 1、 2、 …… |  |  |
|  | 4 | 信用查询记录 |  |  |
|  | 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明承诺书原件及6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件 |  |  |
|  | 6 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明承诺书原件及6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件 |  |  |
|  | 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件 |  |  |
|  | 8 | 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容（ 不 限 于 ） | 1 | 投标报价及分项报价情况 |  |  |
|  | 2 | 项目组织方案、货物/工程/服务的符合、匹配程度，对采购文件提出的实质性要求和条件的响应程度，安全保障措施，培训措施等 |  |  |
|  | 3 | “投标人资格”要求的相关资质证书或许可证书 |  |  |
|  | 4 | 技术条款、商务条款偏离表 |  |  |
|  | 5 | 质量保证及服务承诺 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

综合评分索引表（只有采用综合评分法时提供）

投标人（加盖公章）：

| 评审因素 | 序号 | 采购文件中“评标方法及原则”对应的“评审因素” | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术质量因素 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 商务因素 | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |

（提醒：请按照采购文件“评标方法及原则”中“评审因素”序号按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

投标人简况表

投标人（加盖公章）：

| 一、注册情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 与本项目相关的营业范围 |  |  |  |  |  |  |  | 能履行该项目的员工数 |  |  |
| 单位注册地址及办公地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 单位联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 在本单位职务 |  |  | 职称 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 三、资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |
| 四、获奖及专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |
| 五、其它情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我单位保证填写内容的真实性、合法性，愿承担由此所产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人资格证明

致徐州工程学院招投标办公室：

本资格证明宣告：

投标人单位名称：

法定代表人（签字或加盖法人章）：          联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，须提供法定代表人身份证复印件（复印件上须经法人或委托代理人签字并加盖单位公章有效）。法人参加投标时须将本人身份证原件带至现场备查；法人授权其他人参加投标的，须填写“授权委托书”。该资格证明为实质性响应内容，否则投标无效。

授权委托书

致徐州工程学院招投标办公室：

本授权书宣告：

法定代表人（签字或加盖法人章）：         联系方式：

委托代理人（签字或加盖私章）：           联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托       代表我单位参加徐州工程学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“投标文件”等材料，负责招标质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注: 委托代理人参加投标的，须提供“授权委托书”原件，同时提供委托代理人身份证复印件（经委托代理人签字并加盖单位公章有效），参加投标时委托代理人将本人身份证原件带至现场备查。该授权书及采购文件要求的证明材料为实质性响应内容，否则投标无效。

3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明

我单位及法人（或主要负责人）在参加（        ）项目（项目编号：  ）采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”，以下样表仅供参考，按需修改）

分项报价表

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 型号（详细技术规格指标） | 原产地及制造商 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴随货物、服务或工程项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

说明：单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数。分项报价表作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：报价须打印，手写无效。

技术条款响应表

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的投标文件中与采购文件的技术规格/指标要求有不同时，应逐条列在技术条款响应表中，否则将认为投标人完全响应采购文件的要求，无偏离。投标人如不提供技术条款响应表将视为没有实质性响应采购文件。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

商务条款响应表

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人递交的投标文件中与采购文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务条款响应表中，否则将认为投标人完全响应采购文件的要求，无偏离。投标人如不提供商务条款响应表将视为没有实质性响应采购文件。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

投标人近三年业绩情况一览表（参考样式，按需修改）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目） | 采购内容及简要描述 | 数量及金额 | 项目完成情况 | 采购方联系人及电话 | 投标单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人请填写近三年类似项目业绩（须提供合同等相应证明材料，原件带至开标现场备查）

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

徐州工程学院自行采购投标材料密封袋封面

……………………开标前打开无效………………

（竞争性磋商项目）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

E-mail：

投标人单位盖章（鲜章）